## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за январь 2020 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 |  |  | Откл. нет
Итого:
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за январь 2020 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0 | 0
2 | Талдыкорганский РЭС | 9 | воздействия стихийных явлений - 5 неклассифицированные причины - 4 нарушение электрической изоляции - 0 | 2132 | незначительный | 8ч 18мин | 498
3 | Коксуский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 260 | незначительный | 1ч | 60
4 | Уйгентасский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 246 | незначительный | 3ч 20мин | 200
5 | Уштобинский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 12 | незначительный | 2мин | 2
6 | Карабулакский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 525 | незначительный | 1ч 45мин | 105
7 | Текелиский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 151 | незначительный | 25мин | 25
8 | Жаркентский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
9 | Аксуский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
10 | Сарканский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
11 | Сарыозекский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 202 | незначительный | 3ч 4мин | 184
| Итого: | 18 | воздействия стихийных явлений - 9 неклассифицированные причины - 9 нарушение электрической изоляции - 0 | 3528 | незначительный | 17ч 54мин | 1074