# ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

## [ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО ТАТЭК](http://tatek.kz/index.php/ru/potrebitelyam/poryadok-prisoedineniya-k-elektricheskim-setyam)

**Получение технических условий на подключение к электрическим сетям АО ТАТЭК**

*Выдача технических условий производится в соответствии  с*

*Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Правил пользования электрической энергией»*

        Для получения технических условий на подключения к электрическим сетям АО ТАТЭК (электропередающая организация) потребитель подает заявку в филиал АО ТАТЭК по месту жительства (РЭС) в установленной форме. К заявке прикладываются:

1.    Копия документа, удостоверяющего личность физического лица или справка о государственной регистраций юридического лица или свидетельство индивидуального предпринимателя;

2.    Ситуационный план;

3.    Расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организаций;

4.    правоустанавливающие документы на объект электроснабжения;

5.    потребители с расчетной мощностью электроустановок 5 МВт (5000 кВт) и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с АО ТАТЭК.

            Проектная документация на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок потребителя (согласно технических условий) согласовывается до начала строительно-монтажных  работ с  АО ТАТЭК.

             Согласование проектных решений осуществляется на предмет их соответствия техническим условиям в следующие сроки:

      - на электроустановки мощностью до 200 кВт в течений 5 рабочих дней;

     -  на электроустановки мощностью от 200 до 1000 кВт в течений 10 рабочих дней;

     -  на электроустановки мощностью свыше 1000 кВт в течений 15 рабочих дней.

            При выявлений отступлений от технических условий проектная документация с приложением мотивированного обоснования возвращается потребителю на доработку.

            По окончаний строительно-монтажных работ до ввода в эксплуатацию электроустановки проходят приемо-сдаточные испытания и принимаются потребителем от строительно-монтажной организаций по акту (акт ввода в эксплуатацию).