1. **Порядок получения технических условий на присоединение к электрическим сетям АО «ТАТЭК»**
	1. Для получения технических условий потребители с письменной заявкой по форме, согласно приложению №1 «Правил пользования электрической энергией», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143 в зависимости от территориальной зоны обслуживания обращаются в районные электрические сети РЭС АО «ТАТЭК».
	2. К письменной заявке на получение технических условий прикладываются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность владельца объекта - для физических лиц, копия свидетельства индивидуального предпринимателя или копия уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, копия свидетельства или справки о государственной регистрации/перерегистрации – для юридических лиц;

2) ситуационный план (выполняется самостоятельно);

3) расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно потребителем или с привлечением экспертной организации;

4) копии правоустанавливающих документов на объект электроснабжения;

5) Потребители с расчетной мощностью электроустановок 5 МВт и более к заявке прикладывают схему внешнего электроснабжения потребителя, разработанную специализированной проектной организацией, имеющей лицензию на занятие проектной деятельностью. Схема внешнего электроснабжения потребителя согласовывается с АО «ТАТЭК». Содержание «Схемы внешнего электроснабжения потребителя» приведено в приложении №2 «Правил пользования электрической энергией», утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143.

* 1. Выдача технических условий на подключение вновь вводимых или реконструируемых электроустановок осуществляются в следующие сроки:
1. мощностью до 200 килоВатт (далее - кВт) - в течение 5 рабочих дней;
2. мощностью от 200 до 1000 кВт - в течение 10 рабочих дней;
3. мощностью свыше 1000 кВт - в течение 15 рабочих дней.
	1. Для электроснабжения строящихся объектов потребителю выдаются на период строительства временные технические условия.
	2. Плата за выдачу и переоформление технических условий не взимается.
4. **Порядок согласования проекта с АО «ТАТЭК»**
	1. Разработка проекта электроснабжения – конкурентная среда (потребитель самостоятельно определяет специализированную проектную организацию имеющую лицензию на занятие проектной деятельностью).
	2. Проектная документация на строительство, реконструкцию или модернизацию электроустановок потребителей согласовывается до начала строительно-монтажных работ с АО «ТАТЭК».
	3. Для согласования проектной документации необходимо в письменном виде обратиться в АО «ТАТЭК».
	4. АО «ТАТЭК» согласовывает проект на предмет их соответствия выданным техническим условиям в следующие сроки:

1) на электроустановки мощностью до 200 кВт – до 3 рабочих дней;

2) на электроустановки мощностью от 200 кВт до 1000 кВт – до 7 рабочих дней:

3) на электроустановки мощностью свыше 1000 кВт – до 12 рабочих дней.

* 1. При выявлении отступлений от технических условий проектная документация с приложением мотивированного обоснования возвращается потребителю на доработку.