## на август
Информация о пропускной способности ПС-110/35/10/6 кВ АО "ТАТЭК"
на апрель месяц 2022 года
п/п № | Опер. номер ПС | Наименование ПС | № ввода | Адрес нахождения | Уровень напряжения, кВ | Мощность трансфор-матора, кВА | Загрузка, МВт | Свободная мощность,МВт
1 | 1 | Алажиде | Т-1 | п. Алажиде | 115/38,5/11 | 6300 | 0.2 | 4.84
2 | 2 | Матай | Т-1 | п. Матай | 115/38,5/11 | 6300 | 0.4 | 4.64
3 | 3 | Лепсы | Т-1 | п. Лепсы | 115/38,5/11 | 6300 | 0.4 | 4.64
4 | 4 | Көкпекті | Т-1 | п. Көкпекті | 115/38,5/11 | 6300 | 0.1 | 4.94
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 6300 | 0 | 5.04
5 | 5 | Кальпе | Т-1 | п. Кальпе | 35/11 | 1000 | 0.5 | 0.3
|  |  | Т-2 |  | 38,5/11 | 1600 | 0 | 1.28
6 | 7 | Коржынколь | Т-1 | п. Коржынколь | 115/38,5/11 | 6300 | 0.1 | 4.94
7 | 8 | Байшегир | Т-1 | п. Байшегир | 35/11 | 1600 | 0.2 | 1.08
8 | 9 | Бастөбе | Т-1 | г. Уштобе | 115/11 | 10000 | 0.2 | 7.8
|  |  | Т-2 |  | 115/11 | 10000 | 0 | 8
9 | 16 | Батыс | Т-1 | г. Уштобе | 115/11 | 6300 | 0 | 5.04
|  |  | Т-2 |  | 115/11 | 6300 | 0.5 | 4.54
10 | 21 | Шекарашы | Т-1 | п. Пограничник | 35/10,5 | 1600 | 0.2 | 1.08
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1000 | 0 | 0.8
11 | 22 | Кзылту | Т-2 | п. Кзылту | 35/10,5 | 2500 | 0.1 | 1.9
12 | 23 | Каракоз | Т-1 | п. Каракоз | 35/10,5 | 1000 | 0.1 | 0.7
13 | 24 | Шоқпар | Т-1 | п. Чаркаск | 35/10,5 | 2500 | 0.26 | 1.74
14 | 25 | Койлык | Т-1 | п. Койлык | 115/38,5/11 | 10000 | -9.8 | 17.8
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 16000 | 0 | 12.8
15 | 26 | Кенжыра | Т-1 | п. Кенжыра | 35/10,5 | 1600 | 0.1 | 1.18
16 | 27 | М.Тулебаева | Т-1 | п. М.Тулебаева | 35/10,5 | 1000 | 0.12 | 0.68
17 | 28 | Карабогет | Т-1 | п. Карабогет | 35/10,5 | 2500 | 0.1 | 1.9
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
18 | 29 | Кокозек | Т-1 | п. Кокозек | 35/10,5 | 1000 | 0.1 | 0.7
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1000 | 0 | 0.8
19 | 31 | Бакалы | Т-2 | п. Бакалы | 35/10,5 | 2500 | 0.1 | 1.9
20 | 32 | Кызылтан | Т-1 | п. Кызылтан | 35/11 | 1000 | 0.1 | 0.7
21 | 45 | Мамбет | Т-1 | п. Мамбет | 35/10,5 | 1600 | 0.5 | 0.78
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
22 | 46 | Кокжазык | Т-1 | п. Кокжазык | 35/10,5 | 2500 | 0.5 | 1.5
23 | 47 | Жарлыозек | Т-1 | п. Жарлыозек | 35/10,5 | 1600 | 0.3 | 0.98
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
24 | 48 | Бактыбай | Т-1 | п. Бактыбай | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 4000 | 1.5 | 1.7
25 | 49 | Каблиса | Т-1 | п. Каблиса | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0.1 | 1.18
26 | 50 | Ашытқы зауыты | Т-1 | г. Текели | 35/6,3 | 6300 | 0 | 5.04
|  |  | Т-2 |  | 35/6,3 | 6300 | 1.3 | 3.74
27 | 51 | Каратал | Т-1 | п. Карабулак | 35/10,5 | 6300 | 2.5 | 2.54
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 5600 | 0 | 4.48
28 | 52 | Шымыр | Т-1 | п. Шымыр | 35/11,0 | 4000 | 1.4 | 1.8
|  |  | Т-2 |  |  | 4000 | 0 | 3.2
29 | 64 | Кзылагаш | Т-1 | п. Кзылагаш | 115/11 | 6300 | 0.8 | 4.24
30 | 70 | Бесагаш | Т-1 | п. Бесагаш | 35/10,5 | 1600 | 0.1 | 1.18
31 | 71 | Жанама | Т-1 | п. Жанама | 35/10,5 | 4000 | 0 | 3.2
|  |  | Т-2 |  |  | 1600 | 1 | 0.28
32 | 73 | Ойжайлау | Т-1 | Ойжайлау | 35/11 | 1600 | 0 | 1.28
|  |  | Т-2 |  |  | 1000 | 0.2 | 0.6
33 | 74 | Алакол | Т-1 | п. Алакол | 35/0,4 | 100 | 0.1 | -0.02
34 | 77 | Енбекши | Т-1 | п. Енбекши | 35/11 | 1600 | 0.2 | 1.08
|  |  | Т-2 |  | 35/11 | 1600 | 0 | 1.28
35 | 78 | Кызылащи | Т-1 | п. Кызылащи | 35/10,5 | 1600 | 0.26 | 1.02
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
36 | 79 | Уялы | Т-1 | п. Уялы | 35/10,5 | 1600 | 0.2 | 1.08
37 | 81 | Коктума | Т-1 | п.Коктума | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1000 | 0.4 | 0.4
38 | 82 | Ынталы | Т-1 | п. Ынталы | 35/11 | 1000 | 0 | 0.8
|  |  | Т-1 |  | 35/11 | 1600 | 0.29 | 0.99
39 | 84 | Тохты | Т-1 | п. Тохты | 35/10,5 | 1000 | 0.3 | 0.5
40 | 86 | Шатрак | Т-1 | п. Шатрак | 35/10,5 | 2500 | 1.5 | 0.5
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 2500 | 0.4 | 1.6
41 | 87 | Турпан | Т-1 | п. Турпан | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0.3 | 0.98
42 | 89 | Алмалы | Т-1 | п. Алмалы | 35/10,5 | 1600 | 0.7 | 0.58
43 | 90 | Қызылжиде | Т-1 | п. Қызылжиде | 35/10,5 | 2500 | 0.6 | 1.4
44 | 91 | Айдарлы | Т-1 | п. Айдарлы | 110/38,5/11 | 6300 | 0.3 | 4.74
45 | 95 | Шолақай | Т-1 | г. Жаркент | 35/10,5 | 4000 | 2.3 | 0.9
|  |  | Т-2 |  |  | 4000 | 2.4 | 0.8
46 | 96 | Ақдала | Т-1 | п. Ақдала | 35/11 | 1000 | 0.2 | 0.6
|  |  | Т-2 |  | 35/11 | 1000 | 0 | 0.8
47 | 97 | Алты үй | Т-1 | п. Алты үй | 35/11 | 2500 | 0 | 2
|  |  | Т-2 |  | 35/11 | 2500 | 1.8 | 0.2
48 | 101 | Жағалау | Т-1 | г. Талдыкорган | 115/11 | 10000 | 2.5 | 5.5
|  |  | Т-2 |  | 115/11 | 10000 | 2 | 6
49 | 102 | Өтенай | Т-1 | г. Талдыкорган | 115/11 | 25000 | 5.8 | 14.2
|  |  | Т-2 |  | 115/11 | 15000 | 0 | 12
50 | 103 | Самал | Т-1 | г. Талдыкорган | 110/10 | 63000 | 0.2 | 50.2
|  |  | Т-2 |  | 110/10 | 63000 | 0 | 50.4
51 | 106 | Карабайтал | Т-2 | п. Карабайтал | 35/10 | 1600 | 0.1 | 1.18
52 | 107 | Самен | Т-1 | п. Самен | 110/11 | 2500 | 0.14 | 1.86
|  |  | Т-2 |  | 110/11 | 2500 | 0 | 2
53 | 111 | Каспан | Т-1 | п. Каспан | 35/11 | 1600 | 0.24 | 1.04
54 | 117 | Арасан | Т-1 | п. Арасан | 110/11 | 2500 | 0.2 | 1.8
|  |  | Т-2 |  | 110/11 | 2500 | 0 | 2
55 | 127 | Акбастау | Т-1 | п. Акбастау | 110/11 | 2500 | 1 | 1
56 | 128 | Когалы | Т-1 | п. Когалы | 110/11 | 6300 | 1 | 4.04
57 | 129 | Терісаққан | Т-1 | п. Терісаққан | 110/11 | 7500 | 0.4 | 5.6
58 | 130 | Шатқал | Т-1 | п. Рудник | 110/38,5/11 | 6300 | 0.2 | 4.84
|  |  | Т-2 |  | 110/38,5/6,6 | 6300 | 0.8 | 4.24
|  |  | Т-3 |  | 35/6,3 | 2500 | 0 | 2
59 | 131 | Басши | Т-1 | п. Басши | 110/11 | 2500 | 0.3 | 1.7
60 | 132 | Коныролен | Т-1 | п. Коныролен | 110/11,0 | 2500 | 0.6 | 1.4
61 | 133 | Коктал | Т-1 | п. Коктал | 110/11 | 6300 | 2 | 3.04
|  |  | Т-2 |  | 110/11,0 | 2500 | 0 | 2
62 | 134 | Жаркент | Т-1 | г. Жаркент | 115/38,5/11 | 25000 | 12.5 | 7.5
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 25000 | 9 | 11
|  |  | Т-3 |  | 110/10 | 6300 | 0 | 5.04
63 | 135 | Жоламан | Т-1 | п. Жоламан | 110/6,3 | 6300 | 1.2 | 3.84
|  |  | Т-2 |  | 10/6,3 | 1600 | 0.2
|  |  | Т-3 |  | 115/11 | 6300 | 0 | 5.04
64 | 136 | Сарыбулак | Т-1 | п. Сарыбулак | 35/10,5 | 1000 | 0.3 | 0.5
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
65 | 137 | Кзылжар | Т-1 | п. Кзылжар | 35/10,5 | 1000 | 0.1 | 0.7
66 | 138 | Коянкоз | Т-1 | п. Коянкоз | 35/11 | 2500 | 0.5 | 1.5
67 | 139 | Карашокы | Т-1 | п. Карашокы | 35/10,5 | 2500 | 0.3 | 1.7
68 | 141 | Талды | Т-2 | п. Лесновка | 35/11 | 1600 | 0.5 | 0.78
69 | 142 | Пенжим | Т-1 | п. Пенжим | 35/10,5 | 2500 | 1.2 | 0.8
|  |  | Т-2 |  | 35/11,0 | 2500 | 0.7 | 1.3
70 | 145 | Сазды | Т-1 | к/х Сазды | 35/0,4 | 100 | 0.01 | 0.07
71 | 146 | Желдыкара | Т-1 | п. Желдыкара | 35/11 | 2500 | 1.4 | 0.6
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
72 | 147 | Айгуль | Т-1 | к/х Айгуль | 35/0,4 | 100 | 0.01 | 0.07
73 | 150 | Орталық | Т-1 | г. Талдыкорган | 115/11 | 16000 | 5 | 7.8
|  |  | Т-2 |  | 115/11 | 16000 | 4.3 | 8.5
74 | 151 | Уштобе | Т-1 | г. Уштобе | 115/38,5/11 | 16000 | 0 | 12.8
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 16000 | 6.4 | 6.4
75 | 154 | Ақ Ешкі | Т-1 | п. Ақ Ешкі | 115 /38,5/11 | 6300 | 0.2 | 4.84
76 | 155 | Әуежай | Т-1 | г. Талдыкорган | 110/11 | 2500 | 0 | 2
|  | Талдықорған | Т-2 |  | 110/11 | 2500 | 0.7 | 1.3
77 | 156 | Сырымбет | Т-1 | п. Сырымбет | 35/10,5 | 2500 | 0.5 | 1.5
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1800 | 0 | 1.44
78 | 157 | Құс фабрикасы | Т-1 | г. Талдыкорган | 110/11 | 6300 | 0 | 5.04
|  |  | Т-2 |  | 110/11 | 6300 | 2.4 | 2.64
79 | 158 | Еркин | Т-1 | г. Талдыкорган | 115/11 | 6300 | 3.4 | 1.64
|  |  | Т-2 |  | 115/11 | 6300 | 3.1 | 1.94
80 | 159 | Карабулак | Т-1 | п. Карабулак | 115/38,5/11 | 16000 | 2 | 10.8
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 10000 | 0 | 8
81 | 165 | Балпык | Т-1 | п. Балпык | 35/10,5 | 6300 | 1.8 | 3.24
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 6300 | 3 | 2.04
82 | 166 | Алгабас | Т-1 | п. Алгабас | 35/10,5 | 630 | 0.1 | 0.404
83 | 167 | Текелі бекеті | Т-1 | г. Текели | 35/6,3 | 6300 | 2.7 | 2.34
|  |  | Т-2 |  | 35/6,3 | 5600 | 0 | 4.48
84 | 168 | Текели | Т-1 | г. Текели | 35/6,3 | 5600 | 1.6 | 2.88
|  |  | Т-2 |  | 35/6,3 | 5600 | 0 | 4.48
85 | 170 | ст.Коксу | Т-1 | ст.Коксу | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0.6 | 0.68
86 | 171 | Капал | Т-1 | п. Капал | 115/11,0 | 2500 | 0.4 | 1.6
87 | 173 | Аксу | Т-1 | п. Аксу | 35/10,5 | 1600 | 0 | 1.28
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1000 | 0.14 | 0.66
88 | 174 | Алмалы | Т-1 | п. Алмалы | 35/10,5 | 2500 | 0.37 | 1.63
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
89 | 175 | Ушбулак | Т-1 | п. Ушбулак | 35/10,5 | 1000 | 0.2 | 0.6
|  |  | Т-2 |  | 35/11 | 1000 | 0 | 0.8
90 | 176 | Ашим | Т-1 | п. Ашим | 35/10,5 | 1000 | 0.4 | 0.4
91 | 177 | Токжайлау | Т-1 | п. Токжайлау | 35/10,5 | 1600 | 0.5 | 0.78
92 | 178 | Ушарал | Т-1 | г. Ушарал | 115/38,5/11 | 10000 | 0 | 8
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 16000 | 8.2 | 4.6
93 | 179 | Изенды | Т-1 | п. Жайпак | 35/10,5 | 1600 | 0.2 | 1.08
94 | 180 | Жансугуров | Т-1 | п. Жансугуров | 115/38,5/11 | 10000 | 2.6 | 5.4
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 10000 | 0 | 8
95 | 181 | Кабанбай | Т-1 | п. Кабанбай | 110/38,5/11 | 10000 | 1.6 | 6.4
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 10000 | 0 | 8
96 | 182 | Бесколь | Т-2 | п. Бесколь | 115/38,5/11 | 10000 | 4.6 | 3.4
|  |  | Т-3 |  | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
97 | 183 | Сарканд | Т-1 | г. Сарканд | 115/38,5/11 | 10000 | 0 | 8
|  |  | Т-2 |  | 115/38,5/11 | 10000 | 4.5 | 3.5
98 | 184 | Екиаша | Т-1 | п. Екиаша | 35/11 | 2500 | 0 | 2
|  |  | Т-2 |  | 35/11 | 1600 | 0.2 | 1.08
99 | 186 | Коктерек | Т-1 | п. Коктерек | 115/38,5/11 | 6300 | 0 | 5.04
|  |  | Т-2 |  | 35/10 | 1000 | 0.1 | 0.7
100 | 187 | Шиликты | Т-1 | Шиликты | 35/10 | 1000 | 0.1 | 0.7
|  |  | Т-1 |  | 35/0,4 | 630 | 0 | 0.504
101 | 188 | Марья | Т-1 | Марья | 35/10 | 1000 | 0 | 0.8
102 | 189 | Будыр | Т-1 | п. Колбай | 35/0,4 | 630 | 0 | 0.504
103 | 192 | Сагабуйен | Т-1 | п. Сагабуйен | 110/11 | 2500 | 0.1 | 1.9
|  |  | Т-2 |  | 110/11 | 2500 | 0.2 | 1.8
104 | 193 | Тентек | Т-1 | п. Карабулак | 115/38,5/11 | 6300 | 0.1 | 4.94
|  |  | Т-2 |  |  | 1000 | 0 | 0.8
105 | 195 | Акши | Т-1 | п. Акши | 35/10,5 | 4000 | 1.8 | 1.4
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 4000 | 1.2 | 2
106 | 197 | Әуежай "Алакөл" | Т-1 | г. Ушарал | 35/10,5 | 2500 | 0 | 2
|  |  | Т-2 |  | 35/10,5 | 1600 | 0.3 | 0.98
107 | 199 | Теректи | Т-1 | п. Теректи | 35/10,5 | 1000 | 0.06 | 0.74
108 | 202 | Бетбастау | Т-2 | к/х Бетбастау | 35/0,4 | 100 | 0.002 | 0.078
109 | 204 | Майтобе | Т-1 | п. Кызылмектеп | 35/11 | 1600 | 0 | 1.28
|  |  | Т-2 |  | 35/11 | 1600 | 0.33 | 0.95