## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за ноябрь 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
Откл. нет
Итого:
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за ноябрь 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 59 | незначительный | 19мин
2 | Талдыкорганский РЭС | 9 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 6 нарушение электрической изоляции - 1 | 2072 | незначительный | 6ч 55мин
3 | Карабулакский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
4 | Уйгентасский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 560 | незначительный | 2ч 48мин
5 | Уштобинский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
6 | Сарканский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 4 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1 | 547 | незначительный | 4ч 50мин
8 | Аксуский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 117 | незначительный | 45мин
9 | Жаркентский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
10 | Коксуский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 16 | незначительный | 27
11 | Текелиский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
| Итого: | 18 | воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 13 нарушение электрической изоляции - 2 | 3371 | незначительный | 15ч 37мин