**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС в октябрь месяце 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **участок** | **Пготребители** | **Время откл.** |
| 1 | ВЛ-10кВ №7 от ПС-178 | текущий ремонт | 01-02.10.2020 | Ушаральский | Население г.Ушарал, ул. Стеблякова. Кашлакова,, Толеби, Момышулы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780701-08 | текущий ремонт | 05-09.10.2020 | Ушаральский | Население г.Ушарал, ул. Стеблякова. Кашлакова,, Толеби, Момышулы | 900-1700 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №1780701-07 | текущий ремонт | 05-09.10.2020 | Ушаральский | Население г.Ушарал, ул. Стеблякова. Кашлакова,, Толеби, Момышулы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-77 | текущий ремонт | 12-13.10.2020 | Ушаральский | Население.с Енбекшы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №770601-04 | капитальный | 14-26.10.2020 | Ушаральский | Население.с Енбекшы | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №770601-04 | капитальный | 14-26.10.2020 | Ушаральский | Население.с Енбекшы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ кВ №2 от ПС-182 | текущий ремонт | 01-02.10.2020 | Бескольский | население с.Булакты | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1820201-03 | текущий ремонт | 05-09.10.2020 | Бескольский | население с.Булакты | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №1820102-03 | текущий ремонт | 05-09.10.2020 | Бескольский | население с.Булакты | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ кВ №1 от ПС-70 | текущий ремонт | 12-13.10.2020 | Бескольский | нас. Пос. Бесагаш | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №700101 | текущий ремонт | 14-15.10.2020 | Бескольский | нас. Пос. Бесагаш | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №700101 | текущий ремонт | 19.10.2020 | Бескольский | нас. Пос. Бесагаш | 900-1700 |

Начальник АлРЭС Д.Д. Аханов

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в октябре месяце 2020 года** |
| **группа распредсеть** |
|  |  |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | Текущий ремонт | 01.10.20.-11.10.20.  | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Амангельды, ул.Толебаева .с.Кокозек  | 09.00-19.00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800205, №800208, №800209, №800210. | Текущий ремонт | 12.10.2020-19.10.2020 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Амангельды, ул.Толебаева .с.Кокозек  | 09.00-19.00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ №800205, №800208, №800209, №800210. | Текущий ремонт | 20.10.20-31.10.2020  | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Амангельды, ул.Толебаева .с.Кокозек  | 09.00-19.00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | Текущий ремонт | 01.10.2020-11.10.2020 | Кенжыра | Население с.Кенжыра.с.Енбек ул.Айтеке би.с.Тарас, Мехток | 09.00-19.00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №260101, №260102, №260103, №260104 | Текущий ремонт | 12.10.2020-19.10.2020 | Кенжыра | Население с.Кенжыра.с.Енбек ул.Айтеке би.с.Тарас, Мехток | 09.00-19.00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №260101, №260102, №260103, №260104 | Текущий ремонт | 20.10.20-31.10.2020  | Кенжыра | Население с.Кенжыра.с.Енбек ул.Айтеке би.с.Тарас, Мехток | 09.00-19.00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-23 | Текущий ремонт | 01.10.2020-11.10.2020 | Каракозский | Население с.Каракоз ул, Абая, Жансугурова, Сатбаева,  | 09.00-19.00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №230201, №230202. №230203, №230204.  | Текущий ремонт | 12.10.2020-19.10.2020 | Каракозский | Население с.Каракоз ул, Абая, Жансугурова, Сатбаева | 09.00-19.00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №230201, №230202. №230203, №230204.  | Текущий ремонт | 20.10.20-31.10.2020  | Каракозский | Население с.Каракоз ул, Абая, Жансугурова, Сатбаева. | 09.00-19.00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-171 | Текущий ремонт | 11.10.2020 | Капальский |  Промбаза | 09.00-19.00 |
| 11 |  КТП-10/0.4кВ №710201 | Текущий ремонт | 24.10.2020 | Капальский | Промбаза | 09.00-19.00 |
| 12 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-117 | Текущий ремонт | 01.10.2020-11.10.2020 | Арасанский | Население с.Арасан улЖансугурова, ул.Турганбек ,ул.Гагарина ,ул.Достык | 09.00-19.00 |
| 13 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №170601, №170602, №170603, №170604, №170605, №170606  | Текущий ремонт | 12.10.2020-19.10.2020 | Арасанский | Население с.Арасан улЖансугурова, ул.Турганбек ,ул.Гагарина ,ул.Достык | 09.00-19.00 |
| 14 |  КТП-10/0.4кВ №170601, №170602, №170603, №170604, №170605, №170606  | Текущий ремонт | 20.10.2020-31.10.2020 | Арасанский | Население с.Арасан улЖансугурова, ул.Турганбек ,ул.Гагарина ,ул.Достык | 09.00-19.00 |
| 15 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-1Т | Текущий ремонт | 01.10.2020-11.10.2020 | Кызылагашский | Население с.Алажиде  | 09.00-19.00 |
| 16 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1Т0401 | Текущий ремонт | 12.10.2020-18.10.2020 | Кызылагашский | Население с.Алажиде  | 09.00-19.00 |
| 17 | КТП-10/0.4кВ №1Т0401 | Текущий ремонт | 19.10.2020-25.10.2020 | Кызылагашский | Население с.Алажиде  | 09.00-19.00 |
| 1 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | Текущий ремонт | 01.10.20.-11.10.20.  | Жансугуровский | Население с.Жансугуров, ул. Амангельды, ул.Толебаева .с.Кокозек  | 09.00-19.00 |
|  |  Начальник Аксуского РЭС |  |  | Муксатов К.С. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в октябре месяце 2020года** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** |
| 1 | ПС-35/10кВ №97 "Алтыуй" | Текущий ремонт | 1-30.10.2020 | ПС | Без отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| 1 | ВЛ-10кВ №111 от ПС-86 | Текущий ремонт | 15-20.10.2020 | городской | г.Жаркент, северо-восточная часть школа, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | КТП-10/0,4кВ №8611101-8611104 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8611101-8611104 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №113 от ПС-86 | Текущий ремонт | 20-30.10.2020 | городской | с.Головацкого школа, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №8611301-8611306 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8611301-8611306 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-10кВ №114 от ПС-86 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №102 от ПС-87 | Текущий ремонт | 1-20.10.2020 | городской | с.Сарыбель почта,акимат,школа,заставы, население  | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8710201-8710208 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №8710201-8710208 | Текущий ремонт | городской | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ВЛ-10кВ №103 от ПС-87 | Текущий ремонт | 1-20.10.2020 | Городской | с.Турпан, с.Садыр, акимат, школа, амбулатория, водокачка, население | с 9-00 до 17-00 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №8710301-8710304 | Текущий ремонт | Городской | с 9-00 до 17-00 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8710301-8710304 | Текущий ремонт | Городской | с 9-00 до 17-00 |
| 14 | ВЛ-10кВ №130 от ПС-91 | Текущий ремонт | 1-15.10.2020 | Коктал | с.Айдарлы, с.Дарбазакум население школа, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-9113001-9113007 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | КТП-10/0,4кВ №9113001-9113007 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-10кВ №131 от ПС-91 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-10кВ №21 от ПС-132 | Текущий ремонт | 15-30.10.2020 | Коктал | с.Коныролен, с.Сарытобе, с.Ынталы, с.Борибай би население школа, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-1322101-1322105 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | КТП-10/0,4кВ №1322101-1322105 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-10кВ №22 от ПС-132 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-10кВ №24 от ПС-132 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-1322401-1322408 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  | КТП-10/0,4кВ №1322401-1322408 | Текущий ремонт | Коктал | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **И.о. начальника Жаркентского РЭС Б.Сарсембаев** |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода** **в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на октябрь месяц 2020 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5101 | текущий ремонт | 1-09.10.2020 | Карабулакский | Районная больницамаг. «Каратал» | 9:00-17:00 |
| 2 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5105 | текущий ремонт | 12-16.10.2020 | Карабулакский | «Шубномеховой цех»КТ «Хильниченко МТФ»КХ «Кыдырбаев»АО «Акжол»КХ «Лисовой»КХ «Жумабек»ул. ТельманаЧП «Кыдырбаева» | 9:00-17:00 |
| 3 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5601 | текущий ремонт | 19-23.09.2020 | Карабулакский | с. Сырымбет,с. Екпынды,с. Жетысу. | 9:00-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4806 | текущий ремонт | 1-16.10.2020 | Алдабергеновский | Школа, дет.сад, акимат Алдабергенова | 9:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №4601 | текущий ремонт | 1-16.10.2020 | Тройцки | Школа Мичурина.Мед. пункт | 9:00-17:00 |
| 6 | ВЛ-10кВ, 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №5401 | текущий ремонт | 1-16.10.2020 | Ак Ешкинский | с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы | 9:00-17:00 |
|  | Старший мастер Карабулакского РЭС  |  |  |  | Т.А. Тугамбаев |  |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт** |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на октябрь месяц 2020 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | без откл |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | без откл |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | без откл |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | без откл |
| 5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | без откл |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | без откл |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-02 | Эксплуатация | 02.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | без откл |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Эксплуатация | 02.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | без откл |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-03 | Эксплуатация | 05.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | без откл |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 05.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | без откл |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-04 | Эксплуатация | 06.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | без откл |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксплуатация | 06.10.2020г | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, ул.Абай, Ауганбаев, Гарышкер, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | без откл |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксплуатация | 07.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, ул.Абай, Ауганбаев, Гарышкер, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | без откл |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-04 | Эксплуатация | 07.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, крх Аскар  | без откл |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-08 | Эксплуатация | 07.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | 20 км | без откл |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатация | 08.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | Жамбыл ауылы, Абай, Гарышкер, Есбосынов, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров көшерері | без откл |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатация | 09.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, ул.Абай, Гарышкер, Есбосынов, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | без откл |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-01 | Эксплуатация | 12.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Мұқаншы, ул.Жамбыл, Алдабергенов, Шадрина.  | без откл |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01 | Эксплуатация | 12.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Мұқаншы, ул.Жамбыл, Алдабергенов, Шадрина.  | без откл |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-02 | Эксплуатация | 13.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Бостоған, ул.Қыдырали, Құндақбаев. | без откл |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-02 | Эксплуатация | 13.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Бостоған, ул.Қыдырали, Құндақбаев. | без откл |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-03 | Эксплуатация | 14.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Бостоған, ул.Сыдықов, Жапсарбаев. | без откл |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-03 | Эксплуатация | 14.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Бостоған, ул.Сыдықов, Жапсарбаев. | без откл |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-04 | Эксплуатация | 15.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Идигов, Марден, Мұсабек. | без откл |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-04 | Эксплуатация | 15.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Идигов, Марден, Мұсабек. | без откл |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-05 | Эксплуатация | 16.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Ергалиев, Бейсек. | без откл |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-05 | Эксплуатация | 16.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек ул.Ергалиев, Бейсек  | без откл |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-06 | Эксплуатация | 19.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Исабаев, Ергалиев. | без откл |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-06 | Эксплуатация | 19.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Исабаев, Ергалиев. | без откл |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №47-03-07 | Эксплуатация | 20.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали | без откл |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-07 | Эксплуатация | 20.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали | без откл |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-08 | Эксплуатация | 21.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Сейткожанов, Медетов, Идигов. | без откл |
| 33 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-08 | Эксплуатация | 22.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек, ул.Сейткожанов, Медетов, Идигов. | без откл |
| 34 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-10 | Эксплуатация | 22.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек | без откл |
| 35 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-11 | Эксплуатация | 23.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек | без откл |
| 36 | КТП-10/0,4 кВ №47-03-12 | Эксплуатация | 23.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек | без откл |
| 37 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-47 | Эксплуатация | 26.10.2020г. | Балпыкский участок р/с | с.Жарлыөзек | без откл |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-01-01 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Коксуский участок | с.Жетіжал | без откл |
| 39 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-170 | Эксплуатация | 02.10.2020г. | Коксуский участок | с.Жетіжал | без откл |
| 40 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01 | Эксплуатация | 01.10.2020г. | Коксуский участок | с.Жетіжал | без откл |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксплуатация | 05.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | без откл |
| 42 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксплуатация | 05.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | без откл |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксплуатация | 06.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | без откл |
| 44 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксплуатация | 06.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | без откл |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксплуатация | 07.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | без откл |
| 46 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксплуатация | 07.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | без откл |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксплуатация | 08.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра  | без откл |
| 48 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксплуатация | 08.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра  | без откл |
| 49 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Эксплуатация | 09.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу  | без откл |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксплуатация | 12.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | без откл |
| 51 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксплуатация | 12.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | без откл |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксплуатация | 13.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | без откл |
| 53 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксплуатация | 13.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | без откл |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксплуатация | 14.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | без откл |
| 55 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксплуатация | 14.10.2020г. | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | без откл |
| 56 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-01 | Эксплуатация | 15.10.2020г. | Коксуский участок | с.Кенерал 10-км быт | без откл |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-01 | Эксплуатация | 15.10.2020г. | Коксуский участок | с.Кенерал 10-км быт | без откл |
| 58 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-170 | Эксплуатация | 16.10.2020г. | Коксуский участок | с.Кенерал 10-км быт | без откл |
| 59 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-05 | Эксплуатация | 16.10.2020г. | Коксуский участок | с.Кенарал ул.Лагерь | без откл |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-05 | Эксплуатация | 19.10.2020г. | Коксуский участок | с.Кенарал ул.Лагерь | без откл |
| 61 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-06 | Эксплуатация | 19.10.2020г. | Коксуский участок | с.Кенерал Летняя дойка | без откл |
| 62 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-16 | Эксплуатация | 20.10.2020г. | Коксуский участок | с.З.Тамшыбай водокачка | без откл |
| 63 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-08 | Эксплуатация | 20.10.2020г. | Коксуский участок | с.Каратал МТФ Каратал | без откл |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-08 | Эксплуатация | 21.10.2020г. | Коксуский участок | с.Каратал МТФ Каратал | без откл |
| 65 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-09 | Эксплуатация | 21.10.2020г. | Коксуский участок | с.Каратал ул.Набережная ул.Садовая | без откл |
| 66 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-09 | Эксплуатация | 22.10.2020г. | Коксуский участок | с.Каратал ул.Набережная ул.Садовая | без откл |
| 67 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-10 | Эксплуатация | 22.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай Амангельды гараж,МТМ | без откл |
| 68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-10 | Эксплуатация | 23.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай Амангельды гараж,МТМ | без откл |
| 69 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-11 | Эксплуатация | 23.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай ул.Амангелды ул.Есмуратова | без откл |
| 70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-11 | Эксплуатация | 26.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай ул.Амангелды ул.Есмуратова | без откл |
| 71 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-12 | Эксплуатация | 26.10.2020г. | Коксуский участок | с.З.Тамшыбай ул.Аманбай ул.Есмуратова ул.Кожабергенова ул.Амангелды  | без откл |
| 72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-12 | Эксплуатация | 26.10.2020г. | Коксуский участок | с.З.Тамшыбай ул.Аманбай ул.Есмуратова ул.Кожабергенова ул.Амангелды  | без откл |
| 73 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-13 | Эксплуатация | 26.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай "Макаронный цех" | без откл |
| 74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-13 | Эксплуатация | 27.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай "Макаронный цех" | без откл |
| 75 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-14 | Эксплуатация | 27.10.2020г. | Коксуский участок | с.З.Тамшыбай ул.Акниет ул.Амангелды | без откл |
| 76 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-14  | Эксплуатация | 28.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай ул.Акниет ул.Амангелды | без откл |
| 77 | КТП-10/0,4 кВ №170-08-15 | Эксплуатация | 28.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай ул.Аманбай ул.Есмуратова ул.Кожабергенова  | без откл |
| 78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-08-15 | Эксплуатация | 28.10.2020г. | Коксуский участок | с. З.Тамшыбай ул.Аманбай ул.Есмуратова ул.Кожабергенова  | без откл |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в октябре месяце 2020 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **нысанатауы** | **жөндеутүрі** | **күн** | **учаске** | **Элекутрэнергиясынанажыратылатынтұтынушылар** | **ажыратылууақыты** |
| 1 | ПС 110/10кВ №139 Карашокы | текущий ремонт | 05-10.10.2020 | Сарыозек | Карашокы,Сарыбастау  | 900-1700 |
| 2 | ВЛ 35кВ №92 «Сарыөзек-Амангелды-Карашоқы» | текущий ремонт | 07-09.10.2020 | Сарыозек | Амангелды,Карашокы,Сарыбастау  | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 10кВ №2601 | Эксплуатация | 01.10.2020 | Сарыозек | с.Сарыозек, ул.Саин, Жарболава, Акиммт | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №260101-10 | Эксплуатация | 02.10.2020 | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ВЛ 10кВ №2604 | Эксплуатация | 05.10.2020 | Сарыозек | с.Сарыозек, улТимирязев, Абай  | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №260401-02 | Эксплуатация | 06.10.2020 | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ 10кВ №0702 | Эксплуатация | 12.10.2020 | Жоламан | к/х Сымсаб, к/х Айгуль | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №070201-08 | Эксплуатация | 13.10.2020 | Жоламан | 900-1700 |
| 9 | ВЛ 10кВ №3114 | Эксплуатация | 12.10.2020 | Басши | с.Басши, с.Нурым, с.Актобе | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №311401-10 | Эксплуатация | 13.10.2020 | Басши | 900-1700 |
| 11 | ВЛ 10кВ №3606 | Эксплуатация | 03.10.2020 | Сарыбулак | сКарагаш, с.Казынсу | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №360601-08 | Эксплуатация | 04.10.2020 | Сарыбулак | 900-1700 |
| 13 | ВЛ 10кВ №2705 | Эксплуатация | 10.10.2020 | Алтынемель | с.Тастыбастау, с.Байгазы, с.Қарлыгаш  | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №270501-05 | Эксплуатация | 11.10.2020 | Алтынемель | 900-1700 |
| 15 | ВЛ 10кВ №2706 | Эксплуатация | 18.10.2020 | Алтынемел | с.Алтынемель  | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №270601-06 | Эксплуатация | 19.10.2020 | Алтынемел | 900-1700 |
| 17 | ВЛ10кВ №3007 | Эксплуатация | 18.10.2020 | Коксу | с.Коксу ул. Жумабаев,Акын-Сара  | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ, ТП 10/0,4кВ №300701-06 | Эксплуатация | 19.10.2020 | Коксу | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. |

**Сарканский РЭС доводить до Вашего сведения, что в октябре месяц плановые работы закончились. Отключений нет**

**Талдыкорганский РЭС доводит до Вашего сведения, что в октябре месяце 2020 г плановые работы закончились. Отключении нет.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в октябре месяце 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670355 замена опор | Тек.ремонт | 02.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Достык |  9:00 16:00 |
| 2 | ВЛ-6кВ №6303 | Тек.ремонт | 03.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Горняцкая |  9:00 16:00 |
| 3 | ВЛ-6кВ №6803 | Тек.ремонт | 04.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Алатау |  9:00 16:00 |
| 4 | ВЛ-6кВ №6802 от ЛР-18 | Тек.ремонт | 10.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Металург |  9:00 16:00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670355 | Тек.ремонт | 11.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Достык |  9:00 16:00 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670365 | Тек.ремонт | 17.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Достык |  9:00 16:00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680214 | Тек.ремонт | 18.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Металург |  9:00 16:00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680215 | Тек.ремонт | 24.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Металург |  9:00 16:00 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Тек.ремонт | 25.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Металург |  9:00 16:00 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | Тек.ремонт | 31.10.2020 | Текелийский | г.Текели мкр.Металург |  9:00 16:00 |

**группа распредсеть**

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за октябрь месяц 2020 года** |  |
| **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| ЛЭП-35№27 |  текущий | 5-6.10.2020 | Кабанбай-Бибакан | ГЭС-4 | 9.00-17.00 |
| Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810702 | текущий | 01,02,04.10 .2020 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,кафе Шагала | 9.00-17.00 |
| Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810701 | текущий | 05-09,11.10.2020 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Абай,Г.Хусайнов, Б.Момышулы,Балуан Шолак,Исмагулулы Айкан | 9.00-17.00 |
| Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810703,04 | текущий |  12-16,18.10.2020 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Балуан Шолак,Ескелди би,Кахала,Садык Ердембек,Сатбаева,Ю.Гагарин,Б.Момышулы. | 9.00-17.00 |
| ВЛ-10кВ №7 ПС181 | текущий. | 25.10. 2020 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,Абылайхан,Садык Ердембек,Ескелды би,Б.Момышулы.кафе Шагала,АЗС. | 9.00-17.00 |
| ВЛ-10кВ №1,2 ПС187 | текущий | 26-27.10.2020 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озера Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1870101,02,03,  | текущий | 28-30.10. 2020 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озера Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1750301  | текущий | 01-02,04.10. 2020 | Токжайлау | А.Кенес | 9.00-17.00 |
| ВЛ-10кв№3 п/ст175  | текущий | 05-06.10.2020 | Токжайлау | А.Кенес | 9.00-17.00 |
| ВЛ-10кв№2 п/ст177  |  текущий  | 07-09.10.2020 | Токжайлау | А .Айпара,МТФ Токжайлау,Лагерь Кайынды | 9.00-17.00 |
| Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 1770201,02,03 |  текущий  | 12-16.10.2020 | Токжайлау | А .Айпара,МТФ Токжайлау,Лагерь Кайынды | 9.00-17.00 |
| ВЛ-0,6кВГЭС№4 |  капитал  | 19-23.10.2020 | Токжайлау | а.Бибакан | 9.00-17.00 |
| ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 040101 |  капитал  | 26-30.10. .2020 | Токжайлау | а.Бибакан | 9.00-17.00 |
| Т-2 | текущий | 09.10.2020 | Шиликты | Насос | 09.00-12.00 |
| ЛР-35 ЛЭП-35 №30 | текущий | 09.10.2020 | Шиликты | Насос | 13.00-16.00 |
| **ПС-35\10 « Марья «** |  |  |  |  |  |
| Т-1 | текущий | 13.10.2020 | Марья | Конебаза | 11.00-17.00 |
| В-35,В-10,ТСН-10 | капитал. | 14.10.2020 | Марья | конебаза | 09.00-18.00 |
| СШ-10,ТН-10 | капитал. | 15.10.2020 | Марья | конебаза | 09.00-17.00 |
| В-10 ВЛ-10№1 | капитал | 16.10.2020 | Марья | конебаза | 09.00-14.00 |
| ЛР-35 ЛЭП-35 №30 | капитал | 16.10.2020 | Марья | конебаза | 14.00-17.00 |
| **Начальник УйРЭС:** |  |  |  **Оспанбеков К.К.** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **График** |  |  |  |
|  **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на октябрь месяц 2020г.** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата  | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| 1 | ВЛ КТП-10/0,4кВ № 151-05-01/02 | Текущий ремонт | 03.10.20г | Уштобинский | с. Ушкомей, с. Бастобе ул Садовая | 08.00-1700 |
| 2 |  ВЛ КТП-10/0,4кВ № 04-01-01/02 | Текущий ремонт | 04.10.2020г | Уштобинский | с. Марчук, Кожбан  | 08.00-1700 |
| 3 |  ВЛ КТП-10/0,4кВ № 04-06-01/02 | Текущий ремонт | 10.10.2020г | Уштобинский | с. Жасталап  | 08.00-1700 |
| 4 |  ВЛ КТП-10/0,4кВ № 04-12-01/03 | Текущий ремонт | 11.10.2020г | Уштобинский | с. Кокпекты  | 08.00-1700 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**