## Сауір2020ж
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 102 | Пайдалану | 20-23.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 152 | Пайдалану | 20-30.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 13 | Пайдалану | 16-18.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 50 | Пайдалану | 13-15.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 53 | Пайдалану | 06-07.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 16 | Пайдалану | 08-10.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 159 | Пайдалану | 24.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 103 | Аралап шығыу | 24.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 158 | Аралап шығыу | 16.04.2020ж
| ВЛ-110кВ№101 | Аралап шығыу | 14-15.04.2020ж
| ВЛ-110кВ№157 | Аралап шығыу | 13.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 50 | Аралап шығыу | 08.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 53 | Аралап шығыу | 09.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №58 | Аралап шығыу | 14.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №54 | Аралап шығыу | 13.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №10 | Ағымды жөндеу | 27.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №85 | Ағымды жөндеу | 29.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №57 | Ағымды жөндеу | 15.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №13 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2020ж
2 | Қс қызметі ПС-102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2020.ж
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2020.ж
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2020.ж
| ЛР-110кВ ЛР-110кВ № 103 |  | 08.04.2020ж
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-02.04.2020ж
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 03.04.2020ж
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12.03.2020ж.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 03.04.2020ж
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 09.04.2020ж
| 3СШ-10 кВ ТН-10кВ №3 | Ағымды жөндеу | 10.04.2020ж
| 3СШ-10 кВ ТН-10кВ №4 |  | 10.04.2020ж
| В-10 КЛ-10№130,129,128,138,121,125,ВЛ-10кВ№132 | Ағымды жөндеу | 13-14.04.2020ж
| В-10 КЛ-10№120,126,129,132,133. | Ағымды жөндеу | 15-16.04.2020ж
| В10 КЛ-10 №131,136,135,134,122,123. | Ағымды жөндеу | 18-19.03.2020ж.
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу
| Т-1. В-35 Т-1. В-10Т-1 ТСН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 01-02.04.2020ж
| 1СШ-35 кВ,1-СР35,СВ-35,ТН-35 № 51 | Ағымды жөндеу | 03.04.2020ж
| В-10 ВЛ-10№3,1,2, ТН-10№1,СВ10 | Ағымды жөндеу | 06.04.2020ж
| Т-2 ТТ-35,РВС-35,ОД-КЗ-35 ТСН-10№1 В-10 | Ағымды жөндеу | 07-08.04.2020ж
| 2СШ-35,2СР-35,ШР-35,ЛР-35№54 | Ағымды жөндеу | 09.04.2020ж
| В-10 ВЛ-10 №1 ТН-10№2,СР-10 | Ағымды жөндеу | 10.04.2020жг
| ПС-101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 29-30.04.2020ж
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу
| ПС-155 "Ауежай" | Ағымды жөндеу | 13-14.04.2020г
| Т-1,ОД-110,Т-1,КЗ-110 Т-1 ТСН-10№1 В-10 | Ағымды жөндеу | 15.04.2020г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110,ЛЭП№103 | Ағымды жөндеу | 16.04.2020г
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.04.2020ж
| Т-2,ОД-110,Т-2,КЗ-110 Т-2 ТСН-10№2 В-10 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2020ж
| 2СШ-110,СР-110 | Ағымды жөндеу | 23.04.2020ж
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10,В-10,ПГ ЛЭП-110№103 |  | 29-30.04.2020ж
| В-10,ВЛ-10№1,2,4 | Ағымды жөндеу
ПС-50 "Ашыткы зауаты"
| Т-2,В-35,В-6,Т-2,ТСН-6 №2 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2020ж
| 2СШ-35,2СР-35,ЛР-35,ЛЭП-35№11 | Ағымды жөндеу | 20.04.2020ж
| 2СШ-35,2СР-6,ТН-6 №2 | Ағымды жөндеу | 18-20-31.03.2020ж.
| Т-1,В-35,Т-1,В-6 Т-1,ТСН-6№1 | Ағымды жөндеу | 21-22.2020ж
| 1СШ-35,1СР-35,ЛР-35,ЛЭП-35№7 | Ағымды жөндеу | 22.04.2020ж
| 1СШ-6,СВ-6,ТН-6№1 | Ағымды жөндеу | 23.04.2020ж
| В-6 КЛ-6№7 | Күрделі жөндеу | 24.04.2020ж
| В-6 КЛ-6№2,4,6,8 |  | 24.04.2020ж
3 | РҚ ж А қызметі
| ПС - 183 "Саркант" устройства РЗА | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС -45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС -133 "Коктал" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 50 "Ашыткы" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 155 "Ауежай" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| РП-13 "Арман завод" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС-151 "Уштобе" курдели жондеу РЗА | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| РП-10 кВ№8 тексерип шыгу | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 130 "Шаткал" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
4 | ҚЖЖЦ қызметі
| Курдели жондеу ТМ-10/04кВ 2шт,НТМИ-10кВ. | Күрделі жөндеу | 06-10.04.2020г
| Курдели жондеу ПС№168 ТМ-5600-35/6 | Күрделі жөндеу | 13-17.04.2020г
| ПС№150 "Орталык" Т-1 | Күрделі жөндеу | 20-24.04.2020г
5 | НҚ ж Д қызметі
| Курдели жондеуденсон тексеруе ТМ-10кВ ЦРО | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| Курдели жондеуденсон тексеруе НТМИ-10кВ ЦРО | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| Тексеру шыгу Стенти. | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ҚЖЖЦ тексеру | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 50 "Ашыткы" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 150 "Орталык" Т-1 | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 102 "Отенай" Т-2 | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| ПС - 168 "Текели" Т-1 | Пайдалану | 01-31.04.2020ж
| ПС - 155 "Ауежай" | Пайдалану | 01-31.04.2020ж
ПС 174 "Новопокровка"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу
| 1СШ-10кВ ТН-10кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-36,39. | Ағымды жөндеу
| Т-2 ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, 2СР-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-24 | Ағымды жөндеу
6 | М қызметі
| Тексеру ж/н ауыстыру есептегиш куралды. | Пайдалану | 01-31.04.2020ж
| Аралап шыгу АО"ТАТЭК" | Пайдалану | 01-31.04.2020ж
| РП-10кВ № 3,4. | Ағымды жөндеу | 01-31.04.2020ж
| Служба СИТ | Ағымды жөндеу | 13.03.2020г.
|  | Ағымды жөндеу | 13.03.2020г.
7 | АТ қызметі
| Желісін тарту сирена АО "ТАТЭК" | Пайдалану | 01-30.04.2020ж
| Желісін тарту GSM картасына ПС-79 "Уяалы" | Пайдалану | 01-30.04.2020ж
,
8 | Сарқан АЭЖ
ПС 183 "Саркант"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 В-35, Т-1,В-110,Т-1. | Аралап шығыу | 13.03.2020г.
| 1-СШ-110кВ. ТН-110кВ №1 | Пайдалану | 08.04.2020ж
| 1-СШ-35 кВ, ТН-35№-1. | Пайдалану | 08.04.2020ж
| Т-2 ТСН-10 кВ №2,В-35,Т-2 | Пайдалану | 01.04.2020ж
| 2-СШ-110кВ, ТН-110кВ №2 | Пайдалану | 07.04.2020ж
| 2-СШ-35 кВ, ТН-35№2 | Пайдалану | 09.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 163,ЛР-110№163 | Пайдалану | 10.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 132,ЛР-110№132 | Пайдалану | 18.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 133,ЛР-110№133 | Пайдалану | 07.04.2020ж
| ВЛ-110кВ№100,2СШ-10,Тн-10кВ№2 | Пайдалану | 14.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 44,58,ЛР-35№44,58 | Пайдалану | 06.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 43,59ЛР-35№43,59 | Пайдалану | 15.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 31,ЛР-35№31,39 | Пайдалану | 20.04.2020ж
| Лэп-110кВ №100 | Аралап шығыу | 01.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №23 | Аралап шығыу | 02.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №24 | Аралап шығыу | 03.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №39 | Аралап шығыу | 06.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №45 | Аралап шығыу | 07.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №88 | Аралап шығыу | 08.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №88 | Аралап шығыу | 13.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №33 | Пайдалану | 15.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №46 | Пайдалану | 22.04.2020ж
| ДГК-35.№29,30 | Пайдалану | 17.04.2020ж
| ВЛ-35кВ №47 | Пайдалану | 27.04.2020ж
ПС-35/10№26 "Кенжыра"
| В-10,Т-1,ТСН-10№1,ТСН-35 | Ағымды жөндеу | 17.04.2020ж
| 1-СШ-35,ЛР-35№23,ЛР-35№24 | Ағымды жөндеу | 20.04.2020ж
ПС-35/10№199 "Тополевка"
| Т-1,В-10,ТСН-10№1,ТСН-35 | Пайдалану | 02-31.03.2020ж.
| 2-СШ-10,ТН-10№1 | Пайдалану | 23.04.2020ж
| 1-СШ-35,ЛР-35№33 | Пайдалану | 23.04.2020ж
9 | Алакөл АЭТ
| ВЛ-110 кВ № 164 | Аралап шығыу | 14.03.2020ж.
| ВЛ-35 кВ №69 | Аралап шығыу | 12.03.2020ж.
|  | Ағымды жөндеу | 12.03.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 13.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 133 | Ағымды жөндеу | 25.03.220ж.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Пайдалану | 03.03.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Пайдалану | 05.03.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 75 | Пайдалану | 11.03.2020ж.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Пайдалану | 13.03.2020ж.
| ВЛ-110кВ№165 | Пайдалану | 16.03.2020ж.
| ПС-35/10кВ№70 ( Бесагаш) | Аралап шығыу | 16.03.2020ж.
| ПС-35/10кВ№74 ( Алаколь) | Аралап шығыу | 19.03.2020ж.
10 | Жаркент АЭТ
ПС-90 "Жидели"
| ПС-110/10(Коктал) |  | 06-17.04.2020ж
| ПС-35/10№87(Турпан) | Пайдалану | 20-28.04.2020ж
| ЛЭП-35 кВ Л-68 | Пайдалану | 09-10.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 94 | Пайдалану | 15-17.04.2020ж
Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-35 кВ №96 | Аралап шығыу | 28.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 170 | Пайдалану | 20.04.2020ж
| ВЛ-110 кВ № 173 | Пайдалану | 22.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ № 95 | Пайдалану | 27.04.2020ж
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Аралап шығыу | 29.04.2020ж
| ВЛ-35 кВ №92 | Аралап шығыу | 24.04.2020ж
11 | Уйгентас АЭТ
| ЛЭП-35№26 | Пайдалану | 08.04.2020ж
| СШ-10,ТН-10,ТСН-10,Т-1,В-35 | Пайдалану | 08-09.04.2020ж
ПС-78
| В-10,ВЛ-10№1,Т-2 | Пайдалану | 14.04.2020ж
| СШ-10,ТН-10, | Пайдалану | 15.04.2020ж
| В-10,В-35-Т-1,ТСН-10,Т-1Л-10№1,Т-2 | Пайдалану | 15.04.2020ж
| СШ-10№2,ТН-10 | Пайдалану | 16.04.2020ж
| В-35,В-10,Т-2,ТСН-10, | Пайдалану | 16.04.2020ж
| СВ-10,СР-10 | Пайдалану | 17.04.2020ж
12 | ПС -151 "Үштөбе" | Жоспарлы жұмы жоқ
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ОТҚ бастығынын міндетін атқарушы |  | Г.Б.Туменбаева.
| ӘБЖ бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚҚЖЦ бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| АТ бастығы |  | Н.А. Оспанов
| РҚ ж А бастығы |  | А.С. Исламов
| М бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚ ж Д бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Апрель2020г
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на апрель месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 102 | Эксплуатация | 20-23.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 152 | Эксплуатация | 20-30.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 13 | Эксплуатация | 16-18.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 50 | Эксплуатация | 13-15.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 53 | Эксплуатация | 06-07.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 16 | Эксплуатация | 08-10.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 159 | Эксплуатация | 24.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 103 | Обход | 24.04.2020г |  | (перенос с март)
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 16.04.2020г
| ВЛ-110кВ№101 | Обход | 14-15.04.2020г
| ВЛ-110кВ№157 | нумерация опора | 13.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 50 | Обход | 08.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 53 | Обход | 09.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №58 | Обход | 14.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №54 | Обход | 13.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №10 | Обход | 27.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №85 | Обход | 29.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №57 | Обход | 15.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №13 | Обход | 06-07.04.2020г |  | (перенос с март)
2 | Служба ПС
ПС-102 "Отенай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 06-07.04.2020.г
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 06-07.04.2020.г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 06-07.04.2020.г
| ЛР-110кВ ЛР-110кВ № 103 | тек. ремонт | 08.04.2020г
| Т-2 ТСН-10кВ № 2 | тек. ремонт | 01-02.04.2020г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ №2, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 03.04.2020г
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ ,ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 12.03.2020г.
| ЛР-110кВ, Л-110кВ № 102 | тек. ремонт | 03.04.2020г
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 09.04.2020г
| 3СШ-10 кВ ТН-10кВ №3 | тек. ремонт | 10.04.2020г
| 3СШ-10 кВ ТН-10кВ №4 | тек. ремонт | 10.04.2020г
| В-10 КЛ-10№130,129,128,138,121,125,ВЛ-10кВ№132 | тек. ремонт | 13-14.04.2020г
| В-10 КЛ-10№120,126,129,132,133. | тек. ремонт | 15-16.04.2020г
| В10 КЛ-10 №131,136,135,134,122,123. | тек. ремонт | 18-19.03.2020г.
ПС - 45 "Мамбет"
| Т-1. В-35 Т-1. В-10Т-1 ТСН-10 №1 | тек. ремонт | 01-02.04.2020г
| 1СШ-35 кВ,1-СР35,СВ-35,ТН-35 № 51 | тек. ремонт | 03.04.2020г
| В-10 ВЛ-10№3,1,2, ТН-10№1,СВ10 | тек. ремонт | 06.04.2020г
| Т-2 ТТ-35,РВС-35,ОД-КЗ-35 ТСН-10№1 В-10 | тек. ремонт | 07-08.04.2020г
| 2СШ-35,2СР-35,ШР-35,ЛР-35№54 | тек. ремонт | 09.04.2020г
| В-10 ВЛ-10 №1 ТН-10№2,СР-10 | тек. ремонт | 10.04.2020г
ПС-101 "Жагалау"
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | тек. ремонт | 29-30.04.2020г
ПС-155 "Ауежай"
| Т-1,ОД-110,Т-1,КЗ-110 Т-1 ТСН-10№1 В-10 | тек. ремонт | 13-14.04.2020г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110,ЛЭП№103 | тек. ремонт | 15.04.2020г
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | тек. ремонт | 16.04.2020г
| Т-2,ОД-110,Т-2,КЗ-110 Т-2 ТСН-10№2 В-10 | тек. ремонт | 17-18.04.2020г
| 2СШ-110,СР-110 | тек. ремонт | 19-20.04.2020г
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10,В-10,ПГ ЛЭП-110№103 | тек. ремонт | 23.04.2020г
| В-10,ВЛ-10№1,2,4 | тек. ремонт | 29-30.04.2020г
ПС-50 "Ашыткы зауаты"
| Т-2,В-35,В-6,Т-2,ТСН-6 №2 | тек. ремонт | 19-20.04.2020г
| 2СШ-35,2СР-35,ЛР-35,ЛЭП-35№11 | тек. ремонт | 20.04.2020г
| 2СШ-35,2СР-6,ТН-6 №2 | тек. ремонт | 18-20-31.03.2020г.
| Т-1,В-35,Т-1,В-6 Т-1,ТСН-6№1 | тек. ремонт | 21-22.2020г
| 1СШ-35,1СР-35,ЛР-35,ЛЭП-35№7 | тек. ремонт | 22.04.2020г
| 1СШ-6,СВ-6,ТН-6№1 | тек. ремонт | 23.04.2020г
| В-6 КЛ-6№7 | тек. ремонт | 24.04.2020г
| В-6 КЛ-6№2,4,6,8 | тек. ремонт | 24.04.2020г
3 | Служба РЗА
| ПС - 183 "Саркант" устройства РЗА | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС -45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС -133 "Коктал" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 50 "Ашыткы" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 155 "Ауежай" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 101 "Жагалау" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| РП-13 "Арман завод" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС-151 "Уштобе" ремонт устройства РЗА | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| РП-10 кВ№8 пуско-наладочных работ | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 130 "Шаткал" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
4 | Служба ЦРО
| Кап. Ремонт ТМ-10/04кВ 2шт,НТМИ-10кВ. | Эксплуатация | 06-10.04.2020г
| Кап. Ремонт ПС№168 ТМ-5600-35/6 | кап. ремонт. | 13-17.04.2020г
| ПС№150 "Орталык" Т-1 | кап. ремонт. | 20-24.04.2020г
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.04.2020г
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 01-31.04.2020г
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 01-31.04.2020г
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 01-31.04.2020г
| стенде в ЦРО |  | 01-31.04.2020г
| ПС - 45 "Мамбет" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 50 "Ашыткы" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 150 "Орталык" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.04.2020г
| ПС - 102 "Отенай" Т-2 | кап. ремонт. | 01-31.04.2020г
| ПС - 101 "Жагалау" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
| ПС - 168 "Текели" Т-1 | кап. ремонт. | 01-31.04.2020г
| ПС - 155 "Ауежай" | тек. ремонт | 01-31.04.2020г
6 | Служба Метрология
| Проверка и замена прибор учота 10кВ СОРЭС | Эксплуатация | 01-31.04.2020г
| Объезд по ПС АО"ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-31.04.2020г
| РП-10кВ № 3,4. | Эксплуатация | 01-31.04.2020г
7 | Служба СИТ
| Установка оборудования сирена оповищения в АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 01-30.04.2020г
| Установка GSM сигнализация на ПС-79 "Уяалы" | Эксплуатация | 01-30.04.2020г
8 | Саркандский РЭС
ПС 183 "Саркант"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 В-35, Т-1,В-110,Т-1. | тек. ремонт | 08.04.2020г
| 1-СШ-110кВ. ТН-110кВ №1 | тек. ремонт | 08.04.2020г
| 1-СШ-35 кВ, ТН-35№-1. | тек. ремонт | 01.04.2020г
| Т-2 ТСН-10 кВ №2,В-35,Т-2 | тек. ремонт | 07.04.2020г
| 2-СШ-110кВ, ТН-110кВ №2 | тек. ремонт | 09.04.2020г
| 2-СШ-35 кВ, ТН-35№2 | тек. ремонт | 10.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 163,ЛР-110№163 | тек. ремонт | 18.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 132,ЛР-110№132 | тек. ремонт | 07.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 133,ЛР-110№133 | тек. ремонт | 14.04.2020г
| ВЛ-110кВ№100,2СШ-10,Тн-10кВ№2 | тек. ремонт | 06.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 44,58,ЛР-35№44,58 | тек. ремонт | 15.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 43,59ЛР-35№43,59 | тек. ремонт | 20.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 31,ЛР-35№31,39 | тек. ремонт | 17.04.2020г
| ДГК-35.№29,30 | тек. ремонт | 13.04.2020г
| ЛЭП-110кВ №100 | Обходы | 01.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№23 | Обходы | 02.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№39 | Обходы | 06.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№45 | Обходы | 07.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№7 | Обходы | 09.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№88 | Обходы | 08.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№24 | Обходы | 03.04.2020г
| В-10,Т-1,ТСН-10№1,ТСН-35 | тек. ремонт | 17.04.2020г
| 1-СШ-35,ЛР-35№23,ЛР-35№24 | тек. ремонт | 20.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№31 | Эксплуатация | 13.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№33 | Эксплуатация | 15.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№46 | Эксплуатация | 22.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№47 | Эксплуатация | 27.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№10 | Эксплуатация | 20.04.2020г
| ЛЭП-35кВ№7 | Эксплуатация | 09.04.2020г
| ПС-35/10№199 "Тополевка" |  | ,
| Т-1,В-10,ТСН-10№1,ТСН-35 | тек. ремонт | 23.04.2020г
| 2-СШ-10,ТН-10№1 | тек. ремонт | 23.04.2020г
| 1-СШ-35,ЛР-35№33 | тек. ремонт | 23.04.2020г
ПС-35/10№26 "Кенжыра"
| В-10,Т-1,ТСН-10№1,ТСН-35 | тек. ремонт | 17.04.2020г
| 1-СШ-35,ЛР-35№23,ЛР-35№24 | тек. ремонт | 20.04.2020г
9 | Алакольский РЭС
| ВЛ-110 кВ № 164 | Обходы | 03.04.2020г
ВЛ-35 кВ №69
ВЛ-35 кВ № 83
Уйгентасский РЭС
| ВЛ-35 кВ № 69 | тек. ремонт | 22-25.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 133 | Обходы
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обходы | 02.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 72 | тек. ремонт | 06.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 75 | ЛЭП-35кВ№7 | 07-09.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 82 | Эксплуатация | 15-17.04.2020г
| ВЛ-110кВ№165 | тек. ремонт | 22-25.04.2020г
| ПС-35/10кВ№70 ( Бесагаш) | тек. ремонт | 06-10.04.2020г
| ПС-35/10кВ№74 ( Алаколь) | тек. ремонт | 15-16.04.2020г
10 | Жаркентский РЭС
ПС-90 "Жидели"
| ПС-110/10(Коктал) | тек. ремонт | 06-17.04.2020г
| ПС-35/10№87(Турпан) | тек. ремонт | 20-28.04.2020г
| ЛЭП-35 кВ Л-68 | тек. ремонт | 09-10.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 94 | тек. ремонт | 15-17.04.2020г
11 | Сарыозекский РЭС
| ВЛ-35 кВ №96 | Эксплуатация | 28.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 170 | Эксплуатация | 20.04.2020г
| ВЛ-110 кВ № 173 | Эксплуатация | 22.04.2020г
| ВЛ-35 кВ № 95 | Эксплуатация | 27.04.2020г
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-136 | Обход | 29.04.2020г
| ВЛ-35 кВ №92 | Обход | 24.04.2020г
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35кВ от ПС-146 | тек. ремонт | 30.04.2020г
| ПС-151 "Уштобе" | Плановых ремонтов нет
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| И.о. начальника ПТС |  | Г.Б. Туменбаева.
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | Н.А. Оспанов
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев