## Шілде 2020ж. (каз)
" БЕКІТЕМІН "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2020ж.
"ТАЭТК" АҚ-ның 2020 жылдың шілде айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі
№ | Нысан | Жөндеу | Жөндеу мерзімі | Орындау | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2033 | Күрделі жөндеу | 23-24.07.2020
| ВЛ-110кВ № 155 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| ВЛ-110кВ № 156 | Ағымды жөндеу | 27-30.07.2020
| ВЛ-110кВ № 103 | Ағымды жөндеу | 13-17.07.2020
| ВЛ-110кВ № 151 | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
| ВЛ-35кВ № 55 | Күрделі жөндеу | 08-10.07.2020
| ВЛ-35кВ № 3 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2020
| Л-35кВ № 7 | Аралап шығыу | 08-10.07.2020
| ВЛ-35кВ № 51 | Аралап шығыу | 2020-03-01
2 | ҚС қызметі
ПС-168 "Текели"
| Т-1, В-35кВ, В-6кВ ТСН6/0,4кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
Күрделі жөндеу
Күрделі жөндеу
Күрделі жөндеу
Күрделі жөндеу
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-12, В-6кВ, Л-5,6,7,8 | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
|  | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
| 1СШ-6кВ, СВ-6кВ, ТН-6кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
| Т-2, В-35кВ, В-6кВ ТСН-6/0,4кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
| 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-6, 2СШ-6кВ, ТН-6кВ № 1, СР-6кВ В-6кВ Л-1,2,3,9 | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
ПС-171 "Капал"
| Т-1, В-110кВ, В-10кВ ТСН-10кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 16-12.07.2020
| 1СШ-110кВ, 1СВ-110кВ, ТН-110кВ № 1, ЛР-110кВ Л-151кВ | Күрделі жөндеу | 16-12.07.2020
| Т-1, В-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 16-12.07.2020
ПС-151 "Уштобе"
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, В-110кВ Л-115,В-110кВ Л-116 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| 2СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2,СВ-35кВ ,ЛР-35кВ №13 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Т-1, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, В-110кВ | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| 1 СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 1,СВ-35кВ | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт СОВ-110кВ | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №102 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №103 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №102 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №102 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №157 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №104 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №105 | Күрделі жөндеу | 07-31.07.2020
| ПС -1"Алажиде" | Ағымды жөндеу
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 10-17.07.2020
ПС -1"Алажиде"
| 1 СШ-10кВ, 1 СР-10кВ, ТН-10кВ № 2,В-10,ВЛ-10кВ №1,4 |  | 10-17.07.2020
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ,ОР-110,ЛР110кВ №157,ТН-110 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 10-17.07.2020
| 2 СШ-110кВ,ТН-110кВ №1,2 1 СР-110кВ,ОР-110,ЛР-110кВ №158 | Ағымды жөндеу | 10-17.07.2020
| 2 СШ-110кВ,ТН-110кВ №1,2 1 СР-110кВ,ОР-110,ЛР-110кВ №158 | Ағымды жөндеу
| В-110кВ, Л-110кВ Л-116 | Ағымды жөндеу | 10-17.07.2020
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ПС №1 "Алажейде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2020
| ПС № 132 "Коныролен" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2020
| ПС №127 "Акбастау" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2020
| ПС №128 "Когалы" Т-1 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2020
| ПС №133 "Коктал" Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-31.07.2020
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | РҚ ж А қызметі
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру РП-13 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-86 "Шатарақ" | Ағымды жөндеу | 2020-04-01
| Күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-171 "Капал" | Күрделі жөндеу | 07-12.07.2020
| Күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 07-16.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-135 "Жоламан" | Ағымды жөндеу | 07-10.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-16 "Батыс" | Ағымды жөндеу | 07-11.07.2020
| ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13 | Ағымды жөндеу
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-9 "Бастобе" | Ағымды жөндеу | 13-18.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-131 "Басши" | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-182"Бескол" | Ағымды жөндеу | 20-25.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-77"Енбекши" | Ағымды жөндеу | 20-25.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-168"Текели" | Ағымды жөндеу | 20-26.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ПС-132"Коныролен" | Ағымды жөндеу | 27-31.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру ЦПР-1Уштобе" | Ағымды жөндеу | 27-31.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру РП-12 | Ағымды жөндеу | 27-31.07.2020
| Ағымдағы күрделі жөндеу Релелік қорғаныс қүралын тексеру РП-3 | Ағымды жөндеу | 07-10.07.2020
5 | НҚжД қызметі
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-30.07.2020
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Күрделі жөндеу | 01-30.07.2020
| ПС -168 "Текели" | Күрделі жөндеу | 20-26.07.2020
| ПС - 171 "Капал" | Күрделі жөндеу | 07-12.07.2020
стенде в ЦРО
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт.
| ПС - 151 "Уштобе" | Күрделі жөндеу | 07-12.07.2020
| ПС - 1Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 13-19.07.2020
| ПС - 9 "Бастобе" | Ағымды жөндеу | 20-26.07.2020
| ПС-127 "Акбастау" | Күрделі жөндеу | 17-20.07.2020
| ПС-128 "Когалы" | Күрделі жөндеу | 13-16.07.2020
| ПС-132 "Коныролен" Т-1 | Күрделі жөндеу | 25-29.07.2020
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС-133 "Коктал" | Күрделі жөндеу | 20-24.07.2020
| ПС - 1Т "Алажиде" Т-1 | Күрделі жөндеу | 28-31.07.2020
| ТП-10/0,4кВ "ТРЭС" | Күрделі жөндеу | 01-04.07.2020
6 | М қызметі
| Есептегіш қуралдарын тексеру 10кВ ЖРЭС ПС № 86,90,133,142 | Пайдалану | 01-30.074.2020
| Проверка приборов учета 10кВ ТкРЭС | Пайдалану | 01-30.074.2020
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| РҚ арнасын жасау және тексеру Алакөл АЭЖ-нін | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2020
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | Ағымды жөндеу
| РҚ арнасын Күрделі жондеу жасау және тексеру Уштобе-Алажейде АЭЖ-нін | Күрделі жөндеу | 13-18.07.2020
| Айсайын аралап тексерип шығу РП и ПС | Ағымды жөндеу | 01-10.07.2020
| РҚ арнасын Күрделі жондеу жасау және тексеру Сорөзек АЭЖ-нін | Күрделі жөндеу | 20-27.07.2020
| Ағымдағы жөндеу GМ-арнасын Саркан АЭЖ-нің | Пайдалану | 27-31.07.2020
| Ағымдағы жөндеу РҚ арнасын Жаркент-Қызылжиде АЭЖ-нің | Ағымды жөндеу | 27-31.07.2020
| Ағымдағы жөндеу GМ- арнасын Талдықорған АЭЖ-нің | Пайдалану | 07-10.07.2020
8 | Сарқан АЭТ
ПС-22 "Кызылту"
| Т-2 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2020
| 2СШ-35кВ ТН-35кВ № 1,В-35кВ №34,ЛР-35кВ №45 | Ағымды жөндеу | 09-10.07.2020
ПС-173 "Аксу"
| Т-1 1,2СШ-10кВ ТН-10кВ № 1,2 | Ағымды жөндеу | 15-17.07.2020
| 1-2 СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-34,35,ТН-35кВ №1и2 | Ағымды жөндеу | 15-17.07.2020
| В-10кВ, Л-1,2,3,7 | Ағымды жөндеу | 15-17.07.2020
| Т-2 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, 2СШ-110кВ ЛР-110кВ Л-152, | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| 2СШ-110кВ ТН-110кВ № 2 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| Т-1 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1, 1СШ-110кВ ЛР-110кВ Л-163 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| ТН-110кВ № 1, 1-СШ-110кВ,ТН-10кВ №1,1-СШ-10кВ | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| СВ-110кВ, | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
ПС - 180
| Т-1 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ №1163,СВ-110кВ | Ағымды жөндеу | 20-26.07.2020
| Т-2 2СШ-110кВ ТН-110кВ № 1, ЛР-110кВ №100 | Ағымды жөндеу | 20-26.07.2020
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, В-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-88 | Ағымды жөндеу | 20-26.07.2020
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №2, В-35кВ №22, ЛР-35кВ Л-23 | Ағымды жөндеу | 20-26.07.2020
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1, 1 СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2020.
| 1-СШ-35кВ, СР-35кв № 1и2,ЛР-35кВ Л-24, и 23 | Ағымды жөндеу | 01-03.07.2020.
| ВЛ-35кВ № 22 | Ағымды жөндеу | 2020-07-08
| ВЛ-35 кВ № 35 | Ағымды жөндеу | 2020-07-13
| ВЛ-35 кВ № 36 | Ағымды жөндеу | 2020-07-15
| ВЛ-35 кВ № 49 | Ағымды жөндеу | 2020-07-20
| ЛЭП-110кВ № 163 | Ағымды жөндеу | 2020-07-01
| ВЛ-110кВ № 163 | Обход
| ВЛ-35 кВ № 34 | Аралап шығыу | 2020-07-02
| ВЛ-35 кВ № 45 | Аралап шығыу | 2020-07-03
| ВЛ-35 кВ № 46 | Аралап шығыу | 2020-07-05
| ВЛ-35 кВ № 47 | Аралап шығыу | 2020-07-07
9 | Алакол АЭТ
| ПС-77 "Енбекши" | Ағымды жөндеу
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35,10кВ, В-35кВ, | Ағымды жөндеу | 07-10.07.2020
| ЛР-35кВ Л-19,70 | Ағымды жөндеу | 07-10.07.2020
ПС-82 "Ынталы"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| ВЛ-35кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 06-10.07.2020
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| ВЛ-35кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 06-10.07.2020
| ВЛ-35кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 20-24.07.2020
| ВЛ-35кВ № 75 | Аралап шығыу | 2020-07-02
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 2020-07-01
| ВЛ-35кВ № 72 | Аралап шығыу | 2020-07-03
10 | Уйгентас АЭТ
ПС - 181 "Ушбулак"
| В-10кВ Л-1,2,3 | Ағымды жөндеу | 13-18.07.2020
| 1,2СШ-10кВ ТН-10кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 13-18.07.2020
| Т-1 ОД-35кв КЗ-35кВ, В-10кВ ТСН-10, ЛР-35кВ Л-76 | Ағымды жөндеу | 13-18.07.2020
| 2СШ-35кВ ТН-35кВ ШР-35кВ СВ-35кВ СР-35кВ ЛР-35кВ Л-74 | Ағымды жөндеу | 13-18.07.2020
| Т-2 ОД-35кВ, КЗ-35кВ В-10кВ ТСН-10 | Ағымды жөндеу | 13-18.07.2020
| Л-35кВ № 74 | Ағымды жөндеу | 16-17.07.2020
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
| Л-35кВ № 76 | Ағымды жөндеу | 14-15.07.2020
| ЛЭП-110кВ № 133 | Ағымды жөндеу | 2020-07-13
| ЛЭП-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 07-10.07.2020
11 | Уштөбе АЭТ
12 | Жаркент АЭТ
ПС - 132 "Коныролен"
| Т-1 1СШ-35кВ ЛР-110кВ Л-175 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-31.07.2020
| Т-2 2СШ-110кВ, 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 20-31.07.2020
ПС - 86 "Шатарак "
| Т-1 1СШ-110кВ ЛР-35кВ Л-93 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 01-17.07.2020
| Т-2 2СШ-110кВ ЛР-35кВ Л-66 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-17.07.2020
| Л-110кВ № 130 | Күрделі жөндеу | 15-31.07.2020
| Л-35кВ № 99 | Ағымды жөндеу | 01-15.07.2020
13 | Сарыозек АЭТ
ПС-135 "Жоламан"
| Т-3 ЛР-110кВ Л-149 2СШ-10кВ ТН-10кВ | Ағымды жөндеу | 13-17.07.2020
| Т-1 ЛР-110кв Л-173, Т-2 1СШ-6кВ ТН-6кВ | Ағымды жөндеу | 13-17.07.2020
| Т-2, 1СШ-6кВ ТН-6кВ |  | 13-17.07.2020
ПС-131 "Басши"
| Т-1, СШ-10кВ ТСН-10 кВ ЛР-110кВ Л-171.175 | Ағымды жөндеу | 27-30.07.2020
| ВЛ-110кВ № 170 | Ағымды жөндеу | 2020-07-01
| ВЛ-110кВ № 149 | Ағымды жөндеу | 2020-07-08
| ВЛ-110кВ № 150 | Ағымды жөндеу | 2020-07-13
| ВЛ-35кВ № 97 | Ағымды жөндеу | 2020-07-16
| ВЛ-35кВ № 86 | Аралап шығыу | 2020-07-20
| ВЛ-35кВ № 91 | Аралап шығыу | 2020-07-22
| ВЛ-10кВ № 1 (в габ-х 35кВ от ПС-135) | Аралап шығыу | 2020-07-27
| ВЛ-10кВ № 3 ( в габ-х 35кВ от ПС-135) | Аралап шығыу | 2020-07-27
| ОДҚ Бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ӨТҚ Бастығы |  | Г.Б. Туменбаенва
| ЭБЖ Бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС Бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ Бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| ББ Бастығы |  | А.Н. Саякупова
| РҚА Бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ Бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚжД Бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Июль 2020г. (рус)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2019г.
" У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на июль месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 2033 | Кап. ремонт | 23-24.07.2020
| ВЛ-110кВ № 155 | Тек. ремонт | 20-24.07.2020
| ВЛ-110кВ № 156 | Тек. ремонт | 27-30.07.2020
| ВЛ-110кВ № 103 | Тек. ремонт | 13-17.07.2020
| ВЛ-110кВ № 151 | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
| ВЛ-35кВ № 55 | Кап. ремонт | 08-10.07.2020
| ВЛ-35кВ № 3 | Тек. ремонт | 01-03.07.2020
| Л-35кВ № 7 | Обход | 08-10.07.2020
| ВЛ-35кВ № 51 | Обход | 2020-03-01
2 | Служба ПС
ПС-168 "Текели"
| Т-1, В-35кВ, В-6кВ ТСН6/0,4кВ № 1 | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
Кап. ремонт
Кап. ремонт
Кап. ремонт
Кап. ремонт
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-12, В-6кВ, Л-5,6,7,8 | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
|  | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
| 1СШ-6кВ, СВ-6кВ, ТН-6кВ № 1 | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
| Т-2, В-35кВ, В-6кВ ТСН-6/0,4кВ № 2 | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
| 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-6, 2СШ-6кВ, ТН-6кВ № 1, СР-6кВ В-6кВ Л-1,2,3,9 | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
ПС-171 "Капал"
| Т-1, В-110кВ, В-10кВ ТСН-10кВ № 1 | Кап. ремонт | 16-12.07.2020
| 1СШ-110кВ, 1СВ-110кВ, ТН-110кВ № 1, ЛР-110кВ Л-151кВ | Кап. ремонт | 16-12.07.2020
| Т-1, В-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 1 | Тек. ремонт
ПС-151 "Уштобе"
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, В-110кВ Л-115,В-110кВ Л-116 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| 2СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 2,СВ-35кВ ,ЛР-35кВ №13 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Т-1, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 1 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| 1СШ-110кВ, 1СР-110кВ, В-110кВ | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| 1 СШ10кВ, СВ-10кВ ТН-10кВ № 1,СВ-35кВ | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт СОВ-110кВ | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №102 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №103 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №102 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №102 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №157 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №104 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
| Кап. Ремонт В-110кВ №105 | Кап. ремонт | 07-31.07.2020
ПС -1"Алажиде"
| Т-1, В-35кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Кап. ремонт | 10-17.07.2020
| 1 СШ-10кВ, 1 СР-10кВ, ТН-10кВ № 2,В-10,ВЛ-10кВ №1,4 | Кап. ремонт | 10-17.07.2020
10-17.07.2020
| 2СШ-110кВ, СР-110кВ,ОР-110,ЛР110кВ №157,ТН-110 кВ №1 | Кап. ремонт | 10-17.07.2020
| 2 СШ-110кВ,ТН-110кВ №1,2 1 СР-110кВ,ОР-110,ЛР-110кВ №158 | Кап. ремонт | 10-17.07.2020
3 | Служба ЦРО
| ПС №1 "Алажейде" Т-1 | Кап. ремонт | 01-31.07.2020
| ПС № 132 "Коныролен" Т-1 | Кап. ремонт | 01-31.07.2020
| ПС №127 "Акбастау" Т-1 | Кап. ремонт | 01-31.07.2020
| ПС №128 "Когалы" Т-1 | Кап. ремонт | 01-31.07.2020
| ПС №133 "Коктал" Т-2 | Кап. ремонт | 01-31.07.2020
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-182 | Кап. ремонт | 01-03.07.2020
| Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-171 | Кап. ремонт | 2020-04-01
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-182 | Кап. ремонт | 07-12.07.2020
| Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-151 | Кап. ремонт | 07-16.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на РП-13 | Кап. ремонт | 07-10.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-86 | Тек. ремонт | 07-11.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на РП-3 | Тек. ремонт | 13-18.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-135 | Тек. ремонт | 13-18.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-1 | Тек. ремонт | 20-24.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-16 | Тек. ремонт | 20-25.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-9 | Тек. ремонт | 20-25.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-131 | Тек. ремонт | 20-26.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-77 | Тек. ремонт | 27-31.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ПС-132 | Тек. ремонт | 27-31.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на ЦРП-1 | Тек. ремонт | 27-31.07.2020
| Произвести текущи ремонт устройства РЗА на РП-12 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-30.07.2020
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Кап. ремонт | 01-30.07.2020
| ПС -168 "Текели" | Кап. ремонт | 20-26.07.2020
| ПС - 171 "Капал" | Кап. ремонт | 07-12.07.2020
стенде в ЦРО
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт.
| ПС - 151 "Уштобе" | Кап. ремонт | 07-12.07.2020
| ПС - 1Т "Алажиде" | Тек. ремонт | 13-19.07.2020
| ПС - 9 "Бастобе" | Тек. ремонт | 20-26.07.2020
| ПС-127 "Акбастау" | Кап. ремонт | 17-20.07.2020
| ПС-128 "Когалы" | Кап. ремонт | 13-16.07.2020
| ПС-132 "Коныролен" Т-1 | Кап. ремонт | 25-29.07.2020
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | Кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | Кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | Кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС-133 "Коктал" | Кап. ремонт | 20-24.07.2020
| ПС - 1Т "Алажиде" Т-1 | Кап. ремонт | 28-31.07.2020
| ТП-10/0,4кВ "ТРЭС" | Кап. ремонт | 01-04.07.2020
6 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремонт радиостанции Моторола GМ-140 ТКРЭС | Тек. ремонт | 07-10.07.2020
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт
| Ремонт радиостанции Моторола GМ-140 СРЭС | Тек. ремонт | 27-30.07.2020
| Ремонт радиостанции Моторола GМ-140 СОРЭС | Тек. ремонт | 20-27.07.2020
| Ремонт В/Ч- канала Жаркент-Кызылжиде-Шолакай | Тек. ремонт | 27-31.07.2020
| Ремонт В/Ч- канала Уштобе-Алажиде | Кап. ремонт | 13-18.07.2020
| Ремонт В/Ч- канала Сорозек-ПС- №204 | Кап. ремонт | 20-25.07.2020
| Обход РП и ПС по аварийным сигнализациям по городу Талдыкурган | Эксплуатация | 01-03.07.2020
7 | Служба СМ
| Установка АСКУЭ верх. ур.на ПС-86,90,133,142 | Эксплуатация | 01-30.07.2020
| Проверка учота по ТКРЭС | Эксплуатация | 01-30.07.2020
8 | Саркандский РЭС
ПС-22 "Кызылту"
| Т-2 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 09-10.07.2020
| 2СШ-35кВ ТН-35кВ № 1,В-35кВ №34,ЛР-35кВ №45 | Тек. ремонт | 09-10.07.2020
| ПС-173 "Аксу" | Тек. ремонт
| Т-1 1,2СШ-10кВ ТН-10кВ № 1,2 | Тек. ремонт | 15-17.07.2020
| 1-2 СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-34,35,ТН-35кВ №1и2 |  | 15-17.07.2020
| В-10кВ, Л-1,2,3,7 | Тек. ремонт | 15-17.07.2020
| Т-2 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2, 2СШ-110кВ ЛР-110кВ Л-152, | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| 2СШ-110кВ ТН-110кВ № 2 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| Т-1 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1, 1СШ-110кВ ЛР-110кВ Л-163 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| ТН-110кВ № 1, 1-СШ-110кВ,ТН-10кВ №1,1-СШ-10кВ | Тек. ремонт | 07-10.07.2020.
| СВ-110кВ, |  | 07-10.07.2020.
ПС - 180
| Т-1 1СШ-110кВ,ЛР-110кВ №1163,СВ-110кВ |  | 20-26.07.2020
| Т-2 2СШ-110кВ ТН-110кВ № 1, ЛР-110кВ №100 |  | 20-26.07.2020
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №1, В-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-88 |  | 20-26.07.2020
| СШ-35кВ, ТН-35кВ №2, В-35кВ №22, ЛР-35кВ Л-23 |  | 20-26.07.2020
| ПС - 26 "Кенжыра" | Тек. ремонт
| Т-1, 1 СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 01-03.07.2020.
operalm@kegoc.kz | 1-СШ-35кВ, СР-35кв № 1и2,ЛР-35кВ Л-24, и 23 | Тек. ремонт | 01-03.07.2020.
| ВЛ-35кВ № 22 | Тек. ремонт | 2020-07-08
| ВЛ-35 кВ № 35 | Тек. ремонт | 2020-07-13
| ВЛ-35 кВ № 36 | Тек. ремонт | 2020-07-15
| ВЛ-35 кВ № 49 | Тек. ремонт | 2020-07-20
| ЛЭП-110кВ № 163 | Тек. ремонт | 2020-07-01
| ВЛ-35 кВ № 34 | Тек. ремонт | 2020-07-02
| ВЛ-35 кВ № 45 | Тек. ремонт | 2020-07-03
| ВЛ-35 кВ № 46 | Обход | 2020-07-05
| ВЛ-35 кВ № 47 | Обход | 2020-07-07
9 | Алакольский РЭС
ПС-77 "Енбекши"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35,10кВ, В-35кВ, | Тек. ремонт | 07-10.07.2020
| ЛР-35кВ Л-19,70 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020
ПС-82 "Ынталы"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-24.07.2020
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 20-24.07.2020
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Тек. ремонт | 20-24.07.2020
| ВЛ-35кВ № 82 | Тек. ремонт | 06-10.07.2020
| ВЛ-35кВ № 80 | Тек. ремонт | 20-24.07.2020
| ВЛ-35кВ № 75 | Обход | 2020-07-02
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход
| ВЛ-35 кВ № 83 | Обход | 2020-07-01
| ВЛ-35кВ № 72 | Обход | 2020-07-03
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 181 "Ушбулак"
| В-10кВ Л-1,2,3 | Тек. ремонт | 13-18.07.2020
| 1,2СШ-10кВ ТН-10кВ №1,2 | Тек. ремонт | 13-18.07.2020
| Т-1 ОД-35кв КЗ-35кВ, В-10кВ ТСН-10, ЛР-35кВ Л-76 | Тек. ремонт | 13-18.07.2020
| 2СШ-35кВ ТН-35кВ ШР-35кВ СВ-35кВ СР-35кВ ЛР-35кВ Л-74 | Тек. ремонт | 13-18.07.2020
| Т-2 ОД-35кВ, КЗ-35кВ В-10кВ ТСН-10 | Тек. Ремонт | 13-18.07.2020
| Л-35кВ № 74 | Тек. ремонт | 16-17.07.2020
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-35кВ № 76 | Тек. ремонт | 14-15.07.2020
| ЛЭП-110кВ № 133 | Тек. ремонт | 2020-07-13
| ЛЭП-110кВ № 161 | Тек. ремонт | 07-10.07.2020
11 | Уштобинский РЭС
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 132 "Коныролен"
| Т-1 1СШ-35кВ ЛР-110кВ Л-175 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 20-31.07.2020
| Т-2 2СШ-110кВ, 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Тек. ремонт | 20-31.07.2020
ПС - 86 "Шатарак "
| Т-1 1СШ-110кВ ЛР-35кВ Л-93 1СШ-10кВ ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 01-17.07.2020
| Т-2 2СШ-110кВ ЛР-35кВ Л-66 2СШ-10кВ ТН-10кВ № 2 | Тек. ремонт | 01-17.07.2020
| Л-110кВ № 130 | Тек. ремонт | 15-31.07.2020
| Л-35кВ № 99 | Тек. ремонт | 01-15.07.2020
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-135 "Жоламан"
| Т-3 ЛР-110кВ Л-149 2СШ-10кВ ТН-10кВ | Тек. ремонт | 13-17.07.2020
| Т-1 ЛР-110кв Л-173, Т-2 1СШ-6кВ ТН-6кВ | Тек. ремонт | 13-17.07.2020
| Т-2, 1СШ-6кВ ТН-6кВ | Тек. ремонт | 13-17.07.2020
ПС-131 "Басши"
| Т-1, СШ-10кВ ТСН-10 кВ ЛР-110кВ Л-171.175 | Тек. ремонт | 27-30.07.2020
| ВЛ-110кВ № 170 | Тек. ремонт | 2020-07-01
| ВЛ-110кВ № 149 | Тек. ремонт | 2020-07-08
| ВЛ-110кВ № 150 | Тек. ремонт | 2020-07-13
| ВЛ-35кВ № 97 | Тек. ремонт | 2020-07-16
| ВЛ-35кВ № 86 | Тек. ремонт | 2020-07-20
| ВЛ-35кВ № 91 | Тек. ремонт | 2020-07-22
| ВЛ-10кВ № 1 (в габ-х 35кВ от ПС-135) | Тек. ремонт | 2020-07-27
| ВЛ-10кВ № 3 ( в габ-х 35кВ от ПС-135) | Обход | 2020-07-27
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Г.Б. Туменбаева
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| Начальник СИТ |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев