## Маусым 2020г. (каз)
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2019ж.
"БЕКІТЕМІН"
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
______________ Илипбаев Д.Ш.
"_____" ___________2020ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2020 жылдың маусым айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110кВ № 104 | Ағымды жөндеу | 08-09.06.20
| ВЛ-110кВ № 105 | Ағымды жөндеу | 10-11.06.20
| ВЛ-110кВ № 151 | Ағымды жөндеу | 15-21.06.20
| ВЛ-110кВ № 153 | Ағымды жөндеу | 08-12.06.20 | 02.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 56 | Ағымды жөндеу | 2020-06-12 | 08.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 57 | Ағымды жөндеу | 22-23.06.20
| ВЛ-35кВ № 60 | Ағымды жөндеу | 24-25.06.20
| ВЛ-110кВ № 157 | Ағымды жөндеу | 17-19.06.20
| ВЛ-110кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 10-12.06.20
| ВЛ-110кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 26-30.06.20
| ВЛ-35кВ № 10 | Ағымды жөндеу | 15-16.06.20
| ВЛ-35кВ №85 | Ағымды жөндеу | 2020-06-26
| ВЛ-35кВ № 58 | Ағымды жөндеу | 2020-06-29
2 | ҚС қызметі
ПС-130 "Шаткал"
| Т-1, В-35,Т-1,В-6,ТСН-6 | Ағымды жөндеу | 2020-06-05
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
| №1,ОД-110 Т-1 КЗ-110 | Ағымды жөндеу | 08-09.06.2020
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ,ТН-35 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2020.
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ ВЛ-10кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2020.
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2020.
| Т-2, В-35,Т-2,В-6,ТСН-6 | Ағымды жөндеу | 11-12.06.2020.
ПС - 166 "Алгабас"
| Т-1 , ТСН-10 | Күрделі жөндеу | 17-18.06.20
| ЛР-35кВ ВЛ-10кв №10 | Ағымды жөндеу | 2020-06-19
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 2020-06-19
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2,В-35,В-10 Т-2,ТСН-10№2 | Күрделі жөндеу | 25-26.06.20
| 2-СШ-35,СР-35,СВ-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №57 | Ағымды жөндеу | 25-26.06.20
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 2,В-10 №16 | Ағымды жөндеу | 25-26.06.20
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35,ЛЭП-35№9 | Ағымды жөндеу | 29-30.06.20
| Т-1,В-35 Т-1,В-10 Т-1,ТСН-10№1 | Ағымды жөндеу | 29-30.06.20
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ, ТСН-10кВ № 1, СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Күрделі жөндеу | 22-23.06.20 | 01.06.2020.
| СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ № 9,10,11,12 | Күрделі жөндеу | 24-25.06.20
| Т-2,В-35,В-10 Т-2,ТСН-10№2 | Күрделі жөндеу | 26-28.06.20
| 2-СШ-35,СР-35,СВ-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №60 | Күрделі жөндеу | 29-30.06.20 | 01.06.2020.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 29-30.06.20
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-2 ОД-35 Т-2. КЗ-35 Т-2 В-10 Т-2,ТСН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 01-02.06.20
| 2 СШ-35,2СР-35,ЛР-35. ЛЭП-35 №11 | Ағымды жөндеу | 01-02.06.20 | 2020-06-02
| 2СШ-10,СВ-10,ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 01-02.06.20 | 03.06.2020.
| ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, В-10 Т-1,ТСН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 03-04.06.20 | 05.06.2020.
| 1 СШ-35,1СР-35,ЛР-35. ЛЭП-35 №7 | Ағымды жөндеу | 03-04.06.20 | 04.06.2020.
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 03-04.06.20 | 05.06.2020.
3 | НҚ ж Д қызметі
| Касіби тексеру ТМ-10кВ курделі жондеуденсон ҚЖЖЦ | Пайдалану | 01-31.06.2020
| Қосалкы ПС Жана басқа жумыстар жасау |  | 15-21.06.2020
| ПС-133 "Коктал" Т-2 | Күрделі жөндеу | Маусым
| ПС - 52 "Шымыр" | Ағымды жөндеу | 15-30.06.2020
| ПС-168 "Текели бекеты" Т-1 | Күрделі жөндеу | перенос с мая
| ПС - 130 "Шаткал" электр жабдыктарын тексеру | Күрделі жөндеу | 03-30.06.2019г.
| ПС - 166 "Алгабас"электр жабдыктарын тексеру | Ағымды жөндеу | 08-16.06.2020
| ПС -48 "Бактыбай"электр жабдыктарын тексеру | Күрделі жөндеу | 17-19.06.2020
| ПС-167 "Текели бекеты" Т-1 и Т-2 | Күрделі жөндеу | 22-30.06.2020
| ПС-1Т "Алажиде" | Күрделі жөндеу | 22-27.06.2020
| ПС-156 "Сырымбет"электр жабдыктарын тексеру | Ағымды жөндеу | 07-09.06.2020
| ПС-117 "Арасан" Т-1 и Т-2 | Күрделі жөндеу | 01-05.06.2020
| ПС-96 "Акдала" меж. Рем. | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2020
| ПС-132 "Коныролен" Т-1 | Күрделі жөндеу | Маусым
| ПС-51 "Каратал" Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-20.06.2020 | 03.06.2020.
| ПС-52 "Шымыр" | Аралық жөндеу | 15-30.06.2020
| ПС-167 "Текели бекеты" Т-1 | Күрделі жөндеу | Перенос (с мая)
| ПС-132 "Коныролен" Т-1 | Күрделі жөндеу | Июнь
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. Релелік қорғаныс қуралын тексеру ПС-52 | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020
| ПС-5 "Кальпе",156 "Карабулак", ПС-127 "Акбастау", ПС-130 "Шаткал" | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020 | 04.06.2020.
| ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13 | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020
| ПС-182 "Бескол" и РП-10кВ № 5, | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020 | 05.06.2020.
| 2.Ағымдағы жөндеу Релелік қорғаныс қуралын тексеру № ПС-166 "Алгабас", ПС-156 | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020
| "Балпык би", ПС-181 "Кабанбай", ПС-48"Бактыбай" | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020
| РП-10 кВ №7,13, | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020
| 4. Апатық ақауларды жондеу жумыстарымен журу ПС "ТАТЭК" АҚ | Ағымды жөндеу | 03-30.06.2020
5 | ҚЖЖЦ қызметі
| ПС - 117 Т- 1 и-2 | Күрделі жөндеу | 01-06.06.2020
| ПС - 1 Т-1 | Күрделі жөндеу | 07-09.06.2020
| ПС-167 Т-1 и Т-2 | Күрделі жөндеу | 22-27.06.2020
| ПС -51 Т-1 | Күрделі жөндеу | 15-20.06.2020
6 | М қызметі
| Есептегіш қуралдарын тексеріп шығу 10кВ Сарөзек АЭЖ және Уштобе АЭЖ | Ағымды жөндеу | 02-31.06.2020.
7 | АТ қызметі
| Жаркент-Коныролен (АСК-РС) | Күрделі жөндеу | 05.06.2020.
| Жаркент-Педжим-Алмалы-Алты уй (АСК-РС) | Ағымды жөндеу | 01-06.04.2019г.
| АТС Жаркент РЭҚ жондеу | Ағымды жөндеу | 20-25.05.2020.
| Талдықорған қаласы бойынша, РП және ҚС-ның апатты | Пайдалану | 04.06.2020.
| Коксу АЭТ-нің радиостанциясын жөндеу. | Пайдалану | 10-14.06.2020.
| Өртке қарсы қондырғы Саркан АЭТ | Пайдалану | 27-31.05.2020.
| Хабарлау қондырғыларын жағалау жане орнату ПС-158, ПС101 | Пайдалану | 15-19.04.2020
8 | Сарканд АЭТ
ПС-21 "Пограничник"
| Т-2, В-10кВ, ОД-35кВ, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 02-08.06.20 | 02.06.2020.
| 2СШ-10 кВ,ТН-10кВ №2, СВ-10кВ 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | Ағымды жөндеу | 02-08.06.20 | 04.06.2020.
| Т-1,В-10кВ, ОД-35кВ,ТСН-10кВ № 1, | Ағымды жөндеу | 02-08.06.20 | 03.06.2020.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1, 1СШ-35кВ | Ағымды жөндеу | 02-08.06.20 | 05.06.2020.
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17-19.06.20
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, СВ-35кВ, СР-35кВ, | Аралап шығыу | 17-19.06.20
| ЛР-35кВ Л-47, отходящие линии 10кВ | Аралап шығыу | 17-19.06.20
ПС - 25 "Койлык"
| Т-1, В-10кВ ТСН-35кВ № 1,ТСН-10кВ №1 | Аралап шығыу | 22-24.06.20
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 22-24.06.20
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-29,38,49 кВ | Ағымды жөндеу | 22-24.06.20
| СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 22-24.06.20
| 1 -СШ-110 ЛР-110 кВ №132 | Ағымды жөндеу | 22-24.06.20
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 24-26.06.20
| 2-СШ-35кВ,ТН-35кВ №2 | Ағымды жөндеу | 24-26.06.20
| В-35кВ,ЛР-35кВ №37,30,32. | Ағымды жөндеу | 24-26.06.20
| отходящие линии 10кВ | Ағымды жөндеу | 24-26.06.20
| 2-СШ-110 кВ,ЛР-110 №133 | Ағымды жөндеу | 24-26.06.20
| 1 -СШ-110 ЛР-110 кВ №132 | Ағымды жөндеу | 24-26.06.20
ПС - 184 "Екиаша"
| Т-1, В-10кВ ТСН-35кВ № 1,ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 10-16.06.20 | 08.06.2020.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 10-16.06.20
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 10-16.06.20
| 2СШ-10 кВ,ТН-10кВ №2, СВ-10кВ 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-33,31 | Ағымды жөндеу | 10-16.06.20
| ВЛ-35кВ № 22 | Ағымды жөндеу | 2020-06-01 | 03.06.2020.
| ВЛ-35 кВ №36 | Ағымды жөндеу | 2020-06-02 | 01.06.2020.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Ағымды жөндеу | 2020-06-03 | 04.06.2020.
| ВЛ-35 кВ № 49 | Ағымды жөндеу | 2020-06-04 | 02.06.2020.
| ЛЭП-110кВ №142 | Ағымды жөндеу | 2020-06-08
| ВЛ-35кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 2020-06-10
| ВЛ-35кВ № 37 | Ағымды жөндеу | 2020-06-22
| ВЛ-35кВ № 38 | Ағымды жөндеу | 2020-06-24
ПС-182 "Бесколь"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35,10кВ, В-35кВ, | Ағымды жөндеу | 01-12.06.20 | 05.06.2020.
| ЛР-35кВ Л-19,70 | Ағымды жөндеу | 01-12.06.20 | 05.06.2020.
ПС-74 "Алаколь"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 22-23.06.20
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 22-23.06.20
ПС-79 "Уялы"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.06.20
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 15-19.06.20
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Ағымды жөндеу | 15-19.06.20
| ЛЭП-110кВ № 82 | Ағымды жөндеу | 2020-06-02 | 05.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 80 | Ағымды жөндеу | 03.06.20. | 04.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 19 | Ағымды жөндеу | 22-23.06.20
| ЛЭП-110кВ № 165 | Ағымды жөндеу | 03.04.2019г. | 02.06.2020.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Ағымды жөндеу | 15-19.06.20
9 | Уйгентас АЭЖ
ПС - 181 "Кабанбай"
| Т-1, В-110/35/10кВ | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-25,26,78 | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| В-110кВ, ЛР-110кВ Л-132,133,161 | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| ОВ-110кВ,СВ-110кВ, 1,2СШ-110кВ, ОСШ-110кВ,СШ-10кВ ТН-10кВ | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| Л-110кВ № 132 | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| Л-110кВ № 133 | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| Л-110кВ № 161 | Ағымды жөндеу | 01-24.06.20
| ЛЭП-35кВ №78 | Ағымды жөндеу | 2020-06-17
10 | Уштобе АЭТ
ПС-5 1,2СШ-10,ТН-10кВ№1,2,
Т-1,ЛР-35 №13 03.06.2020.
1СШ-35кв 01.06.2020.
11 | Жаркент АЭТ
ПС - 95 "Шолакай"
| Т-1, В-35/10кВ | Күрделі жөндеу | 01-28.06.2020 | 02-08.06.2020. | Т-2, 2СШ-10кВ 04.06.2020.
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Күрделі жөндеу | 01-28.06.2020 | 05.06.2020.
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-64,94 | Күрделі жөндеу | 01-28.06.2020 | 05.06.2020.
ПС - 96 "Акдала"
| Т-1, В-35/10кВ | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2020
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2020
| В-35кВ, ЛР-35кВ | Ағымды жөндеу | 01-06.06.2020
| Л-35кВ № 64 | Күрделі жөндеу | 01-31.06.2020
12 | Сарыозек АЭТ
ПС-127 "Акбастау"
| Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ, СШ-110кВ, ТН-110кВ | Ағымды жөндеу | 22-26.06.20
| В-110кВ, ЛР-110кВ Л-170,171,172 | Ағымды жөндеу | 22-26.06.20
ПС-136 " Сары-булак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 08-12.06.20
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, СВ-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-85,86 | Ағымды жөндеу | 08-12.06.20
| ВЛ-110кВ №169 | Ағымды жөндеу | 2020-06-08
| ВЛ-110кВ № 172 | Ағымды жөндеу | 2020-06-11
| ВЛ-35кВ № 97 | Аралап шығыу | 2020-06-14
| ВЛ-35кВ № 96 | Аралап шығыу | 2020-06-17 | 08.06.2020.
| ВЛ-110кВ №170 | Аралап шығыу | 2020-06-15
| ВЛ-110кВ №149 | Аралап шығыу | 2020-06-19
| ВЛ-110кВ № 150 | Аралап шығыу | 2020-06-24
| ОДҚ бастығы |  | Р.К. Лятиев
| ӨТҚ бастығы |  | Г. Б. Туменбаева
| ЭБЖ бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ҚС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ҚЖЖЦ бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| ББ бастығы |  | А.Н. Саякупова
| РҚА бастығы |  | А.С. Исламов
| МҚ бастығы |  | А.А. Тукенов
| НҚжД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## Июнь 2020. (рус) 123
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2020г.
График вывода в ремонт оборудования АО"ТАТЭК" на июнь месяц 2020г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-110кВ № 104 | Тек. ремонт | 08-09.06.20
| ВЛ-110кВ № 105 | Тек. ремонт | 10-11.06.20
| ВЛ-110кВ № 151 | Тек. ремонт | 15-21.06.20
| ВЛ-110кВ № 153 | Тек. ремонт | 08-12.06.20 | 02.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 56 | Тек. ремонт | 2020-06-12 | 08.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 57 | Тек. ремонт | 22-23.06.20
| ВЛ-35кВ № 60 | Тек. ремонт | 24-25.06.20
| ВЛ-110кВ № 157 | Тек. ремонт | 17-19.06.20 |  | перенос с мая
| ВЛ-110кВ № 152 | Эксплуатация | 10-12.06.20 |  | перенос с мая
| ВЛ-110кВ № 102 | Эксплуатация | 26-30.06.20 |  | перенос с мая
| ВЛ-35кВ № 10 | Тек. ремонт | 15-16.06.20 |  | перенос с мая
| ВЛ-35кВ №85 | Эксплуатация | 2020-06-26 |  | перенос с мая
| ВЛ-35кВ № 58 | Тек. ремонт | 2020-06-29 |  | перенос с мая
2 | Служба СПС
ПС-130 "Шаткал"
| Т-1, В-35,Т-1,В-6,ТСН-6 | Тек. ремонт | 2020-06-05
| №1,ОД-110 Т-1 КЗ-110 | Тек. ремонт | 08-09.06.2020
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ,ТН-35 | Тек. ремонт | 11-12.06.2020.
| 1СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ ВЛ-10кВ №1,2 | Тек. ремонт | 11-12.06.2020.
| Т-2, ОД-110кВ, КЗ-110кВ, В-10кВ, ТСН-10кВ № 2 |  | 11-12.06.2020.
| Т-2, В-35,Т-2,В-6,ТСН-6 |  | 11-12.06.2020.
ПС - 166 "Алгабас"
| Т-1 , ТСН-10 | Тек. ремонт | 17-18.06.20
| ЛР-35кВ ВЛ-10кв №10 | Тек. ремонт | 2020-06-19
| 1СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Тек. ремонт | 23-24.06.20
ПС - 52 "Шымыр"
| Т-2,В-35,В-10 Т-2,ТСН-10№2 | Тек. ремонт | 25-26.06.20
| 2-СШ-35,СР-35,СВ-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №57 | Тек. ремонт | 29-30.06.20
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 2,В-10 №16 | Тек. ремонт | 29-30.06.20
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ, ЛР-35,ЛЭП-35№9 | Тек. ремонт | 29-30.06.20
Т-1,В-35 Т-1,В-10 Т-1,ТСН-10№1
ПС -48 "Бактыбай"
| Т-1, В-35кВ, ТСН-10кВ № 1, СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-15 | Кап. ремонт | 22-23.06.20 | 01.06.2020.
| СШ-10кВ, СР-10кВ, ТН-10кВ, В-10кВ, ВЛ-10кВ № 9,10,11,12 | Кап. ремонт | 24-25.06.20
| Т-2,В-35,В-10 Т-2,ТСН-10№2 | Кап. ремонт | 26-28.06.20
| 2-СШ-35,СР-35,СВ-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №60 | Кап. ремонт | 29-30.06.20 | 01.06.2020.
| 2СШ-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ № 2 | Кап. ремонт | 29-30.06.20
ПС -156 "Сырымбет"
| Т-2 ОД-35 Т-2. КЗ-35 Т-2 В-10 Т-2,ТСН-10 №2 | Тек. ремонт | 01-02.06.20
| 2 СШ-35,2СР-35,ЛР-35. ЛЭП-35 №11 | Тек. ремонт | 01-02.06.20 | 2020-06-02
| 2СШ-10,СВ-10,ТН-10 №2 | Тек. ремонт | 01-02.06.20 | 03.06.2020.
| Т-1, ОД-35 Т-1, КЗ-35 Т-1, В-10 Т-1,ТСН-10 №1 | Тек. ремонт | 03-04.06.20 | 05.06.2020.
| 1 СШ-35,1СР-35,ЛР-35. ЛЭП-35 №7 | Тек. ремонт | 03-04.06.20 | 04.06.2020.
| 1СШ-10,СВ-10,ТН-10 №1 | Тек. ремонт | 03-04.06.20 | 05.06.2020.
3 | Служба ЦРО
| ПС - 117 Т- 1 и-2 | Кап. ремонт | 01-06.06.2020
| ПС - 1 Т-1 | Кап. ремонт | 07-09.06.2020
| ПС-167 Т-1 и Т-2 | Кап. ремонт | 22-27.06.2020
| ПС -51 Т-1 | Кап. ремонт | 15-20.06.2020
| ПС - 155 "Ауежай" Т-1, Т-2 2500 кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" Т-1 6300 кВА | кап. ремонт. | 01-30.04.2019г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА на ПС-52 | Кап. ремонт | 03-30.06.2020
| ПС-5 "Кальпе",156 "Карабулак", ПС-127 "Акбастау", ПС-130 "Шаткал" | Кап. ремонт | 03-30.06.2020 | 04.06.2020.
ПС-91 "Айдарлы", ПС-151 "Уштобе", ПС-133 "Көктал", РП-10кВ №13
| ПС-182 "Бескол" и РП-10кВ № 5, | Кап. ремонт | 03-30.06.2020 | 01.06.2020.
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-166 "Алгабас", ПС-156 | тек. ремонт | 03-30.06.2020
| "Балпык би", ПС-181 "Кабанбай", ПС-48"Бактыбай" | тек. ремонт | 03-30.06.2020
| РП-10 кВ №7,13, | тек. ремонт | 03-30.06.2020
| 4. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | тек. ремонт | 03-30.06.2020
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | Эксплуатация | 01-31.06.2020
| ПС Новая иная деятельность |  | 15-21.06.2020
| ПС-133 "Коктал" Т-2 | Кап. ремонт | Июнь
| стенде в ЦРО |  | 03-30.06.2019г.
| ПС - 48 "Бақтыбай" Т-1, Т-2. | кап. ремонт. | 03-30.06.2019г.
| ПС - 4 "Кокпекти" Т-1 | кап. ремонт. | 03-30.06.2019г.
| ПС - 130 "Шаткал" эл.оборудвание | Кап. ремонт | 08-16.06.2020
| ПС - 166 "Алгабас" эл.оборудвание | Тек. ремонт | 17-19.06.2020
| ПС -48 "Бактыбай"эл.оборудвание | Кап. ремонт | 22-30.06.2020
| ПС-167 "Текели бекеты" Т-1 и Т-2 | Кап. ремонт | 22-27.06.2020
| ПС-1Т "Алажиде" | Кап. ремонт | 07-09.06.2020
| ПС-156 "Сырымбет" эл.оборудвание | Тек. ремонт | 01-05.06.2020
| ПС-117 "Арасан" Т-1 и Т-2 | Кап. ремонт | 01-06.06.2020
| ПС-96 "Акдала" меж. Рем. | Тек. ремонт | 15-19.06.2020
| ПС-51 "Каратал" Т-1 | Кап. ремонт | 15-20.06.2020 | 03.06.2020.
| ПС-52 "Шымыр" | Тек. ремонт | 15-30.06.2020
| ПС-168 "Текели бекеты" Т-1 | Кап.ремонт | Перенос (с мая)
| ПС-132 "Коныролен" Т-1 | Кап. ремонт | Июнь
| ПС - 46 "Кокжазык" Т-1 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 154 "Акешки" | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
| ПС - 45 "Мамбет". Т-2 | кап. ремонт | 01-30.04.2019г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ СРЭС и УшРЭС | Тек. ремонт | 02-31.06.2020.
7 | Служба СИТ
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | кап. ремонт.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | тек. ремонт
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | тек. ремонт
| Ремонт радиостанции Карабулакского РЭС | Тек. ремонт | 05.06.2020.
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям | тек. ремонт | 01-06.04.2019г.
| Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям | Тек. ремонт | 20-25.05.2020.
| Ремонт радиостанции Коксуского РЭС | Тек. ремонт | 04.06.2020.
Ежемесячный обход РП и ПС по аварийным сигнализациям
| по городу Талдыкорган. | Эксплуатация | 10-14.06.2020.
| Установка и монтаж системы пожарной сигнализации в Сарканском РЭС | Эксплуатация | 27-31.05.2020.
| Установка, подключение оповещателей и настройка охранной | Эксплуатация | 15-19.04.2020
| сигнализации ПС-101 "Жагалай" и ПС-158 "Еркин" | Эксплуатация | 24-26.06.2020.
8 | Саркандский РЭС
ПС-21 "Пограничник"
| Т-2, В-10кВ, ОД-35кВ, ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 02-08.06.20 | 02.06.2020.
| 2СШ-10 кВ,ТН-10кВ №2, СВ-10,35кВ 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-38 | Тек. ремонт | 02-08.06.20 | 04.06.2020.
| Т-1,В-10кВ, ОД-35кВ,ТСН-10кВ № 1, | Тек. ремонт | 02-08.06.20 | 03.06.2020.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1, 1СШ-35кВ | Тек. ремонт | 02-08.06.20 | 05.06.2020.
ПС - 29 "Кокозек"
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 17-19.06.20
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1, СВ-35кВ, СР-35кВ, | Тек. ремонт | 17-19.06.20
| ЛР-35кВ Л-47, отходящие линии 10кВ | Тек. ремонт | 17-19.06.20
ПС - 25 "Койлык"
| Т-1, В-10кВ ТСН-35кВ № 1,ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 22-24.06.20
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 22-24.06.20
| 1СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-29,38,49 кВ | Тек. ремонт | 22-24.06.20
| СВ-35 кВ | Тек. ремонт | 22-24.06.20
| 1 -СШ-110 ЛР-110 кВ №132 | Тек. ремонт | 22-24.06.20
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 24-26.06.20
| 2-СШ-35кВ,ТН-35кВ №2 | Тек. ремонт | 24-26.06.20
| В-35кВ,ЛР-35кВ №37,30,32. | Тек. ремонт | 24-26.06.20
| отходящие линии 10кВ | Тек. ремонт | 24-26.06.20
| 2-СШ-110 кВ,ЛР-110 №133 | Тек. ремонт | 24-26.06.20
| 1 -СШ-110 ЛР-110 кВ №132 | Тек. ремонт | 24-26.06.20
ПС - 184 "Екиаша"
| Т-1, В-10кВ ТСН-35кВ № 1,ТСН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 10-16.06.20 | 08.06.2020.
| 1СШ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Тек. ремонт | 10-16.06.20
| Т-2, В-10кВ, В-35кВ,ТСН-10 кВ №2 | Тек. ремонт | 10-16.06.20
| 2СШ-10 кВ,ТН-10кВ №2, СВ-10кВ 2СШ-35кВ, ЛР-35кВ Л-33,31 | Эксплуатация | 10-16.06.20
| ВЛ-35кВ № 22 | Обход | 2020-06-01 | 03.06.2020.
| ВЛ-35 кВ №36 | Обход | 2020-06-02 | 01.06.2020.
| ВЛ-35 кВ № 35 | Обход | 2020-06-03 | 04.06.2020.
| ВЛ-35 кВ № 49 | Обход | 2020-06-04 | 02.06.2020.
| ЛЭП-110кВ №142 | Тек. ремонт | 2020-06-08
| ВЛ-35кВ № 41 | Тек. ремонт | 2020-06-10
| ВЛ-35кВ № 37 | Тек. ремонт | 2020-06-22
| ВЛ-35кВ № 38 | Тек. ремонт | 2020-06-24
9 | Алакольский РЭС
ПС-182 "Бесколь"
| Т-1, Т-2, 1,2СШ-35,10кВ, В-35кВ, | Тек. ремонт | 01-12.06.20 | 05.06.2020. | Т-3, ЛР-110 №165 01.06.2020г.
| ЛР-35кВ Л-18,75 |  | 01-12.06.20 | 05.06.2020.
ПС-74 "Алаколь"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 22-23.06.20
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 22-23.06.20
ПС-79 "Уялы"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 15-19.06.20
| 1,2СШ-10,35кВ, В-35кВ ТН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 15-19.06.20
| ЛР-35кВ Л-76,70,72,71 | Тек. ремонт | 15-19.06.20
| ЛЭП-35кВ № 82 | Обход | 2020-06-02 | 05.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 80 | Обход | 03.06.20. | 04.06.2020.
| ВЛ-35кВ № 19 | Тек. ремонт | 22-23.06.20
| ВЛ-35 кВ № 69 | Обход | 03.04.2019г.
| ЛЭП-110кВ № 165 | Тек. ремонт | 15-19.06.20 | 02.06.2020.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Тек. ремонт | 08-12.06.20
10 | Уйгентасский РЭС
ПС - 181 "Кабанбай"
| Т-1, В-110/35/10кВ | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-25,26,78 | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| В-110кВ, ЛР-110кВ Л-132,133,161 | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| ОВ-110кВ,СВ-110кВ, 1,2СШ-110кВ, ОСШ-110кВ,СШ-10кВ ТН-10кВ | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| Л-110кВ № 132 | Кап.ремонт | 01-24.06.20
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
Тек. ремонт
| Л-110кВ № 133 | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| Л-110кВ № 161 | Кап.ремонт | 01-24.06.20
| Л-110кВ № 133 | Тек. ремонт | 2020-06-17
| ЛЭП-35кВ №78 | Тек. ремонт | 01-05.06.20
11 | Уштобинский РЭС
ПС-5 1,2СШ-10,ТН-10кВ№1,2,
Т-1,ЛР-35 №13 03.06.2020.
1СШ-35кв 01.06.2020.
12 | Жаркентский РЭС
ПС - 95 "Шолакай"
| Т-1, В-35/10кВ | Кап. ремонт | 01-28.06.2020 | 02-08.06.2020. | Т-2, 2СШ-10кВ 04.06.2020.
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Кап. ремонт | 01-28.06.2020 | 05.06.2020.
| В-35кВ, ЛР-35кВ Л-64,94 | Кап. ремонт | 01-28.06.2020 | 05.06.2020.
ПС - 96 "Акдала"
| Т-1, В-35/10кВ | Тек. ремонт | 01-06.06.2020
| 1,2СШ-35кВ ТН-35кВ №1,2., СВ-35кВ | Тек. ремонт | 01-06.06.2020
| В-35кВ, ЛР-35кВ | Тек. ремонт | 01-06.06.2020
| Л-35кВ № 64 | Кап. ремонт | 01-31.06.2020
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-127 "Акбастау"
| Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ, СШ-110кВ, ТН-110кВ | Тек. ремонт | 22-26.06.20
| В-110кВ, ЛР-110кВ Л-170,171,172 | Тек. ремонт | 22-26.06.20
ПС-136 " Сары-булак"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Тек. ремонт | 08-12.06.20
| СШ-10кВ, ТН-10кВ, СВ-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ, Л-85,86 | Тек. ремонт | 08-12.06.20
| ВЛ-110кВ №169 | Тек. ремонт | 2020-06-08
| ВЛ-110кВ № 172 | Тек. ремонт | 2020-06-11
| ВЛ-35кВ № 97 | Обход | 2020-06-14
| ВЛ-35кВ № 96 | Тек. ремонт | 2020-06-17 | 2020-06-08
| ВЛ-110кВ №170 | Тек. ремонт | 2020-06-15
| ВЛ-110кВ №149 | Обход | 2020-06-19
| ВЛ-110кВ № 150 | Обход | 2020-06-24
| Начальник ЦДС |  | Р.К. Лятиев
| Начальник ПТС |  | Г. Б. Туменбаева
| Начальник ЛЭП |  | Ж.А. Шыныбаев
| Начальник ПС |  | У.Б. Атагузин
| Начальник ЦРО |  | М.М. Жазыкбаев
| И.О Начальник СИТ |  | А.Н. Саякупова
| Начальник РЗА |  | А.С. Исламов
| Начальник СМ |  | А.А. Тукенов
| Начальник СГиД |  | С.Ж. Туркебаев