## сентябрь 2018г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2018ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2018 жылдың қыркүйек айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
16.09.2018ж.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-220кВ № 2043 | Ағымды жөндеу | KEGOK кестесіне сәйкес 06.09.2018ж
| ВЛ-110 кВ № 152 | Ағымды жөндеу | 11-14.09.2018ж. | 15.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 11 | Күрделі жөндеу | 24-28.09.2018ж. | 26-28.09.2018ж
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 03-07.09.2018ж. | 04-07.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 10-12.09.2018ж. | 18-20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 85 | Ағымды жөндеу | 25-26.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 7 | Габион орнау | 21-22.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Габион орнау | 27-28.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Аралап шығыу | 19-21.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Аралап шығыу | 19.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 102,103 | Аралап шығыу | 06-07.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Аралап шығыу | 18.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Аралап шығыу | 20.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Аралап шығыу | 17.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 54 | Аралап шығыу | 27.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Аралап шығыу | 19.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Аралап шығыу | 13.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Аралап шығыу | 04.09.2018ж. | 04.09.2018ж
2 | ҚС қызметі
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2018ж. | 12-17.09.2018ж.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 28-29.09.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | Ағымды жөндеу | 12-14.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| В-35, ЛР-35 Л-55 | Ағымды жөндеу | 13.09.2018ж.
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 12.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж.
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 11.09.2018ж. | 03-06.09.2018ж.
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | Ағымды жөндеу | 03-30.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| В-35 кВ ЛР-35 Л-35 кВ № 55 | Ағымды жөндеу | 26.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж. | 03-10.09.2018ж.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж. | 11.09.2018ж.
ПС - 157 "Птицефабрика"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 03-04.09.2018ж. | 25-26.09.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж.
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж. | 27.09.2018ж.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 07-10.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | Ағымды жөндеу | 11-12.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-14.09.2018ж.
ПС - 154 "Акешки"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, 1СР-10 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ,1СР-110, ЛР-110 Л-151 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2018ж. | 18.09.2018ж.
| 2С-10 кВ,СВ-10 ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ЛР-110 Л-152 | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
ПС - 171 "Капал"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж. | 22.09.2018ж.
| ЛР-110кВ Л-151 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 10-21.09.2018ж.
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 2500кВА | Күрделі жөндеу | 08-11.09.2018ж.
| ПС - 71 "Жанама" Т-1 1600кВА | Күрделі жөндеу | 04-06.09.2018ж.
| ПС - 182 "Бесколь" Т-3 4000кВА | Күрделі жөндеу | 07.09.2018ж.
4 | РҚ ж А қызметі
| 1. ПС-133 "Коктал", ПС-155 "Әуежай", ПС-89 "Алмалы", ПС-193 "Тентек". | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 06.09.2018ж.
| 2. ПС-95 "Шолақай", ПС-154 "Ақешкі", ПС-159 "Қарабұлақ", ПС-151 "Үштөбе", | Ағымды жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
ПС-192 "Сагабүйен", ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-171 "Қапал", ПС-150 "Орталық
ПС-157 "Құс фабрикасы", ПС-142 "Пиджим", ПС-3 "Лепсі",
АЧР және ЧДА, РП-10кВ № 13, 10,11.
| 3. ПС-193 "Тентек" трансформаторындың қорғау релейлік шкафын | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
монтажлау S-1,0 МВА (35/10кВ).
| 4. ПС-78 "Қызылашы" трансформаторындың қорғау релейлік шкафын | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
монтажлау S-1,0 МВА (35/10кВ).
| 5. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
жөндеу стендінде ҚЖЖЦ-да
ПС - 157 "Құс фабрикасы"
ПС - 171 "Қапал"
ПС - 154 "Ақ ешкі"
ПС - 159 "Карабұлақ"
| ПС - 138 "Қоянкөз" | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 08-10.09.2018ж.
| ПС -89 "Алмалы" | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж. | 12.09.2018ж.
| Трансформаторлық майды сынау осы хим. зертханасында | Күрделі жөндеу | 03-28.09.2018ж.
| Қорғану құралдарын сынау сынақ стендінде ҚЖЖЦ-да | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
6 | М қызметі
| 10кВ есепке алу аспаптарын тексеру және ауыстыру Үйгентас АЭТ-ының | Ағымды жөндеу | 03-28.09.2018ж.
ПС-78, 73, 177, 176, 175.
| РП-10кВ № 5 есепке алу аспаптарын тексеру | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
| ПС "ТАЭТК" АҚ- ның аралап шығу және электрондық сипаттамаларын | Пайдалану | 03-28.09.2018ж.
алу.
7 | АТ қызметі
| 1. Жаркент-Шатрақ-Тұрпан-Талды АРС-64 | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2018ж.
| 2. Жаркент радоистанциясы (Alinko DR-135) | Ағымды жөндеу | 05-09.09.2018ж.
| 3. Жаркент АЭЖ ЖЖ байланыс арнасы | Мінін жою | 09-14.09.2018ж.
| 4. Үштөбе-Кәлпе АСК-РС | Ағымды жөндеу | 17-21.09.2018ж.
| 5. Үшарал-Көктұма АСК-1С | Ағымды жөндеу | 24-28.09.2018ж.
| 5. Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация | Аралап шығыу | 03-28.09.2018ж.
Талдыкорған қаласы.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | Ағымды жөндеу | 11.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | Ағымды жөндеу | 12.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | Ағымды жөндеу | 13.09.2018ж. | 12.09.2018ж.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| 2С-35кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ № 47, СВ-35 кВ | Ағымды жөндеу | 15.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 18.09.2018ж.
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 21-22.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 21.09.2018ж. | 21-22.09.2018ж.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 22.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №132 | Аралап шығыу | 19.09.2018ж. | 04.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №133 | Аралап шығыу | 20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Ағымды жөндеу | 11-12.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Ағымды жөндеу | 13-14.09.2018ж. | 24-25.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Аралап шығыу | 25.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Аралап шығыу | 26.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №100 | Аралап шығыу | 21.09.2018ж. | 06.09.2018ж.
| ВЛ-110 кВ №142 | Ағымды жөндеу | 03-04.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 7 (В габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 24.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 41 | Ағымды жөндеу | 05-06.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 4 (В габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 07-10.09.2018ж. | 15.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 5 (В габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 17-18.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Аралап шығыу | 27.09.2018ж.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 03.09.2018ж. | 03-05.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 04.09.2018ж. | 07.09.2018ж.
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж. | 05-06.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж.
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 10-11.09.2018ж. | 11.09.2018ж.
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-13.09.2018ж.
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-72, ЛР-35кВ Л-87 | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 12-13.09.2018г
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 19-20.09.2018ж.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 19-20.09.2018ж.
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 24,25.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | Ағымды жөндеу | 21.09.2018ж.
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | Ағымды жөндеу | 22.09.2018ж.
| ЛЭП-110кВ №164 | Ағымды жөндеу | 17-19.09.2018ж.
| ЛЭП-110кВ №165 | Ағымды жөндеу | 10-12.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Күрделі жөндеу | 13-14.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Пайдалану | 06.09.2018ж. | 04-05.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Аралап шығыу | 20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Аралап шығыу | 21.09.2018ж.
10 | Үйгентас АЭТ
ПС-73 "Лепсинск"
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 06.09.2018ж. | 13.09.2018ж | ПС-176 Т-1
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж. | 13.09.2018ж | 03-04.09.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35кВ Л-77 | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж. | 14.09.2018ж. | ЛР-35 кВ Л-26
| ВЛ-35 кВ № 78 | Ағымды жөндеу | 07.09.2018ж. | 14.09.2018ж. | 03-04.09.2018ж.
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | Ағымды жөндеу | 19-21.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| Т-2 | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | Ағымды жөндеу | 20.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 26 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 27 | Ағымды жөндеу | 03-05.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 28 | Ағымды жөндеу | 06-07.09.2018ж.
11 | Жаркент АЭТ
| ПС-90 "Жиделі" |  |  |  | ВЛ-35 кВ № 94
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 28.09.2018ж. |  | 19.09.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 28.09.2018ж. | 17.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-61 | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 17.09.2018ж.
ПС-89 "Алмалы"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 11-12.09.2018ж. | 11-12.09.2018ж.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | Күрделі жөндеу | 13.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Күрделі жөндеу | 15.09.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 16.09.2018ж.
| ЛР-35кВ Л-62 | Күрделі жөндеу | 18.09.2018ж. | 13.09.2018ж.
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж. | 20.09.2018ж.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж. | 25.09.2018ж.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | Ағымды жөндеу | 26.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж. | 19.09.2018ж.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж. | 25.09.2018ж.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68, ЛР-35кВ Л-66 | Ағымды жөндеу | 19-20.09.2018ж. | 21.09.2018ж.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 03-09.09.2018ж. | 10.09.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Ағымды жөндеу | 04.09.2018ж. | 11-12.09.2018ж.
| В-35кВ, ЛР-35 кВ Л- 86 | Ағымды жөндеу | 05.09.2018ж.
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | Күрделі жөндеу | 11.09.2018ж. | 03-04.09.2018ж.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | Күрделі жөндеу | 12.09.2018ж. | 05.09.2018ж.
| ЛР-35 кВ Л-92 | Күрделі жөндеу | 13.09.2018ж. | 06.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 95 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 05.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 96 | Ағымды жөндеу | 12.09.2018ж. | 07.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 19.09.2018ж. | 17.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-136 (в габаритах 35 кВ) | Ағымды жөндеу | 14.09.2018ж. | 18.09.2018ж.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Аралап шығыу | 04.09.2018ж.
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 06.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС - 4 "Кокпекти"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 17.09.2018ж.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Күрделі жөндеу | 10.09.2018ж.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | Күрделі жөндеу | 25.09.2018ж.
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | Күрделі жөндеу | 26.09.2018ж. | 25-27.09.2018ж.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | Күрделі жөндеу | 18.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | Күрделі жөндеу | 25.09.2018ж. | 26-28.09.2018ж.
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 17.09.2018ж.
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | Ағымды жөндеу | 10.09.2018ж. | 10-12.09.2018ж.
| СОВ-110кВ | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 26.09.2018ж.
| ТСН-10 кВ № 2. | Ағымды жөндеу | 18.09.2018ж.
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 25.09.2018ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 104 | Ағымды жөндеу | 19-20.09.2018ж. | 20,24.09.2018ж.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | Ағымды жөндеу | 17-19.09.2018ж.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | Ағымды жөндеу | 10-12.09.2018ж. | 14.09.2018ж.
| ОСШ-110кВ | Ағымды жөндеу | 13-14.09.2018ж.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Ж.А. Шыныбаев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | М.М. Жазыкбаев
| СИТ бастығы |  | В.В. Белохвостов
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | Т.Д. Кебекенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев
ПС-134 "Жаркент" тр-р Т-2 қайталама коммутациясын
ауыстырғаннан кейін монтаждау S-16 МВА-ны S-25 МВА-ға,
жаңғырту жоспары бойынша.

## сентябрь 2018 рус
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2018г.
График вывода оборудования АО"ТАТЭК" в ремонт на сентябрь месяц 2018 г.
01.10.2018г.
№ | Наименование | Вид ремонта | Дни месяца | Отметка о | Примечание
п/п | объекта оборудования |  |  | выполнении
1 | Служба ЛЭП
| ВЛ-220кВ № 2043 | тек. ремонт | Согл. граф. KEGOK | 06.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 152 | тек. ремонт | 11-14.09.2018г. | 15.09.2018г
| ВЛ-35 кВ № 11 | кап. ремонт. | 24-28.09.2018г. | 26-28.09.18
| ВЛ-35 кВ № 16 | тек. ремонт | 03-07.09.2018г. | 04-07.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 53 | тек. ремонт | 10-12.09.2018г. | 18-20.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 85 | тек. ремонт | 25-26.09.2018г. | перенос
| ВЛ-35 кВ № 7 | Установка габиона | 21-22.09.2018г. | перенос Х.18г.
| ВЛ-35 кВ № 60 | Установка габиона | 27-28.09.2018г. | 27-28.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 151 | Обход | 19-21.09.2018г. | 10.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 101 | Обход | 19.09.2018г. | с 26.09.18г.
| ВЛ-110 кВ № 102,103 | Обход | 06-07.09.2018г. | каманд. обх. Х.18г.
| ВЛ-110 кВ № 157 | Обход | 18.09.2018г. | с 26.09.18г.
| ВЛ-110 кВ № 158 | Обход | 20.09.2018г. | с 26.09.18г.
| ВЛ-110 кВ № 153 | Обход | 17.09.2018г. | 19.09.2018г
| ВЛ-35 кВ № 54 | Обход | 27.09.2018г. | 27.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 58 | Обход | 19.09.2018г. | 19.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ № 159 | Обход | 13.09.2018г. | 13.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Обход | 04.09.2018г. | 04.09.2018г.
2 | Служба ПС
ПС - 159 "Карабулак"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | кап. ремонт. | 17-18.09.2018г. | 12-17.09.2018г.
| В-35 кВ ЛР-35кВ Л-35 кВ № 55 | кап. ремонт. | 28-29.09.2018г. | выполнено
| 1СШ-35 кВ, ТН-35кВ № 1, В-35кВ, ЛР-35 Л-15,В-35, ЛР-35 Л-9 | кап. ремонт. | 12-14.09.2018г. | 10.09.2018г.
| В-35, ЛР-35 Л-55 | тек. ремонт | 13.09.2018г. | выполнено
| 1СШ-110кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-159 | кап. ремонт. | 19.09.2018г. | 12.09.2018ж.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1, СР-10кВ | кап. ремонт. | 07.09.2018г. | выполнено
| Т-2 ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 11.09.2018г. | 03-06.09.2018г.
| 2С-35кВ ,ТН-35кВ № 2, 2СР-35кВ, СВ-35кВ | кап. ремонт. | 03-30.09.2018г. | 10.09.2018г.
| В-35кВ ЛР-35кВ Л-35кВ № 55 | кап. ремонт. | 26.09.2018г. | 10.09.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-153 | кап. ремонт. | 05.09.2018г. | 03-10.09.2018г.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2, СР-10кВ | кап. ремонт. | 06.09.2018г. | 11.09.2018г.
| ПС - 157 "Птицефабрика" | кап. ремонт.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | кап. ремонт. | 03-04.09.2018г. | 25-26.09.2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-103 |  | 05.09.2018г.
| 2С-10кВ, СВ-10кВ, ТН-10кВ №2 | тек. ремонт | 06.09.2018г. | 27.09.2018г.
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 07-10.09.2018г. | перенос Х.18г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110кВ, ЛР-110кВ Л-102 | тек. ремонт | 11-12.09.2018г. | перенос Х.18г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 13-14.09.2018г. | перенос Х.18г.
| ПС - 154 "Акешки" | тек. ремонт
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17-18.09.2018г. | 18.09.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, 1СР-10 | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 1СШ-110 кВ,1СР-110, ЛР-110 Л-151 | тек. ремонт | 10-11.09.2018г. | 18.09.2018г.
| 2С-10 кВ,СВ-10 ТН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110, ЛР-110 Л-152 | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 20.09.2018г.
| ПС - 171 "Капал" | тек. ремонт
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | 21.09.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | 22.09.2018г.
| ЛР-110кВ Л-151 | тек. ремонт | 10-11.09.2018г. | 21.09.2018г.
3 | Служба ЦРО
| ТМ-10/0,4кВ -160кВА 2 шт. | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| НТМИ-10кВ 1 шт. | кап. ремонт. | 10-21.09.2018г. | выполняется
| ПС - 174 "Алмалы" Т-1 2500кВА | кап. ремонт. | 08-11.09.2018г. | 08-10.09.2018г.
| ПС - 71 "Жанама" Т-1 1600кВА | кап. ремонт. | 04-06.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ПС - 182 "Бесколь" Т-3 4000кВА | кап. ремонт. | 07.09.2018г. | 07.09.2018г.
4 | Служба РЗА
| 1. Произвести капитальный ремонт устройства РЗА ПС-133 "Коктал", | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ПС-155 "Ауежай", ПС-89 "Алмалы", ПС-193 "Тентек". |  |  | 14-18.09.2018г.
| 2. Произвести текущий ремонт устройства РЗА на ПС-95 "Шолақай", | тек. ремонт | 03-28.09.2018г.
| ПС-154 "Ақешкі", ПС-159 "Қарабұлақ", ПС-151 "Үштөбе", |  |  | перенос Х.18г.
| ПС-192 "Сагабүйен", ПС-132 "Қоңырөлең", ПС-171 "Қапал", |  |  | выполнено
| ПС-150 "Орталық, ПС-157 "Құс фабрикасы", ПС-142 "Пиджим", ПС-3 "Лепсы", |  |  | перенос Х.18г.
| 3. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора S-10 МВА | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполняется
(35/10кВ) установленного ПС-193 "Тентек".
| 4. Монтаж релейного шкафа защиты трансформатора | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполняется
ПС-78 "Кызылащы".
| 5. Устранение дефектов на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выпонено
5 | Служба СГиД
| Проф. испытание ТМ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Проф. испытание НТМИ-10кВ после кап. ремонта ЦРО | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Испытание трансформаторного масла в хим. лаборатории | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Испытание защитных средств на испытательным | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполнено
| стенде в ЦРО |  |  | выполнено
| ПС - 157 "Құс фабрикасы" | Меж. ремонт | 03-28.09.2018г. | перенос
| ПС - 171 "Қапал" | тек. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| ПС - 154 "Ақ ешкі" | Меж. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| ПС - 159 "Карабұлақ" | тек. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| ПС - 138 "Қоянкөз" | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | 08-10.09.2018г.
| ПС -89 "Алмалы" | кап. ремонт. | 03-28.09.2018г. | 12.09.2018г.
6 | Служба СМ
| Проверка приборов учета 10кВ УйРЭС ПС-78,73,177,176,175. | тек. ремонт | 03-28.09.2018г. | выполнено
| Замена приборов учета РП-10кВ № 5 | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | невыполнено
| Снятие характеристик на ПС АО "ТАТЭК" | Эксплуатация | 03-28.09.2018г. | выполнено
7 | Служба СИТ
| 1. Жаркент-Шатрақ-Тұрпан-Талды АРС-64 | тек. ремонт | 05-09.09.2018г. | выполнено
| 2. Жаркент радоистанция (Alinko DR-135) | кап. ремонт. | 05-09.09.2018г. | выполнено
| 3. Жаркентский РЭС ВЧ канала связи | Устр. дефекта | 09-14.09.2018г. | невыполнено
| 4. Үштөбе-Кәлпе АСК-РС | тек. ремонт | 17-21.09.2018г. | выполнено
| 5. Үшарал-Көктұма АСК-1С | тек. ремонт | 24-28.09.2018г. | выполнено
| Ежемесячный обход по аварийным сигнализациям по г. Талдыкорган | Обход | 03-28.09.2018г. | 28.09.2018г.
8 | Саркандский РЭС
ПС-21 " Пограничник "
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 13.09.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 №1, СВ-10 кВ | тек. ремонт | 11.09.2018г. | 13.09.2018г.
| 1С-35 кВ,1СР-35кВ, ЛР-35 кВ №36 | тек. ремонт | 12.09.2018г. | 14.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10кВ № 2, | тек. ремонт | 13.09.2018г. | 12.09.2018г.
| 2СШ-10кВ, ТН-10 №2 | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 13.09.2018г.
| 2С-35 кВ, 2СР-35кВ, ЛР-35 кВ № 47, СВ-35 кВ | тек. ремонт | 15.09.2018г. | 14.09.2018г.
ПС - 2 "Матай"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 1СШ-35 кВ ТН-35 кВ №1 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 20.09.2018г.
| 1СШ-110кВ, ЛР-110кВ Л-101,158. | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 18.09.2018г.
ПС - 27 "М.Тулебаева"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 21-22.09.2018г.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 21.09.2018г. | 21-22.09.2018г.
| СШ-35 кВ, ЛР-35 кВ №41 | тек. ремонт | 22.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №132 | Обход | 19.09.2018г. | 04.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №133 | Обход | 20.09.2018г. | 05.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 31 | тек. ремонт | 11-12.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 33 | тек. ремонт | 13-14.09.2018г. | 24-25.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 37 | Обход | 25.09.2018г. | 07.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 38 | Обход | 26.09.2018г. | 17.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №100 | Обход | 21.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ВЛ-110 кВ №142 | тек. ремонт | 03-04.09.2018г. | 11.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 7 (В габаритах 35 кВ) | Обход | 24.09.2018г. | 18.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 41 | тек. ремонт | 05-06.09.2018г. | 13.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 4 (В габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 07-10.09.2018г. | 15.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 5 (В габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 17-18.09.2018г. | 26.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Обход | 27.09.2018г. | 20.09.2018г.
9 | Алакольский РЭС
ПС-193 "Тентек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 03.09.2018г. | 03-05.09.2018г. | ПС-178 СШ-110кВ,ШР-110кВ
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 04.09.2018г. | 07.09.2018г. | ЛР-110 кВ Л-164,165
| СШ-35 кВ, В-35 кВ Л-83, ЛР-35 кВ №83 | тек. ремонт | 05.09.2018г. | 05-06.09.2018г. | 10.10.2018г
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-161 | тек. ремонт | 06.09.2018г. | октябрь 2018г.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-164 | тек. ремонт | 07.09.2018г. | октябрь 2018г.
ПС - 84 "Тохты"
| Т-1 ТСН-10кВ №1 | тек. ремонт | 10-11.09.2018г. | 11.09.2018г
| 1С-10кВ ТН-10кВ №1 | тек. ремонт | 12-13.09.2018г. | выполнено
| СШ-35кВ, СВ-35кВ, ШР-35кВ, В-35кВ, ЛР-35кВ Л-72, ЛР-35кВ Л-87 | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 13.09.2018г
ПС-182 "Бесколь"
| Т-2 ТСН-10 кВ №2 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 19-20.09.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2, ОД-110 кВ, ЛР-110кВ №165 | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 19-26.09.2018г.
| СШ-35 кВ,ТН-35, В-35 кВ, ЛР-35 кВ № 17,18, 75 | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 24,25.09.2018г.
| ЛР-35 кВ №75, В-35 кВ | тек. ремонт | 21.09.2018г. | выполнено
| Т-3 ТСН-10 кВ №3 | тек. ремонт | 22.09.2018г. | 26.09.2018г.
| ЛЭП-110кВ №164 | тек. ремонт | 17-19.09.2018г. | октябрь 2018г.
| ЛЭП-110кВ №165 | тек. ремонт | 10-12.09.2018г. | 19.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 72 | кап. ремонт. | 13-14.09.2018г. | 14.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 17 | Эксплуатация | 06.09.2018г. | 04-05.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 19 | Обход | 20.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 80 | Обход | 21.09.2018г. | 24.09.2018г.
10 | Уйгентасский РЭС
| ПС-73 "Лепсинск" |  |  |  | ПС-176 Т-1
| Т-2, ТСН-10 кВ №2. | тек. ремонт | 06.09.2018г. | 13.09.2018г. | 03-04.09.2018г.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2. | тек. ремонт | 05.09.2018г. | 13.09.2018г. | ЛР-35 кВ Л-26
| 2СШ-35 кВ, СВ-35 кВ, ЛР-35 кВ Л-77 | тек. ремонт | 07.09.2018г. | 14.09.2018г. | 03-04.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 78 | тек. ремонт | 07.09.2018г. | 09.07.18г.
ПС -187 "Шиликты"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 20.09.2018г
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 20.09.2018г
| ЛР-35 кВ Л -35кВ № 30 | тек. ремонт | 19-21.09.2018г. | 19.09.2018г
| Т-2 | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ПС-187 Т-1, СШ-10кВ, ТН-10кВ № 1. | тек. ремонт | 20.09.2018г. | 20.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 26 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 10.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 27 | тек. ремонт | 03-05.09.2018г. | октябрь 2018г.
| ВЛ-35 кВ № 28 | тек. ремонт | 06-07.09.2018г. | октябрь 2018г.
11 | Уштобинский РЭС
ПС - 4 "Кокпекти"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 17.09.2018г.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | кап. ремонт. | 10.09.2018г.
| 1СШ-110 кВ, 1СР-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-115 | кап. ремонт. | 25.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10кВ №2 | кап. ремонт. | 26.09.2018г. | 24-27.09.2018г.
| 2СШ-10 кВ, ТН-10кВ №2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 18.09.2018г.
| 2СШ-110кВ, 2СР-110кВ, ЛР-110 кВ Л-116 | кап. ремонт. | 25.09.2018г. | 26-28.09.2018г.
ПС - 151 "Уштөбе"
| Т-2 ТСН-10кВ № 2. | тек. ремонт | 17.09.2018г. | выполняется | В-110кВ №105,ЛР-110кВ
| 1СШ-35кВ, СВ-35кВ,В-35кВ, ЛР-35кВ Л-13 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 10-12.09.2018г. | № 105 25.09.2018г.
| СОВ-110кВ | тек. ремонт | 25.09.2018г. | выполняется
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | тек. ремонт | 26.09.2018г. | выполняется
| ТСН-10 кВ № 2. | тек. ремонт | 18.09.2018г. | выполняется
| 2СШ-110кВ, ТН-110 кВ № 2 | тек. ремонт | 25.09.2018г. | выполняется
| В-110, ОР-110, ЛР-110кВ Л-104 | тек. ремонт | 19-20.09.2018г. | 20,24.09.2018г.
| В-110, ЛР-110, ОР-110, Л-110 кВ № 102 | тек. ремонт | 17-19.09.2018г. | выполняется
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 115 | тек. ремонт | 10-12.09.2018г. | 14.09.2018г.
| В-110, ЛР-110, Л-110 кВ № 116 | тек. ремонт | 11-13.09.2018г. | 18.09.2018г.
| ОСШ-110кВ | тек. ремонт | 13-14.09.2018г. | выполняется
12 | Жаркентский РЭС
| ПС-90 "Жидели" |  |  |  | ВЛ-35 кВ № 65
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 28.09.2018г. | 18.09.2018г. | 13.09.2018г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 28.09.2018г. | 17.09.2018г.
| ЛР-35 кВ Л-61 | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 17.09.2018г. | ВЛ-35 кВ № 94
| ПС-89 "Алмалы" |  |  |  | 19.09.2018г
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 11-12.09.2018г. | 11-12.09.2018г.
| 1СШ-10кВ, ТН-10 кВ № 1 | кап. ремонт. | 13.09.2018г. | 13.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | кап. ремонт. | 15.09.2018г. | невыполнено
| 2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ № 2, СВ-10 кВ | кап. ремонт. | 16.09.2018г. | невыполнено
| ЛР-35кВ Л-62 | кап. ремонт. | 18.09.2018г. | 13.09.2018г.
ПС-86 "Шатрак"
| Т-1, ТСН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 17.09.2018г. | 20.09.2018г.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ № 1 | тек. ремонт | 25.09.2018г. | 25.09.2018г.
| 1СШ-35 кВ, 1СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93 | тек. ремонт | 26.09.2018г. | 21.09.2018г.
| Т-2, ТСН-10 кВ № 2 | тек. ремонт | 18.09.2018г. | 19.09.2018г.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2,СВ-10 кВ. | тек. ремонт | 25.09.2018г. | 25-26.09.2018г.
| 2СШ-35 кВ, 2 СР-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68,ЛР-35кВ Л-66 | тек. ремонт | 19-20.09.2018г. | 21.09.2018г.
13 | Сарыозекский РЭС
ПС-137 "Кзылжар"
| Т-1, ТСН-10 кВ | тек. ремонт | 03-09.09.2018г. | 10.09.2018г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | тек. ремонт | 04.09.2018г. | 11-12.09.2018г.
| ЛР-35 кВ Л- 86 | тек. ремонт | 05.09.2018г. | 13.09.2018г.
ПС-138 "Коянкоз"
| Т-1, ТСН-10 кВ | кап. ремонт. | 11.09.2018г. | 03-04.09.2018г.
| СШ-10 кВ, ТН-10 кВ | кап. ремонт. | 12.09.2018г. | 05.09.2018г.
| ЛР-35 кВ Л-92 | кап. ремонт. | 13.09.2018г. | 06.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 95 | тек. ремонт | 10.09.2018г. | 05.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 96 | тек. ремонт | 12.09.2018г. | 07.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 19.09.2018г. | 17.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 3 от ПС-136 (в габаритах 35 кВ) | тек. ремонт | 14.09.2018г. | 18.09.2018г.
| ВЛ-35 кВ № 91 | Обход | 04.09.2018г. | 21.09.2018г.
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-135 (в габаритах 35 кВ) | Обход | 06.09.2018г. | 14.09.2018г.
Начальник ЦДС Р.К. Лятиев
Начальник ПТС Б.С. Мырзекенов
Начальник ЛЭП Ж.А. Шыныбаев
Начальник ПС У.Б. Атагузин
Начальник ЦРО М.М. Жазыкбаев
Начальник СИТ В.В. Белохвостов
Начальник РЗА А.С. Исламов
Начальник СМ Т.Д. Кебекенов
Начальник СГиД С.Ж. Туркебаев