## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за август 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
Откл. нет
| Итого: | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за август 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 7 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 6 нарушение электрической изоляции - 1 | 1209 | незначительный | 11ч. 11мин.
2 | Талдыкорганский РЭС | 26 | воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 13 нарушение электрической изоляции - 10 | 8939 | незначительный | 29ч. 11мин.
3 | Карабулакский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 1310 | незначительный | 2ч. 21мин.
4 | Уйгентасский РЭС | 4 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 1 | 613 | незначительный | 3ч. 50мин.
5 | Уштобинский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
6 | Сарканский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 295 | незначительный | 4ч. 38мин.
7 | Сарыозекский РЭС | 8 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 1 | 1048 | незначительный | 13ч. 59мин.
8 | Аксуский РЭС | 4 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1 | 425 | незначительный | 6ч. 59мин.
9 | Жаркентский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 100 | незначительный | 20мин.
10 | Коксуский РЭС | 4 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 1252 | незначительный | 6ч. 58мин.
11 | Текелиский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 1089 | незначительный | 2ч. 12мин.
| Итого: | 61 | воздействия стихийных явлений - 9 неклассифицированные причины - 38 нарушение электрической изоляции - 14 | 16280 | незначительный | 88ч. 2мин