## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за февраль 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Отключений нет | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого: | 0 | 0 | 0 |  | 0
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за февраль 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 15 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины -11 нарушение электрической изоляции - 3 | 1972 | незначительный | 59ч 52мин
2 | Талдыкорганский РЭС | 12 | неклассифицированные причины - 7 нарушение электрической изоляции - 5 | 5131 | незначительный | 8ч 43мин
3 | Карабулакский РЭС | 1 | нарушение электрической изоляции - 1 | 700 | незначительный | 3ч 30мин
4 | Уйгентасский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 484 | незначительный | 2ч
5 | Уштобинский РЭС | 2 | нарушение электрической изоляции - 1 неклассифицированные причины - 1 | 123 | незначительный | 1ч 50мин
6 | Сарканский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 0 | незначительный | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 4 | неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 2 | 910 | незначительный | 9ч 6мин
8 | Аксуский РЭС | 6 | неклассифицированные причины - 5 нарушение электрической изоляции - 1 | 950 | незначительный | 14ч 30мин
9 | Жаркентский РЭС | 1 | нарушение электрической изоляции - 1 | 160 | незначительный | 2ч
| Итого: | 43 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 28 нарушение электрической изоляции - 14 | 10430 |  | 102ч 31мин