## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за март 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | ТАТЭК ПС-151 | 1 | воздействия стихийных явлений - 1 | 425 | незначительный | 0ч 22мин
| Итого: | 1 | воздействия стихийных явлений - 1 | 425 |  | 0ч 22мин
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за март 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 9 | неклассифицированные причины -7 нарушение электрической изоляции - 2 | 5652 | незначительный | 43ч 56мин
2 | Талдыкорганский РЭС | 9 | неклассифицированные причины - 4 нарушение электрической изоляции - 5 | 3570 | незначительный | 21ч 24мин
3 | Карабулакский РЭС | 1 | нарушение электрической изоляции - 1 | 283 | незначительный | 1ч 6мин
4 | Уйгентасский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 16 | незначительный | 0ч 50мин
5 | Уштобинский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Сарканский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 2 | 1138 | незначительный | 10ч 28мин
8 | Аксуский РЭС | 1 | нарушение электрической изоляции - 1 | 1118 | незначительный | 27ч 57мин
9 | Жаркентский РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Коксуский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 1 | 720 | незначительный | 6ч 15мин
11 | Текелиский РЭС | 2 | неклассифицированные причины - 1 воздействия стихийных явлений - 1 | 1472 | незначительный | 7ч 19мин
| Итого: | 27 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 16 нарушение электрической изоляции - 10 | 13969 |  | 119ч 13мин