## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за май 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
| УйРЭС (потр.ПС-3,27,186 перезап.в 21-58 ПС-187 на дизеле | 1 | "Земля в сети 35кВ" | 303 | незначительный | 0
1 | Алакольский РЭС ПС-178 Т-1 | 1 | Поврежден. 1СШ-10кВ ПС-197 (из за ведомственного кабеля) | 225 | незначительный | 1час 15мин
| Итого: | 2 | 0 | 528 |  | 1час 15мин
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за май 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 6 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 5 | 1918 | незначительный | 12ч 59мин | 789
2 | Талдыкорганский РЭС | 35 | воздействия стихийных явлений - 7 неклассифицированные причины - 23 нарушение электрической изоляции - 5 | 11225 | незначительный | 34ч 28мин | 2068
3 | Карабулакский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 | 610 | незначительный | 2ч 23мин | 203
4 | Уйгентасский РЭС | 7 | воздействия стихийных явлений - 3 неклассифицированные причины - 4 | 702 | незначительный | 10ч 24мин | 624
5 | Уштобинский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 2 неклассифицированные причины - 1 | 305 | незначительный | 6ч 49мин | 409
6 | Сарканский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | 0 | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 4 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1 | 363 | незначительный | 3ч 29мин | 309
8 | Аксуский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 1 | 1212 | незначительный | 4ч 15мин | 255
9 | Жаркентский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
10 | Коксуский РЭС | 5 | неклассифицированные причины - 4 нарушение электрической изоляции - 1 | 305 | незначительный | 11ч 1мин | 661
11 | Текелиский РЭС | 1 | неклассифицированные причины - 1 | 145 | незначительный | 2ч 48мин | 168
| Итого: | 65 | воздействия стихийных явлений - 16 неклассифицированные причины - 42 нарушение электрической изоляции - 7 | 16785 |  | 91ч 26мин