## Лист1
Риск применения переменного компенсирующего тарифа. Мониторинг качества и надежности электропередачи, отказы II степени АО «ТАТЭК» за сентябрь 2019 г.
№ | Наименование поврежденного оборудования | Количество отказов за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | УйРЭС ПС-181 | 1 | Наезд а/м КАМАЗ на ЛЭП (Дорожники) | 10533 | незначительный | 1 ч 19 мин
| Итого: | 1 |  | 10533 | незначительный | 1 ч 19 мин
Мониторинг качества и надежности электропередачи распределительных сетей АО «ТАТЭК» за сентябрь 2019 г.
№ | Наименование РЭС | Количество отключений за отчетный период | Причины отключения | Недоотпуск электроэнергрии кВт/ч | Риск повторного отключения | Простой оборудования
1 | Алакольский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
2 | Талдыкорганский РЭС | 25 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 20 нарушение электрической изоляции - 4 | 8955 | незначительный | 37ч 3 мин
3 | Карабулакский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 250 | незначительный | 2ч 54 мин
4 | Уйгентасский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 865 | незначительный | 4ч 2 мин
5 | Уштобинский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 133 | незначительный | 2ч 8мин
6 | Сарканский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
7 | Сарыозекский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 1 | 213 | незначительный | 5ч 40мин1
8 | Аксуский РЭС | 2 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 2 нарушение электрической изоляции - 0 | 293 | незначительный | 2ч 40мин
9 | Жаркентский РЭС | 1 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 1 нарушение электрической изоляции - 0 | 520 | незначительный | 52мин
10 | Коксуский РЭС | 3 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 3 нарушение электрической изоляции - 0 | 1096 | незначительный | 7ч 23мин
11 | Текелиский РЭС | 0 | воздействия стихийных явлений - 0 неклассифицированные причины - 0 нарушение электрической изоляции - 0 | 0 | незначительный | 0
| Итого: | 40 | воздействия стихийных явлений - 1 неклассифицированные причины - 34 нарушение электрической изоляции - 5 | 12325 | незначительный | 62ч 42мин