**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за февраль месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

За февраль месяц 2021 г. вывод в ремонт основного электрооборудования распределительных сетей не предусмотрено.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Алакольского РЭС |  |  |  | Аханов Д.Д. |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в феврале месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №710307 | подрезка деревьев | 13.02.2021 | Капальский | Население с.Капал | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №710308 | подрезка деревьев | 14.02.2021 | Капальский | Население с.Капал |  |
| **3** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №710505 | подрезка деревьев | 20.02.2021 | Капальский | Население с.Кошкентал | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №710506 | подрезка деревьев | 21.02.2021 | Капальский | Население с.Кошкентал | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800107 | подрезка деревьев | 13.02.2021 14.02.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров | 09.00-17.00 |
| **6** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800106 | подрезка деревьев | 20.02.2021 21.02.2021 | Жансугуровский | Население с.Жансугуров | 09.00-16.00 |
| **7** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №170201 | подрезка деревьев | 13.02.2021 | Арасанский | Население с.Подхоз | 09.00-17.00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №170202 | подрезка деревьев | 14.02.2021 | Арасанский | Население с.Кызылжар | 09.00-17.00 |
| **9** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №170203 | подрезка деревьев | 20.02.2021 | Арасанский | Население с.Баласаз | 09.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №170403 | подрезка деревьев | 21.02.2021 | Арасанский | Население с.Ащибулак | 09.00-17.00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №230201 | подрезка деревьев | 13.02.2021-14.02.2021 | Каракозский | Население с.Каракоз | 09.00-17.00 |
| **12** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №230202 | подрезка деревьев | 20.02.2021-21.02.2021 | Каракозский | Население с.Кенкарын | 09.00-17.00 |
| **13** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №260101 | подрезка деревьев | 13.02.2021-14.02.2021 | Жансугуровский | Население с.Енбек | 09.00-17.00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №260102 | подрезка деревьев | 20.02.2021-21.02.2021 | Жансугуровский | Население с.Енбек | 09.00-17.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **И.о.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**  **График вывода в ремонт** | | | | | | |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на февраль месяц 2021 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** | |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-01 | Эксплуатационный | 01.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Молодежная, Виноградова, Мичурина. | без отключение | |
| 2 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-01 | Эксплуатационный | 01.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Молодежная, Виноградова, Мичурина. | без отключение | |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-02 | Эксплуатационный | 02.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Калинина, Октябрская, Темирязева, Чапаева. | без отключение | |
| 4 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-02 | Эксплуатационный | 02.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Калинина, Октябрская, Темирязева, Чапаева. | без отключение | |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-03 | Эксплуатационный | 03.02.2021 | Балпыкский | ул.Ақшатоған, Калинина, Первомайская, Чапаева. | без отключение | |
| 6 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-03 | Эксплуатационный | 03.02.2021 | Балпыкский | ул.Ақшатоған, Калинина, Первомайская, Чапаева. | без отключение | |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-04 | Эксплуатационный | 04.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Белорусская, Виноградова, Мичурина,Орджоникидзе. | без отключение | |
| 8 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-04 | Эксплуатационный | 04.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, ул.Белорусская, Виноградова, Мичурина,Орджоникидзе. | без отключение | |
| 9 | ПС-165 ВЛ-10 кВ №3 до ЛР-165-03-02. | Эксплуатационный | 05.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған полностью | без отключение | |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-05 | Эксплуатационный | 08.02.2021 | Балпыкский | с.Теректі, ул.Алимамедова. | без отключение | |
| 11 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-05 | Эксплуатационный | 08.02.2021 | Балпыкский | с.Теректі, ул.Алимамедова. | без отключение | |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-06 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Балпыкский | к/х "Асхат" | без отключение | |
| 13 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-06 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Балпыкский | к/х "Асхат" | без отключение | |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-07 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Уалиханов, Оразбай. | без отключение | |
| 15 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-07 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Уалиханов, Оразбай. | без отключение | |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-08 | Эксплуатационный | 11.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Абильтаев, Мақатаев, Жексенбай, Жамбыл. | без отключение | |
| 17 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-08 | Эксплуатационный | 11.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Абильтаев, Мақатаев, Жексенбай, Жамбыл. | без отключение | |
| 18 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-09 | Эксплуатационный | 12.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, Водокачка | без отключение | |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-10 | Эксплуатационный | 12.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейдомар, Жамбыл, Абай, Жандосов. | без отключение | |
| 20 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-10 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейдомар, Жамбыл, Абай, Жандосов. | без отключение | |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-11 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Балпыкский | с.Мукры, ул.Абильтаева, ул.Алдабергенова, Акимат, ФАП, Почта и Мечет. | без отключение | |
| 22 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-11 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Балпыкский | с.Мукры, ул.Абильтаева, ул.Алдабергенова, Акимат, ФАП, Почта и Мечет. | без отключение | |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-12 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулина, Байсейтова, Мақатаева. | без отключение | |
| 24 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-12 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулина, Байсейтова, Мақатаева. | без отключение | |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-13 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулина, Байсейтова, Ешмуханбет, Мұсабек, Ауезов, Гагарина. | без отключение | |
| 26 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-13 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Сейфулина, Байсейтова, Ешмуханбет, Мұсабек, Ауезов, Гагарина. | без отключение | |
| 27 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-14 | Эксплуатационный | 11.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Алтаев, Садовая. | без отключение | |
| 28 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-14 | Эксплуатационный | 11.02.2021 | Балпыкский | с.Мұқыры, ул.Алтаев, Садовая. | без отключение | |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-03-16 | Эксплуатационный | 12.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, к/х "Қайрат" | без отключение | |
| 30 | ТП-10/0,4 кВ №165-03-16 | Эксплуатационный | 12.02.2021 | Балпыкский | с.Ақшатоған, к/х "Қайрат" | без отключение | |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксплуатационный | 15.02.2021 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Ауганбаева, ул.Гарышкер, ул.Есмурзанова, ул.Сарсенова, ул.Шаухарова. | без отключение | |
| 32 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксплуатационный | 15.02.2021 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Ауганбаева, ул.Гарышкер, ул.Есмурзанова, ул.Сарсенова, ул.Шаухарова. | без отключение | |
| 33 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-05 | Эксплуатационный | 16.02.2021 | Коксуский | с.Жамбыл, крх Аскар | без отключение | |
| 34 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-08 | Эксплуатационный | 16.02.2021 | Коксуский | 20 км | без отключение | |
| 35 | ПС-45 ВЛ-10 кВ № 1 | Эксплуатационный | 17.02.2021 | Коксуский | с.Жамбыл, 20 км | без отключение | |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатационный | 19.02.2021 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Гарышкер, ул.Есбосынова, ул.Есмурзанова, ул.Сарсеноав, ул.Шаухарова. | без отключение | |
| 37 | КТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатационный | 19.02.2021 | Коксуский | с.Жамбыл, ул.Абая, ул.Гарышкер, ул.Есбосынова, ул.Есмурзанова, ул.Сарсеноав, ул.Шаухарова. | без отключение | |
| 38 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-05 | Эксплуатационный | 01.02.2021 | Коксуский | с.Кенарал, улҚырықбаев. | без отключение | |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-05 | Эксплуатационный | 01.02.2021 | Коксуский | с.Кенарал, улҚырықбаев. | без отключение | |
| 40 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-06 | Эксплуатационный | 02.02.2021 | Коксуский | с.Каратал | без отключение | |
| 41 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-08 | Эксплуатационный | 02.02.2021 | Коксуский | с.Қаратал, к/х "Қайрат" | без отключение | |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-09 | Эксплуатационный | 03.02.2021 | Коксуский | с.Каратал | без отключение | |
| 43 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-10 | Эксплуатационный | 03.02.2021 | Коксуский | с.Амагелді, ТОО "Енбекші", к/х "Камкорлык". | без отключение | |
| 44 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-11 | Эксплуатационный | 04.02.2021 | Коксуский | с.Амагелді, ул.Толкынбаева, Есмұратова, ТОО " Еңбекші ". | без отключение | |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-11 | Эксплуатационный | 04.02.2021 | Коксуский | с.Амагелді, ул.Толкынбаева, Есмұратова, ТОО " Еңбекші ". | без отключение | |
| 46 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-12 | Эксплуатационный | 05.02.2021 | Коксуский | с.Амангелді ул.Аманбай, Есмұратов, Қожабергенов көшелері, ИП "Мансуров", ДК, Мектеп, Мешіт, ТОО "Еңбекші". | без отключение | |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-12 | Эксплуатационный | 05.02.2021 | Коксуский | с.Амангелді ул.Аманбай, Есмұратов, Қожабергенов көшелері, ИП "Мансуров", ДК, Мектеп, Мешіт, ТОО "Еңбекші". | без отключение | |
| 48 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-13 | Эксплуатационный | 08.02.2021 | Коксуский | с.Амангелді, к/х"Қамқорлық". ИП "Бақтияр" | без отключение | |
| 49 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-14 | Эксплуатационный | 08.02.2021 | Коксуский | с.Амагелды, ул.Толкынбекова, Ақние, ИП "Абдикаримова". | без отключение | |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-14 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Коксуский | с.Амагелды, ул.Толкынбекова, Ақние, ИП "Абдикаримова". | без отключение | |
| 51 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-15 | Эксплуатационный | 09.02.2021 | Коксуский | с.Амангелді, ул.Аманбая, Есмұратова, Қожабергенова. | без отключение | |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-08-15 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Коксуский | с.Амангелді, ул.Аманбая, Есмұратова, Қожабергенова. | без отключение | |
| 53 | ТП-10/0,4 кВ №170-08-16 | Эксплуатационный | 10.02.2021 | Коксуский | Водокачка, Теплица, к/х "Шолақжота" | без отключение | |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-01 | Эксплуатационный | 11.02.2021 | Коксуский участок | к/х Мырзахан, Карлыгаш | без отключение | |
| 55 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксплуатационный | 11.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса,Койшыбекова | без отключение | |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-02 | Эксплуатационный | 12.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса,Койшыбекова | без отключение | |
| 57 | ПС-49 ВЛ-10 кВ № 2 | Эксплуатационный | 15.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше | без отключение | |
| 58 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксплуатационный | 16.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Макулбекова,Сугурова | без отключение | |
| 59 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-03 | Эксплуатационный | 16.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Макулбекова,Сугурова | без отключение | |
| 60 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксплуатационный | 17.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса | без отключение | |
| 61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-04 | Эксплуатационный | 17.02.2021 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса | без отключение | |
| 62 | КТП-10/0,4 кВ №49-04-01 | Эксплуатационный | 19.02.2021 | Коксуский участок | АО "Казтелерадио" | без отключение | |
| 63 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-05 | Эксплуатационный | 19.02.2021 | Коксуский участок | АО "Казтелерадио" | без отключение | |
| 64 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-06 | Эксплуатационный | 20.02.2021 | Коксуский участок | к/х Ойжайлау | без отключение | |
| 65 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-07 | Эксплуатационный | 20.02.2021 | Коксуский участок | к/х Сарыой | без отключение | |
| 66 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-09 | Эксплуатационный | 22.02.2021 | Коксуский участок | к/х Айдын | без отключение | |
| 67 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-10 | Эксплуатационный | 22.02.2021 | Коксуский участок | к/х Текше | без отключение | |
| 68 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-11 | Эксплуатационный | 22.02.2021 | Коксуский участок | ПК Шаган | без отключение | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | | |

Жаркентский РЭС сообщает что в феврале месяце плановых отключений не будет.

**И.о начальника Жаркентского РЭС Б.Сарсембаев**

**Қарабулақ АЭЖ бойынша 2021 ж акпан айында кезекті жоспар жұмыстары аяқталды. Ажыратылу жоқ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в феврале месяце 2021 года** | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | **№** | **наименование** | **вид ремонта** | | **Дни месяца** | | **участок** | | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** | | | | 1 | ЛЭП-110кв №149 | Эксплуатация | | 09-10.02.2021 | | Сарыозек | | с.Жоламан с.Самен | 900-1700 | | | | 2 | ЛЭП-110кв №150 | Эксплуатация | | 16-17.02.2021 | | Сарыозек | | к/х Нур, к/х Самен, к/х Шадиев | 900-1700 | | | | 3 | ЛЭП-35кв №97 | Эксплуатация | | 23-24.02.2021 | | Сарыозек | | с. Сарыбулак, с. Казынсу | 900-1700 | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС в февраль месяце 2021 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |

Сарканский РЭС доводить до Вашего сведения, что за феврале месяц плановые работы закончились. Отключений нет.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  | Орумбаев С.Т. |  |

Талдыкорганский РЭС предоставляет информацию что, в феврале месяце плановых отключений нет, в связи с завершением ремонтно-экплуатационного обслуживания.

**График вывода в ремонт**

**основного электрооборудования Текелийского РЭС на февраль месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объектов** | **Наименование работ** | **Адрес** | **Дата отключения** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ № 630303 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.О.Кошевого, Конаева, Горняцкая | 01.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630305 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Конаева, Джаркентская | 02.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630306 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Конаева, Ватутина | 03.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630307 | Текущий ремонт | Г.Текели ул. Конаева | 04.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630308 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Конаева | 05.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630210 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Конаева | 08.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630111 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Интернациональная, Сатпаева | 09.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630112 | Текущий ремонт | Г.Текели ул. Сатпаева | 10.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630113 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Титова, Сатпаева | 11.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670179 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Достык, Алматинская,Панфилова | 12.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670133 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Алтынсарина, Керембек | 15.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670199 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Достык, Конаева | 16.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670136 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Каратальская, Пушкина, Тимерязева | 17.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670138 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Каратальская, Достык,Береговая | 18.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670232 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Толстого, Оракты Батыра, | 19.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №6702136 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Лазо, Сейфулина | 22.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670243 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Конаева | 23.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670365 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Панфилова, Алматинская, Толстого | 24.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670355 | Текущий ремонт | Г.Текели ул.Чайковского, Балпык Би | 25.02.21 | С 9:00 до 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №670138 | Текущий ремонт | Г.Текели ул. Каратальская, Достык,Береговая | 26.02.21 | С 9:00 до 17:00 |

**Начальник ТРЭС Туганбаев А.Б.**

**Уйгентасский РЭС доводит до Вашего сведения, что феврале месяце отключений нет.**

|  |
| --- |
| Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График** |  |  |  |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на февраль месяц 2021г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| 1 | ВЛ-0,4кВ  № Р1-08-01/10 | Подрезка деревьев | 01-05,08-12,  15-19,  22-26.02.2021ж | Уштобинский | с. Жанаталап, Оян, Айту | 09.00-17.00 |

Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.