**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Карабулақского РЭС на январь месяц 2022 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата  | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ №5104 КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5104 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.01.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | КарабулакВодокачка, Магазин Томирис,   |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ №5402 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-25.01.2022 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ №4604 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-25.01.2022 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | С Кокжазык База Зерноток |
| **4** | ВЛ-0,4кВ №4807 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.01.2022 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | Дет.сад, Акимат Бактыбайского с.о., Почта, дет.сад |

**Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

 **в январь месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 1 от ПС-180 | Обход,осмотр. | 05.01.2022-14.01.2022 | Жансугуровский |  | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №180101-09 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Жансугуровский |  | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №180101-09 | Обход,осмотр. | 24.01.2022-31.01.2022 | Жансугуровский |  | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-22 | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Аксуский(Кызылту) |   | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №220101-03 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Аксуский(Кызылту) |  | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ № 220101-03 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Аксуский(Кызылту) |  | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ № 4 от ПС-171 | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Капальский (Капал) |  | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1710101-11 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Капальский (Капал) |  | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №1710101-11 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Капальский (Капал) |  | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-117  | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Капальский (Арасан ) |  | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1170301-05 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Капальский (Арасан ) |  | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ № 1170301-05 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Капальский (Арасан ) |  | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-64 | Обход,осмотр | 05.01.2022-14.01.2022 | Кызылагашский ( Актоган ) |  | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 640201-05 | Обход,осмотр | 17.01.2022-21.01.2022 | Кызылагашский ( Актоган ) |  | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ № 640201-05 | Обход,осмотр | 24.01.2022-31.01.2022 | Кызылагашский ( Актоган ) |  | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за январь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4 кВ №178-08-01-12 | эксплуотация  | 04-24.01.2022 г. | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Алакольского РЭС** |  |  |  | **Аханов Д.Д.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за январь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ №8304 ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ | Эксплуатационное обслуживание  | 03-06.01.2022 | Сарканский  | Ул Койбагарова | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ №8404,№ 9903 ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ | Эксплуатационное обслуживание | 13-14.01.2022 | Екашинский | Население п. Тополевка | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7401  | Эксплуатационное обслуживание | 10.01.2022 | Алмалинский | Население п. Шекарашы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №2803, №3104 | Эксплуатационное обслуживание | 10.01.2022 | Койлыкский  | Население п. Карабогет | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2401 | Эксплуатационное обслуживание | 06.01.2022 | Черкасский  | Население п. Каргалы | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 3Т01, №2702 | Эксплуатационное обслуживание | 10.01.2022 | Лепсинский  | Население п. Лепсы, и М-Толебаева | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в январе месяце 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ЛЭП-110кв №149 | Эксплуатация | 11-12.01.2022 | Сарыозек | с.Жоламан с.Самен  | 900-1700 |
| **2** | ЛЭП-110кв №150 | Эксплуатация | 17-18.01.2022 | Сарыозек | к/х Нур, к/х Самен, к/х Шадиев | 900-1700 |
| **3** | ЛЭП-35кв №97 | Эксплуатация | 24-25.01.2022 | Сарыозек | с. Сарыбулак, с. Казынсу  | 900-1700 |

|  |
| --- |
|  |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в январе месяце 2022года**

Жаркентский РЭС сообщает что все плановые ремонты по графику завершены и в январе месяце плановых отключений не будет.

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в январе месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-6кВ №6302 | Эксплуатационное обслуживание | 05.01.2022 | Текели | Мкр.Металург  |  900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630210 | Эксплуатационное обслуживание | 06.01.2022 | Текели | Ул.Конаева |  900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ от №670232 | Эксплуатационное обслуживание | 10.01.2022 | Текели | Ул.Толстого, Жалайыри | 900-1700 |
| **4** | День ТБ |  | 11.01.2022 |  |  |  |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670243 | Эксплуатационное обслуживание | 12.01.2022 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670277 | Эксплуатационное обслуживание | 13.01.2022 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-0,4кВ от ТП №6702100 | Эксплуатационное обслуживание | 14.01.2022 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670256 | Эксплуатационное обслуживание | 17.01.2022 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-0,4кВ от ТП №6702136 | Эксплуатационное обслуживание | 18.01.2022 | Текели | Ул.Сейфуллина | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-6кВ №6702 | Эксплуатационное обслуживание | 19.01.2022 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-0,4кВ от №670232 | Эксплуатационное обслуживание | 20.01.2022 | Текели | Ул.Жансугурова, Кирова | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670243 | Эксплуатационное обслуживание | 21.01.2022 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-0,4кВ от ТП №6702136 | Эксплуатационное обслуживание | 24.01.2022 | Текели |  Ул.Лазо | 900-1700 |
| **14** | ВЛ-6кВ №6302 | Эксплуатационное обслуживание | 25.01.2022 | Текели | Ул.Металлург | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670256 | Эксплуатационное обслуживание | 26.01.2022 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **16** | ВЛ-0,4кВ от №670232 | Эксплуатационное обслуживание | 27.01.2022 | Текели | Ул.Панфилова, Дружба | 900-1700 |
| **17** | ВЛ-0,4кВ от ТП №6702136 | Эксплуатационное обслуживание | 28.01.2022 | Текели | Ул.Сейфуллина, Лазо | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-0,4кВ от ТП №670277 | Эксплуатационное обслуживание | 31.01.2022 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за январь месяц 2022 года**

Уйгентасский РЭС доводит до Вашего сведения, что в январе месяце плановых работ нет. Отключений нет.

Начальник Уйгентасского РЭС **Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на январь месяц 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | Подрезка деревьевВЛ-10/0,4кВ № 1511301/05 | Подрезка деревьев | 10-14.01.2022ж | Уштобинский | г. Уштобе ул Айтеке Би, Б.Момышұлы, Бақтыбая, Рысқұлова, Чкалова, Свердлова  | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ № 160801/10 | Подрезка деревьев | 17-26.01.2022ж | Уштобинский | г. Уштобе Акын Сара, Молдагулова, Оракты Батыр, Водопроводная, Айту Би, Жансугурова  | 09.00-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**

**Информация о ремонте на январь месяц 2022 года**

 По Коксускому РЭС на январь месяц нет запланированных ремонтов и отключений.

**Гл.инженер Чукеев Г.И.**

**Информация о ремонте на январь месяц Талдыкорганского РЭС**

Талдыкорганский РЭС предоставляет информацию что, в январе месяце плановых отключений нет, в связи с завершением ремонтно-экплуатационного обслуживания.