**Вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за ноябрь месяц 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №-770601 | Вырубка деревьев | 01-03.11.2023г | Ушаральский | население с.Енбекшы | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №6 от ПС-77 | Вырубка деревьев | 06-10.11.2023г | Ушаральский | население с.Енбекшы | | 900-1700 |
| Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д. | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС за ноябрь месяц 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-180 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Жансугуров | Есеболатов-Кызылкаин | Без откл |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-04-01-09 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Жансугуров | Есеболатов-Кызылкаин | Без откл |
| **3** | КТП-10/0.4кВ  №80-04-01-09 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Жансугуров | Есеболатов-Кызылкаин | Без откл |
| **4** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-26 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Кенжыра | Енбек | Без откл |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-02-01-03 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Кенжыра | Енбек | Без откл |
| **6** | КТП-10/0.4кВ  №26-02-01-03 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Кенжыра | Енбек | Без откл |
| **7** | ВЛ-10кВ № 7 от ПС-173 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Аксу | Оним | Без откл |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 73-01-02 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Аксу | Оним | Без откл |
| **9** | КТП-10/0.4кВ  № 73-01-02 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Аксу | Оним | Без откл |
| **10** | ВЛ-10кВ № 2от ПС-23 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №23-01-04 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| **12** | КТП-10/0.4кВ  №23-01-04 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| **13** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-117 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Арасан | Кызылжар-Баласаз | Без откл |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 17-02-01-03 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Арасан | Кызылжар-Баласаз | Без откл |
| **15** | КТП-10/0.4кВ  №17-02-01-03 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Арасан | Кызылжар-Баласаз | Без откл |
| **16** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-1Т | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Алажиде | Егинсу | Без откл |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т-01-04 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Алажиде | Егинсу | Без откл |
| **18** | КТП-10/0.4кВ  №1Т-01-04 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Алажиде | Егинсу | Без откл |
| **19** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-171 | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| **20** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 71-01-04 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| **21** | КТП-10/0.4кВ  №71-01-04 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Капал | Капал | Без откл |
| **22** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-2Т | ЭО | 01.11.2023-10.11.2023 | Матай | Кураксу | Без откл |
| **23** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 2Т-04-01 | ЭО | 13.11.2023-22.11.2023 | Матай | Кураксу | Без откл |
| **24** | КТП-10/0.4кВТ№2Т-04-01 | ЭО | 23.11.2023-30.11.2023 | Матай | Кураксу | Без откл |

Начальник АкРЭС Кудайберген А

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в ноябрь месяце 2023года** | | | | | | | |
| **№** | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** | | | | | | | |
| 1 | ПС-110/35/10кВ №91 «Айдарлы» | Эксплуатационное обслуживание | | 01-31.11.2023 | ПС | с.Айдарлы, население, школа, детсад, почта, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | | |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №111 от ПС-86 | Подрезка деревьев,чистка трассы | | 01-31.11.2023 | город | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до 17-00 |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №116 от ПС-86 | Подрезка деревьев,чистка трассы | | 01-31.11.2023 | город | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86 | Подрезка деревьев,чистка трассы | | 01-31.11.2023 | город | г.Жаркент, Туркво,новостройка | с 9-00 до 17-00 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

|  |
| --- |
| **График выводов в ремонт**  **основного электрооборудование Карабулақского РЭС на ноябрь месяц 2023 года** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | | | | **Дата** | | | **Участок** | | | **Время отключения** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | | | | 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5601 | | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | | | | 06-10.11. 2023  13-17.11. 2023 | | | Карабулакский | | | 8.30-17.00 | Екпынды, Сырымбет, Жетысу  Школы, Мед пункты  Казтелерадио | | | | 2 | ВЛ-10/0,4кВ №4812 | | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | | | | 06-10.11. 2023  13-17.11. 2023 | | | Алдабергеновский | | | 8.30-17.00 | С Жастар. Колледж, Школа, Общежитие, Учхоз, МТФ. | | | | 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4601 | | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | | | | 06-10.11. 2023  13-17.11. 2023  20-25.11. 2023 | | | Кокжазыкский | | | 8.30-17.00 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев»,Магазин «Данияр»,Магазин «Бесбойдак» | | | | 4 | ВЛ-10/0,4кВ №5401 | | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | | | | 06-10.11. 2023  13-17.11. 2023 | | | Ак Ешкинский | | | 8.30-17.00 | |  | | --- | | Тамбала, Магазины; Нур,  Данилова  с Актума ФАП, Маг Батен  Акын Сара Акимат | | | | |  | Начальник Карабулакского РЭС | | |  |  | | |  | | | Шарипов М.К. | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  |  | |  | | | |  | | |  | | |  |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | |  |  | | |  | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на ноябрь месяц 2023 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-165 | Эксплуатация | 01-30.11.2023 | Балпыкский | с.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Нүрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа, ул.Байтұрсынова, ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатация | 01-30.11.2024 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би, Әйтеке би, Асан Тәжі, Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара, Байтұрбай би, Молдабергенов, Қойлық, Жангелдин, Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай,Молдағұлов, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Жансүгіров, Байсов, Жамбыл, Ғарышкер, Төлебаев. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Эксплуатация | 01-30.11.2025 | Коксуский участок | ст.Коксу | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатация | 01-30.11.2026 | Балпыкский | Жамбыл ауылы, Абай, Гарышкер, Есбосынов, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров көшерері | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Кешуов Т.М. | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за октябрь месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

По ВЛ-10 кВ,ВЛ-0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ за ноябрь месяц отключений производиться не будет.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в ноябрь месяце 2023 года** | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **№** | **Наименование** | **Вид ремонта** | **Дни месяца** | **Участок** | **Откл. потрибителя** | **Время откл.** | | | |
| 1 | ЛЭП 35кВ №95 | Экспл.обслуживание | 01-02.11.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Желдикара | 900-1700 | | | |
| 2 | ЛЭП 10кв №3 | Экспл.обслуживание | 06-07.11.2023 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-136габ.35кВ | 900-1700 | | | |
| 3 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №126 | Экспл.обслуживание | 05-06.11.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | | |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №260701-08 | Экспл.обслуживание | 05-6.11.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 | | | |
| 5 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 09-10.11.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 | | | |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390501-2 | Экспл.обслуживание | 08-09.11.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 | | | |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №390501-02 | Экспл.обслуживание | 08-09.11.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 | | | |
| 8 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №138 | Экспл.обслуживание | 15-16.11.2023 | Сарыозек | Коянкоз | 900-1700 | | | |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380401-4 | Экспл.обслуживание | 15-16.11.2023 | Сарыозек | Коянкоз | 900-1700 | | | |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №380401-4 | Экспл.обслуживание | 15-16.11.2023 | Сарыозек | Коянкоз | 900-1700 | | | |
| 11 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 23-24.11.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 | | | |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401-01 | Экспл.обслуживание | 23-24.11.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 | | | |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №110401-01 | Экспл.обслуживание | 23-24.11.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 | | | |
| 14 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 13-14.11.2023 | Сарыозек | Акбастау | 900-1700 | | | |
| 15 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101-07 | Экспл.обслуживание | 13-14.11.2023 | Когалы | Акбастау | 900-1700 | | | |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №270101-07 | Экспл.обслуживание | 13-14.11.2023 | Когалы | Акбастау | 900-1700 | | | |
| 17 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 22-23.11.2023 | Когалы | Акбастау | 900-1700 | | | |
| 18 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601-04 | Экспл.обслуживание | 22-23.11.2023 | Сарыозек | Акбастау | 900-1700 | | | |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №270601-04 | Экспл.обслуживание | 22-23.11.2023 | Сарыозек | Акбастау | 900-1700 | | | |
| 20 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №128 | Экспл.обслуживание | 23-24.11.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 | | | |
| 21 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501-05 | Экспл.обслуживание | 23-24.11.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 | | | |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №280501-05 | Экспл.обслуживание | 23-24.11.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 | | | |
| 23 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №130 | Экспл.обслуживание | 29-30.11.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 | | | |
| 24 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301-06 | Экспл.обслуживание | 29-30.11.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 | | | |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №300301-06 | Экспл.обслуживание | 29-30.11.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в ноябрь месяце 2023 года** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №626,646,647,654,657 | Аварийно восстановительные | 01-07.11.2023г. | ТК РЭС | Северо-западный жилой район | 09.00-17.00 |
| 2 | ТП-10/0,4 кВ №778,779,780,781,782 | Текущий ремонт | 08-10.11.2023г. | К РЭС | Западный «Шайкорган» | 09.00-17.00 |
| 3 | ТП-10/0,4 кВ №747,746,745,748,744 | Текущий ремонт | 13-15.11.2023г. | ТК РЭС | Дача «Красный камень» | 09.00-17.00 |
| 4 | КЛ-10 кВ №20 от ТП-147 до ТП-422 | Модернизация | 16.11.2023г. | ТК РЭС | Школа №20, улица Кабанбай Батыра | 09.00-17.00 |
| 5 | КЛ-10 кВ №55 от ТП-167 до ТП-106 | Модернизация | 17.11.2023г. | ТК РЭС | ул. Кабанбай батыра, Городская поликлиника | 09.00-17.00 |
| 6 | КЛ-10 кВ №54 от ТП-389 до ТП-228 | Модернизация | 20-24.11.2023г. | ТК РЭС | Улица Гаухар Ана через улицу Абылайхана | 09.00-17.00 |
| 7 | КЛ-10 кВ №56 от ТП-228 до ТП-202 | Модернизация | 27-29.11.2023г. | ТК РЭС | Ветеринарный эксперт-лоботория через ул Балпык би | 09.00-17.00 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в ноябре месяце 2023г.** | | | | | | |
|  | |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** | |
| 1 | ВЛ-6кВ №6303 | Эксплуатационное обслуживание | 01.11.2023 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 02.11.2023 | Текели | Ул.Кошевого, Горняцкая,Конаева | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630305 | Эксплуатационное обслуживание | 03.11.2023 | Текели | Ул.Конаева, Джаркентская | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | Эксплуатационное обслуживание | 06.11.2023 | Текели | Ул.Конаева, Ватутина | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Эксплуатационное обслуживание | 07.11.2023 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | Эксплуатационное обслуживание | 08.11.2023 | Текели | Ул.Конаева, Веселая поляна |  | |
| 7 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 09.11.2023 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 10.11.2023 | Текели | Ул.Конаева, Ломаносова,Макатаева, | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 13.11.2023 | Текели | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 | |
| 10 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 14.11.2023 | Текели |  | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 15.11.2023 | Текели | Ул. Конаева,Бикен Римова,Есенберлина | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 16.11.2023 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 17.11.2023 | Текели | Ул. Калдаякова, Мичурина | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 20.11.2023 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 | |
| 15 | ВЛ-6кВ №6303 | Эксплуатационное обслуживание | 21.11.2023 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 22.11.2023 | Текели | Ул.Конаеа, Горняцкая,Пионерская | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630305 | Эксплуатационное обслуживание | 23.11.2023 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | Эксплуатационное обслуживание | 24.11.2023 | Текели | Ул.Конаева, Веселая поляна | 900-1700 | |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | Эксплуатационное обслуживание | 27.11.2023 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | Эксплуатационное обслуживание | 28.11.2023 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 29.11.2023 | Текели | Ул.Конаева,Ломаносова,Макатаева, | 900-1700 | |
| 22 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 29.11.2023 | Текели | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Текелийского РЭС |  | Туганбаев А.Б. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на ноябрь месяц 2023 г.** | | | | | |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | КТП10/0,4кв№ 1810606 | эксплуат. | 1-3. 11. 2023 | Кабанбай | улицы Ескелі би,Кахала,Матросов,Садык Ердембеков | 9.00-17.00 |
| 2 | КТП10/0,4кв№ 1810614 | эксплуат. | 6-10.11. 2023 | Кабанбай | улицы Қорқыт Ата, F.Хусаинов, Аблайхан, Жансүгіров, Рыскүлов, Мүсағалиев, Шокан Уалиханова | 9.00-17.00 |
| 3 | КТП10/0,4кв№ 1810615 | эксплуат. | 13-17.11. 2023 | Кабанбай | улицы Қорқыт Ата, F.Хусаинов, Аблайхан,Жансүгіров,Сейфулин,Шокан Уалиханова,Тәттімбет Қазанғалүлы | 9.00-17.00 |
| 4 | КТП 10/04кВ № 1770305 | эксплуат. | 1-4. 11. 2023 | Токжайлау | улицы Қасым Аманжолов, Бөгенбай батыр,Ер Тарғын | 9.00-17.00 |
| 5 | КТП 10/04кВ № 1770308 | эксплуат. | 6-10. 11. 2023 | Токжайлау | улицы Абая,Бөгенбай батыр,Данеш Рақышев,Нұркен Әбдіров,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 6 | КТП 10/04кВ № 1770311 | эксплуат. | 13-17. 11.2023 | Токжайлау | бригада №4 | 9.00-17.00 |
| 7 | КТП 10/04кВ № 1760203 | эксплуат. | 1-3. 11.2023 | Жыланды | население с.Жыланды | 9.00-17.00 |
| 8 | КТП 10/04кВ № 1760206 | эксплуат. | 6-10. 11.2023 | Жыланды | население с.Жыланды | 9.00-17.00 |
| 9 | КТП 10/04кВ № 1760208 | эксплуат. | 13-17. 11.2023 | Жыланды | население с. Жыланды | 9.00-17.00 |
| Начальник УйРЭС: Оспанбеков К.К. | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уштобинского РЭС на ноябрь месяц 2023г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ  № 05-08 | Установка дополнительных ж/б опор | 06-10, 13-17, 20-24. 11.2023ж | Кальпинский | с. Берлик, Бесағаш, ст. Берлик | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ  от ТП № 1511206 | Установка дополнительных ж/б опор | 06-10, 13-17, 20-24. 11.2023ж | Уштобинский | с. Сарыбұлақ, Қаражиде | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10кВ  № 16-05 | Установка дополнительных ж/б опор | 06-10, 13-17, 20-24. 11.2023ж | Уштобинский | с. Орта төбе | 08.30-17.00 |
| 4 | ВЛ-10кВ  № Р1-02 | Установка дополнительных ж/б опор | 06-10, 13-17, 20-24. 11.2023ж | Уштобинский | с. Достық | 08.30-17.00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ  № ТП 1510504 | Установка дополнительных ж/б опор | 06-10, 13-17, 20-24. 11.2023ж | Уштобинский | с. Үшкөмей | 08.30-17.00 |

Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.