**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Карабулақского РЭС на сентябрь месяц 2021 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** | **примечание** |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ №5219, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5219 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.09. 2021 | Карабулакский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Материалы имеются на складе. |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ №5909, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5221 | Эксплуатационное обслуживание | 16-22.09.2021 | Карабулакский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Материалы имеются на складе. |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ №5604 | Эксплуатационное обслуживание | 23-30.09.2021 | Карабулакский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Без материалов |
| **4** | ВЛ-0,4кВ №4801 | Расширенно-текущий ремонт | 01-30.09.2021 | Алдабергеновский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Материалы имеются на складе. |
| **5** | ВЛ-10/0,4кВ №4810, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4811 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.09. 2021 | Алдабергеновский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Материалы имеются на складе. |

**И.о.начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в сентябре месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 5 от ПС-180 | Эксплуатационное обслуживание | 04-05-11-12.09.2021 | Жансугуровский | Население с.ЖансугуровУл. Жамбыла, Буланова, Кедесова, Нурбопа, Ауэзова, Еркымбекова. | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №800501-09 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.09.2021 | Жансугуровский | Население с.ЖансугуровУл. Жамбыла, Буланова, Кедесова, Нурбопа, Ауэзова, Еркымбекова. | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № 800501-09 | Эксплуатационное обслуживание | 16-30.09.2021 | Жансугуровский | Население с.ЖансугуровУл. Жамбыла, Буланова, Кедесова, Нурбопа, Ауэзова, Еркымбекова. | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-173 | Эксплуатационное обслуживание | 01-06.09.2021 | Аксуский | Население с.Аксу | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №730101-05 | Эксплуатационное обслуживание | 07-22.09.2021 | Аксуский | Население с.Аксу | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ № 730101-05 | Эксплуатационное обслуживание | 23-30.09.2021 | Аксуский | Население с.Аксу | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-23 | Расширенно текущий ремонт | 01-08.09.2021 | Каракозкий | Население с.Кенгарын | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 230101-02 | Расширенно текущий ремонт | 16-24.09.2021 | Каракозкий | Население с.Кенгарын | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №230101-02 | Расширенно текущий ремонт | 27-30.09.2021 | Каракозкий | Население с.Кенгарын | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №5 от ПС-171 | Эксплуатационное обслуживание | 01-10.09.2021 | Капальский | Население с.Капал, Кошкентал, Копалы. | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 710501-08 | Эксплуатационное обслуживание | 13-21.09.2021 | Капальский | Население с.Капал, Кошкентал, Копалы | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ № 710501-08 | Эксплуатационное обслуживание | 22-30.09.2021 | Капальский | Население с.Капал, Кошкентал, Копалы | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ № 5 от ПС-117 | Эксплуатационное обслуживание | 01-10.09.2021 | Капальский (Арасан) | Население с.Арасан | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 170501-02 | Эксплуатационное обслуживание | 13-22.09.2021 | Капальский (Арасан) | Население с.Арасан | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №170501-02 | Эксплуатационное обслуживание | 23-30.09.2021 | Капальский (Арасан) | Население с.Арасан | 08:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №6 от ПС-1Т | Эксплуатационное обслуживание | 01-10.09.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 08:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т0601 | Эксплуатационное обслуживание | 13-22.09.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 08:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №1Т0601 | Эксплуатационное обслуживание | 23-24.09.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за сентябрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | КТП-10/0,4 кВ № 1780901 ,1780903,1780904,1780905,1780906,1780907,1780908,1780919,1780937,1780940 | Эксплуатационное обслуживание  | 15-27.09.2021 | Ушаральский  | г. Ушарал | 900-1700 |
| **2** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780901 ,1780903,1780904,1780905,1780906,1780907,1780908,1780919,1780937,1780940 | Эксплуатационное обслуживание | 1-14.09.2021 | Ушаральский  | г. Ушарал | 900-1700 |
| **3** | Вл-10 кВ №9 от ПС 178 | Эксплуатационное обслуживание | 28-30.09.2021 | Ушаральский  | г. Ушарал | 900-1700 |
| **4** | Вл-10 кВ №2 от ПС 82 | Эксплуатационное обслуживание | 29.09.2021 | Ушаральский  | г. Ушарал | 900-1700 |
| **5** | Вл-10 кВ №3 от ПС 82 | Эксплуатационное обслуживание | 30.09.2021 | Ушаральский  | г. Ушарал | 900-1700 |
| **6** | Вл-0,4 кВ пс-74 "Алаколь" 35/0,4кв | Эксплуатационное обслуживание | 1-3.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |
| **7** | КТП-10/0,4 кВ №790302,790304,790305 | Эксплуатационное обслуживание | 20-22.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |
| **8** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №790302,790304,790305 | Эксплуатационное обслуживание | 13-17.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |
| **9** | Вл-10 кВ №3 от ПС 79 | Эксплуатационное обслуживание | 23-24.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |
| **10** | КТП-10/0,4 кВ №790201 | Эксплуатационное обслуживание | 10.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |
| **11** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №790201 | Эксплуатационное обслуживание | 7-9.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |
| **12** | Вл-10 кВ №2 от ПС 79 | Эксплуатационное обслуживание | 27-28.09.2021 | Бескольский  | п. Булакты | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Алакольского РЭС** |  |  |  | **Аханов Д.Д.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС сентябрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** |  ВЛ-10 кВ РП-103( эксплуатационный обслуживание) | Экспл.обслж  | 06-010.09.202113-18.09.2021  20-30.09.2021  | Сарканский | Ул. Жансугурова, Жонкебай, Панфилова,Жубанова.  | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ №8404 ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ( эксплуатационный обслуживание) | Экспл.обслж  | 06-010.09.202113-18.09.2021 20-30.09.2021 | Сарканский | Ул.Богенбай батыра Наурызбай батыра | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7406,2902 ( Расширенно текущий ремонт) | Экспл.обслж  | 06-010.09.202113-18.09.202120-30.09.2021 | Алмалинский | п.Пралитария Ул.Чепрасова, Тынышбаева,п.Кокозек ул. Абая, Жамбыла  | 900-1700 |
| **4** | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 2402( эксплуатационный обслуживание) | Экспл.обслж | 06-010.09.202113-18.09.202120-30.09.2021 | Черкасский | П. ЧеркасскУл. Ленина, Абая | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №2805( эксплуатационный обслуживание) | Экспл.обслж | 06-010.09.202113-18.09.202120-30.09.2021  |  Антоновский | П. КарабогетУл.Тынышбаева,Койшыбекова. п Карабугет ул Мингали, ул АбаяАбайдилданов | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 8604( эксплуатационный обслуживание) | Экспл.обсл | 06-010.09.202113-18.09.202120-30.09.2021 |  Антоновский  | п Коктерек ул Ленина, ул АбаяТынышбаева | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в сентябре месяце 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ПС 35/10кВ №137 | Эксплуатац.обслужив. | 02-03.09.2021 | Сарыозек | с.Кызылжар | 900-1700 |
| **2** | ПС 35/10кВ №138 | Эксплуатац.обслужив. | 13-16.09.2021 | Сарыозек | с.Амангельды, Шокан | 900-1700 |
| **3** | ЛЭП-110кВ №170 | Эксплуатац.обслужив. | 07-09.09.2021 | Сарыозек | с.Акбастау | 900-1700 |
| **4** | ЛЭП -110кВ №171 | Эксплуатац.обслужив. | 13-15.09.2021 | Сарыозек | с.Басши | 900-1700 |
| **5** | ЛЭП -110кВ №173 | Эксплуатац.обслужив. | 27-29.09.2021 | Сарыозек | с.Жоламан | 900-1700 |
| **6** | ЛЭП-35кВ №92 | Эксплуатац.обслужив | 20-25.09.2021 | Сарыозек | с.Карашокы, Амангелды | 900-1700 |
| **7** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110101-03 | Эксплуатац.обслужив. | 06-08.09.2021 | Каспан | Куренбел су, Каспан Ферма №1, №3 | 900-1700 |
| **8** | ВЛ -10кВ №1101 | Эксплуатац.обслужив. | 06.08.09.2021 | Каспан | Куренбел су, Каспан Ферма №1, №3 | 900-1700 |
| **9** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №360301-03 | Эксплуатац.обслужив. | 13-15.09.2021 | Сарыбулак | Сарыбулак Ферма №1 | 900-1700 |
| **10** | ВЛ -10кВ №3603 | Эксплуатац.обслужив. | 13-15.09.2021 | Сарыбулак | Сарыбулак Ферма №1 | 900-1700 |
| **11** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №290101-07 | Эксплуатац.обслужив. | 14-16.09.2021 | Когалы | с.Бостан, Терисаккан, Талдыбулак ул.Абая, Жамбула, Момышулы, Райымбекова | 900-1700 |
| **12** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №30101-05 | Эксплуатац.обслужив. | 27-28.09.2021 | Когалы | с.Коксу ул.Абылай хана, Амангелды,Абая, Бахтиярова, Набережная | 900-1700 |
| **13** | ВЛ -10кВ №3001 | Эксплуатац.обслужив. | 27-28.09.2021 | Когалы | с.Коксу ул.Абылай хана, Амангелды,Абая, Бахтиярова, Набережная | 900-1700 |
| **14** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №30101-05 | Эксплуатац.обслужив. | 27-28.09.2021 | Когалы | с.Коксу ул.Абылай хана, Амангелды,Абая, Бахтиярова, Набережная | 900-1700 |

|  |
| --- |
|  |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на сентябрь месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксплуатационный обслуживание | 01.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, ул.Абай, Ауганбаев, Гарышкер, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | 09:00-17:00 |
| **2** | КТП-10/0,4 кВ №45-01-02 | Эксплуатационный обслуживание | 01.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, ул.Абай, Ауганбаев, Гарышкер, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | 09:00-17:00 |
| **3** | КТП-10/0,4 кВ №45-01-04 | Эксплуатационный обслуживание | 02.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, крх Аскар | 09:00-17:00 |
| **4** | КТП-10/0,4 кВ №45-01-08 | Эксплуатационный обслуживание | 02.09.2021 | Балпыкский участок р/с | 20 км | 09:00-17:00 |
| **5** | ВЛ-0,4 кВ Тот ТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатационный обслуживание | 03.09.2021 | Балпыкский участок р/с | Жамбыл ауылы, Абай, Гарышкер, Есбосынов, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров көшерері | 09:00-17:00 |
| **6** | КТП-10/0,4 кВ №45-01-03 | Эксплуатационный обслуживание | 03.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Жамбыл, ул.Абай, Гарышкер, Есбосынов, Есмурзанов, Сарсенов, Шаухаров. | 09:00-17:00 |
| **7** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-01 | Эксплуатационный обслуживание | 06.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, Теплица | 09:00-17:00 |
| **8** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01 | Эксплуатационный обслуживание | 06.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, Теплица | 09:00-17:00 |
| **9** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-02 | Эксплуатационный обслуживание | 07.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, МТМ | 09:00-17:00 |
| **10** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-02 | Эксплуатационный обслуживание | 07.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, МТМ | 09:00-17:00 |
| **11** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатационный обслуживание | 13.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Абдрахманов, Алпысбаев, Жастар, Кадыров, Кешуов, Көксу, Кыстаубаев, Мамбет, Муратбаева. | 09:00-17:00 |
| **12** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатационный обслуживание | 13.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Абдрахманов, Алпысбаев, Жастар, Кадыров, Кешуов, Көксу, Кыстаубаев, Мамбет, Муратбаева. | 09:00-17:00 |
| **13** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатационный обслуживание | 14.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булықов, Қадыров, Кыстаубаев, Мәмбет, Нартбай Датқа, Шалабаев | 09:00-17:00 |
| **14** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатационный обслуживание | 14.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булықов, Қадыров, Кыстаубаев, Мамбет, Нартбай Датка, Шалабаев | 09:00-17:00 |
| **15** | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-45 | Эксплуатационный обслуживание | 15.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет | 09:00-17:00 |
| **16** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-05 | Эксплуатационный обслуживание | 16.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00-17:00 |
| **17** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-05 | Эксплуатационный обслуживание | 16.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет,Адильбеков, Булыков, Бактыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00-17:00 |
| **1** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-07 | Эксплуатационный обслуживание | 17.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах ул.Бабашева,Алтынсарина,Лабильданова | 09:00-17:00 |
| **19** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-07 | Эксплуатационный обслуживание | 17.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах ул.Бабашева,Алтынсарина,Лабильданова | 09:00-17:00 |
| **20** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-08 | Эксплуатационный обслуживание | 20.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах МТМ | 09:00-17:00 |
| **21** | КТП-10/0,4 кВ №45-03-08 | Эксплуатационный обслуживание | 20.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах МТМ | 09:00-17:00 |
| **22** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатационный обслуживание | 21.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Абдрахманов, Алпысбаев, Жастар, Кадыров, Кешуов, Көксу, Кыстаубаев, Мамбет, Муратбаева. | 09:00-17:00 |
| **23** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатационный обслуживание | 21.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Кадыров, Кыстаубаев, Мамбет, Нартбай Датка, Шалабаев | 09:00-17:00 |
| **24** | ВЛ-10 кВ №6 от ПС-47 | Эксплуатационный обслуживание | 22.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Маулимбай | 09:00-17:00 |
| **25** | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-06-02 | Эксплуатационный обслуживание | 23.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Маулимбай | 09:00-17:00 |
| **26** | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-06-02 | Эксплуатационный обслуживание | 23.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Маулимбай | 09:00-17:00 |
| **27** | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-170 | Эксплуатационный обслуживание | 24.09.2021 | Балпыкский, Коксуский участок р/с | с. Коксу | 09:00-17:00 |
| **28** | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-01-01 | Эксплуатационный обслуживание | 27.09.2021 | Балпыкский, Коксуский участок р/с | с. Коксу | 09:00-17:00 |
| **29** | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-01-01 | Эксплуатационный обслуживание | 27.09.2021 | Балпыкский, Коксуский участок р/с | с. Коксу | 09:00-17:00 |
| **30** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатационный обслуживание | 28.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Абай, Шаған | 09:00-17:00 |
| **31** | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатационный обслуживание | 28.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Абай, Шаған | 09:00-17:00 |
| **32** | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатационный обслуживание | 29.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Жамбыл , Абай, Шаған | 09:00-17:00 |
| **34** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатационный обслуживание | 30.09.2021 | Балпыкский участок р/с | с.Ақтекше, ул.Жамбыл | 09:00-17:00 |

**Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в сентябре месяце 2021года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** |
| **1** | ПС-35/10кВ №134 "Жаркент" | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.09.2021 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| **2** | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №37 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.09.2021 | коктал | с.Аулеагаш, с. Коктал, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| **3** | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №51 №58 от ПС-141 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.09.2021 | городской | с.Лесновка с.Енбекши, население, школа, детский сад | с 9-00 до 17-00 |
| **4** | ВЛ-04кВ №61 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 1-30.09.2021 | восток1 | с.Ынтымак , акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| **гр. Лэп** |
| **5** | ЛЭП-110 кВ №174 | Эксплуатационное обслуживание | 15-30.09.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **6** | ЛЭП-35кВ №93 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.09.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в сентябре месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670243 | Планово эксплуатационное обслуживание | 01.09.2021 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670232 | Планово эксплуатационное обслуживание | 02.09.2021 | Текели | Ул.Толстого, Оракты Батыра, Панфилова, Достык | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ №6702136 | Планово эксплуатационное обслуживание | 03.09.2021 | Текели | Ул.Сейфулина,Лазо | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670741 | Планово эксплуатационное обслуживание | 06.09.2021 | Текели | Ул.Подхозная | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670762 | Планово эксплуатационное обслуживание | 07.09.2021 | Текели | Ул. Шевченко | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-6кВ №6702 | Планово эксплуатационное обслуживание | 08.09.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-6кВ №6707 | Планово эксплуатационное обслуживание | 09.09.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **8** | ТП-6/0,4кВ №670256 | Планово эксплуатационное обслуживание | 10.09.2021 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **9** | ТП-6/0,4кВ №670277 | Планово эксплуатационное обслуживание | 13.09.2021 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **10** | День ТБ | Планово эксплуатационное обслуживание | 14.09.2021 | Текели |  | 900-1700 |
| **11** | ТП-6/0,4кВ №6702100 | Планово эксплуатационное обслуживание | 15.09.2021 | Текели | Ул.Аль-Фараби | 900-1700 |
| **12** | ТП-6/0,4кВ №680750 | Планово эксплуатационное обслуживание | 16.09.2021 | Текели | Ул.Гарышкерлер, Тауелсыздык | 900-1700 |
| **13** | ТП-6/0,4кВ №680759 | Планово эксплуатационное обслуживание | 17.09.2021 | Текели | Ул. Казахстанская | 900-1700 |
| **14** | ТП-6/0,4кВ №680760 | Планово эксплуатационное обслуживание | 20.09.2021 | Текели | Ул.Тауелсыздык | 900-1700 |
| **15** | ТП-6/0,4кВ №680761 | Планово эксплуатационное обслуживание | 21.09.2021 | Текели | Ул.Толеби | 900-1700 |
| **16** | ТП-6/0,4кВ №680764 | Планово эксплуатационное обслуживание | 22.09.2021 | Текели | Ул.Тауелсыздык | 900-1700 |
| **17** | ТП-6/0,4кВ №680723 | Планово эксплуатационное обслуживание | 23.09.2021 | Текели | Ул. Гагарина, Гарышкерлер | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-6кВ №6702 | Планово эксплуатационное обслуживание | 24.09.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-0,4кВ от ТП-670232 | Планово эксплуатационное обслуживание | 27.09.2021 | Текели | Ул.Толстого, Оракты Батыра, Панфилова, Достык | 900-1700 |
| **20** | ТП-6/0,4кВ №670741 | Планово эксплуатационное обслуживание | 28.09.2021 | Текели | Ул. Подхозная | 900-1700 |
| **21** | ТП-6/0,4кВ №670762 | Планово эксплуатационное обслуживание | 29.09.2021 | Текели | Ул.Шевченко | 900-1700 |
| **22** | ВЛ-6кВ №6707 | Планово эксплуатационное обслуживание | 30.09.2021 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС в сентябре месяце 2021 года**

**группа распред. Сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-155, ТП-10/0,4кВ №492,366 | Эксплуатационное обслуживание | 02-06.09.2021г. | ТК РЭС | Агоское ущелье за Аэропортом  | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ №10 от ПС-157 | Эксплуатационное обслуживание | 06-19.09.2021г. | ТК РЭС | п.Мойнак | 900-1700 |
| **3** | ТП-10/0,4кВ №497,514,478 | Эксплуатационное обслуживание | 05-25.09.2021г. | ТК РЭС | Ул.Акын Сара до Абылайхана, ул. Жабаева до Назарбаева | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от ТП-107,167, ТП-10/0,4кВ №107,149,167,161,192 | Эксплуатационное обслуживание | 03-07.09.2021г. | ТК РЭС | Ул.Казахстанская до Акын Сара, ул. Толебаева до Кабанбай батыра | 900-1700 |
| **5** | ТП-10/0,4кВ №158,168,209,239,178,179,274,472 | Эксплуатационное обслуживание | 09-19.09.2021г. | ТК РЭС | Микр. Жастар, 1-военный городок, мед. Колледж, Политех. колледж | 900-1700 |
| **6** | ТП-10/0,4кВ №374,227,416 | Эксплуатационное обслуживание | 05-24.09.2021г. | ТК РЭС | Ул.Назарбаева общежитие, юр.колледж, шк.Ломоносова, ж/д №120,122  | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за сентябрь месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **ПС 177 «Токжайлау»** |
| **1** | В-10 ВЛ-10 №1 | расширенно текущий | 13.09.2021 | Токжайлау | Ферма | 900-1700 |
| **2** | В-10 ВЛ-10 №2 | расширеннотекущий | 14.09.2021 | Токжайлау | а. Айпара, Лагерь | 900-1700 |
| **3** | В-10 ВЛ-10№3 | расширеннотекущий | 14.09.2021 | Токжайлау | а.Токжайлау | 900-1700 |
| **4** | СШ-10 ТН-10 ТСН-10 | расширеннотекущий | 15.09.2021 | Токжайлау | а.Токжайлау а.Айпара, Лагерь | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,6кВГЭС№4 | экспл. обслужив. | 06.09.21- 14.09.21 | Токжайлау | а.Бибакан | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-04кВ от ТП 040101 | экспл. обслужив. | 15.09.21-17.09.21 | Токжайлау | а.Бибакан | 900-1700 |
| **7** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810407 | экспл.обслужив. | 14.09.21 | Кабанбай | а .Жамбыл | 900-1700 |
| **8** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810702 | расширеннотекущий | 31.08.21 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,кафе Шагала | 900-1700 |
| **9** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810701 | расширеннотекущий | 01.09.21 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Абай,Г.Хусайнов, Б.Момышулы,Балуан Шолак,Исмагулулы Айкан | 900-1700 |
| **10** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810703,04 | расширеннотекущий | 30.08.21 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Балуан Шолак,Ескелди би,Кахала,Садык Ердембек,Сатбаева,Ю.Гагарин,Б.Момышулы. | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-10кВ №7 ПС181 | расширеннотекущий. | 07.09.21 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,Абылайхан,Садык Ердембек,Ескелды би,Б.Момышулы.кафе Шагала,АЗС. | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-04кВ от ТП 1760303 | расширеннотекущий | 06.09.21-10.09.21 | Тонкуруский | а.Чинжалы | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-04кВ от ТП 1760304 | расширеннотекущий | 13.09.21-17.09.21 | Тонкуруский | а.Кокжар | 900-1700 |
| **14** | КТП 10\04 1760305 | расширеннотекущий. | 01.09.21 | Тонкурускмй | к\х Актымбаев | 900-1700 |
| **15** | КТП 10\04 1760306 | расширеннотекущий | 02.09.21 | Тонкуруский | к\х Маулен | 900-1700 |
| **16** | КТП 10\04 1760307 | расширеннотекущий | 03.09.21 | Тонкуруский | ТВ Лепсинск | 900-1700 |
| **17** | ВЛ-04кВ от ТП 1760308 | расширеннотекущий. | 20.09.21 | Тонкуруский | с. Жунжурек | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-04кВ от ТП 1760309 | расширеннотекущий | 21.09.21-23.09.21 | Тонкуруский | с.Чимбулак | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-04кВ от ТП 1760314 | расширеннотекущий | 24.09.21 | Тонкуруский | ферма | 900-1700 |
| **20** | ВЛ 0,4 кВ от 1760302 | расширеннотекущий. | 27.09.21-30.09.21 | Тонкурусский | Застава, с.Майкан, с.Чинжалы, с.Кокжар, с.Жунжурек. с.Чимбулак, к\х Актымбаев, к\х Маулен, ТВ Лепсинск, ферма | 900-1700 |
| **21** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250401, 04,05,06,10 | эксп. Обслужив. | 14.09.21-16.09.21 | Колбай | А.Әлемды, ул.Маметова, Н.Курманов, ЖетысуКазахстан, Амангелды. Акимат | 900-1700 |
| **22** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250407, 08,09 | эксп. Обслужив. | 06.09.21-08.09.21 | Колбай | С.Кызылкайын ул.Токаш Бокин, Абая, Ы.Алтынсарин, Заречная, Кирова | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Колбай» | эксп. Обслужив. | 09.09.21-10.09.21 | Колбай | А.Колбай | 900-1700 |
|  | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Кызылкайын» | эксп. Обслужив. | 17.09.21-18.09.21 | Колбай | А.Кызылкайын | 900-1700 |

**Начальник Уйгент. РЭС Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на сентябрь месяц 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ КТП 10/0,4кВ № 151-10-01/09 | Эксплуатационное обслуживание | 07-17.09.2021г | Уштобинский | с. Ескельды, Қызыл Жар, Көкдала, Қайнар  | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-КТП 10/0,4кВ № 151-13-01/05 | Эксплуатационное обслуживание | 20-28.09.2021г | Уштобинский | г. Уштобе ул Рысқулова, Свердлова, Бақтыбая, Қалдаяқова, Бақай Батыра, Нұрмұхамбетова, Айтеке Би, Б.Момышұлы, п.Достық ул Чкалова, Әуезова, Фрунзе, Молодежная.  | 900-1700 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**