**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на апрель месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №82 | Текущий ремонт | 01.04 -05.04.24 г | Ушаральский | Население с.о Ынталы | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС №71 | Текущий ремонт | 08.04 -12.04.24 г | Жанама | Население с.о Жанама | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-178 | Текущий ремонт | 15.04 -19.04.24 г | Ушаральский | Население г.Ушарал | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-182 | Текущий ремонт | 08.04 -12.04.24 г | Бескольский | Население с.о Булакты | | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-182 | Текущий ремонт | 08.04 -12.04.24 г | Бескольский | Население с.о Булакты | | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-81 | Текущий ремонт | 08.04 -12.04.24 г | Коктуминский | Население с.о Коктума | | 900-1700 |
| Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д. | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на апрель месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-180 | Текущий ремонт | 01.04.2024-10.04.2024 | Жансугуров | Жансугуров | С откл |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 80-02 | Текущий ремонт | 13.04.2024-22.04.2024 | Жансугуров | Жансугуров | С откл |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № 80-02 | Текущий ремонт | 23.04.2024-30.04.2024 | Жансугуров | Жансугуров | С откл |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-26 | Текущий ремонт | 01.04.2024-10.04.2024 | Кенжыра | Кенжыра | С откл |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 26-01 | Текущий ремонт | 13.04.2024-22.04.2024 | Кенжыра | Кенжыра | С откл |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №- 26-01 | Текущий ремонт | 23.04.2024-30.04.2024 | Кенжыра | Кенжыра | С откл |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-22 | Текущий ремонт | 01.04.2024-10.04.2024 | Каракоз | Каракоз | С откл |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-22-01 | Текущий ремонт | 13.04.2024-22.04.2024 | Каракоз | Каракоз | С откл |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-22-01 | Текущий ремонт | 23.04.2024-30.04.2024 | Каракоз | Каракоз | С откл |
| 10 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-117 | Текущий ремонт | 01.04.2024-10.04.2024 | Арасан | Арасан | С откл |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-06 | Текущий ремонт | 13.04.2024-22.04.2024 | Арасан | Арасан | С откл |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-17-06 | Текущий ремонт | 23.04.2024-30.04.2024 | Арасан | Арасан | С откл |
| 13 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-171 | Текущий ремонт | 01.04.2024-10.04.2024 | Капал | Капал | С откл |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-02 | Текущий ремонт | 13.04.2024-22.04.2024 | Капал | Капал | С откл |
| 15 | КТП-10/0.4кВТ№- 71-02 | Текущий ремонт | 23.04.2024-30.04.2024 | Капал | Капал | С откл |
| 16 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-1Т | Текущий ремонт | 01.04.2024-10.04.2024 | Алажиде | Алажиде | С откл |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-04 | Текущий ремонт | 13.04.2024-22.04.2024 | Алажиде | Алажиде | С откл |
| 18 | КТП-10/0.4кВТ№-1Т-04 | Текущий ремонт | 23.04.2024-30.04.2024 | Алажиде | Алажиде | С откл |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на апрель месяц 2024года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** | |
| **гр.ЛЭП** | | | | | | | |
| 1 | ЛЭП 110 кв №174 | Текущий ремонт | 01-12.04.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00 | |
| 2 | ЛЭП 35кв №99 | Текущий ремонт | 15-30.04.2024 | 01-12.04.2024 | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00 | |
| **гр.ПС** | | | | | | | |  |  |  | 15-30.04.2024 |
| 1 | ПС №133 "Коктал" | Текущий ремонт | 01-12.04.2024 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую | с 9-00 до17-00 | |
| 2 | ПС №86 "Шатрак" | Текущий ремонт | 15-30.04.2024 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую | с 9-00 до17-00 | |
| **гр.Р/сеть** | | | | | | | |
| 1 | ВЛ -10кВ №35 от ПС-133 | Текущий ремонт | 01-12.04.2024 | Коктал | Коктал ауылы, Завод көшесі | | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №37 от ПС-133. | Текущий ремонт | 15-30.04.2024 | Коктал | с.Коктал АВТ,с.Аулиеагаш, с.Жаркент-Арасан, население, школа, детсад | | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ВЛ -10кВ №111 от ПС-86 | Текущий ремонт | 01-05.04.2024 | Қала | г.Жаркент(верхняя часть), население, школа, детсад | | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86. | Текущий ремонт | 08-23.04.2024 | Қала | п.Головацкий, население, школа, детсад,почта, акимат | | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ВЛ -10кВ №114 от ПС-86 | Текущий ремонт | 24-30.04.2024 | Қала | г.Жаркент, резиденция | | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №63 от ПС-142. | Текущий ремонт | 01-30.04.2024 | Шығыс-1 | с.Хоргос(нижняя часть),население, школа, детсад, акимат, почта | | 9-00 ден 17-00 дейін |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на апрель месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ №5101  ТП-10/0,4кВ №5101 | Текущий ремонт  согласно графика РЭО  Материалы не требуются | 04-05.04.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ №5102  ТП-10/0,4кВ №5102 | Текущий ремонт  согласно графика РЭО  Материалы не требуются | 08-09.04.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ №5104  ТП-10/0,4кВ №5104 | Текущий ремонт  согласно графика РЭО  Материалы не требуются | 10-11.04.2024 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ №5105  ТП-10/0,4кВ №5105 | Текущий ремонт  согласно графика РЭО  Материалы не требуются | 15-16.04.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4 кВ №5219 | Подрезка деревьев, обход и осмотр,  Материалы не требуются | 18-19.04.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 |
| 6 | ВЛ-10/0,4 кВ №5221 | Подрезка деревьев, обход и осмотр,  Материалы не требуются | 22-23.04.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 |
| 7 | ВЛ-10/0,4 кВ №4801  ТП-10/0,4кВ №4801 | Текущий ремонт  согласно графика РЭО  Материалы не требуются | 04-05.04.2024 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 |
| 8 | ВЛ-10/0,4 кВ №4809 | Подрезка деревьев, обход и осмотр,  Материалы не требуются | 08-09.04.2024 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 |
| 9 | ВЛ-10/0,4 кВ №4601  ТП-10/0,4кВ №4601 | Текущий ремонт  согласно графика РЭО  Материалы не требуются | 08-10.04.2024 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 |

Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на апрель месяц 2024 года.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Текущий ремонт | 01.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Текущий ремонт | 01.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01--04 | Текущий ремонт | 04.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Текущий ремонт | 06.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП №165-03-01--15 | Текущий ремонт | 06.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01--15 | Текущий ремонт | 07.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-49 ВЛ-10 кВ №1 | Текущий ремонт | 29.04.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше, ул.Сугур, Акылбеков, Каблиса, Егимбаев, Жандосов, Койшыбеков. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ПС 49 ВЛ-10 кВ № 4 | Текущий ремонт | 28.04.2024 | Балпыкский участок р/с | АҚ "Казтелерадио" | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на апрель месяце 2024 года** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Текущий ремонт | 18-19.04.2024 | Сарыөзек-Щеб.завод | Сарыөзек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв | Текущий ремонт | 23-24.04.2024 | ӘЖ-10кВ №3 габ.35кВ | Сарыөзек | 900-1700 |
| 3 | ПС-110/35 №135 | Текущий ремонт | 22-26.04.2024 | Жоламан | Сарыөзек | 900-1700 |
| 4 | ПС-35 35/10 № 137 | Текущий ремонт | 09-12.04.2024 | Қызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ПС 110/10 №107 | Текущий ремонт | 01-07.04.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ПС 35/10 №106 | Текущий ремонт | 15-16.04.2024 | Карабайтал | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №126 | Текущий ремонт | 02-03.04.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №260401-02 | Текущий ремонт | 03-04.04.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901 | Текущий ремонт | 04-05.04.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10кВ №2 от ПС №107 | Текущий ремонт | 15-16.04.2024 | Самен | Сарыөзек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №070201-8 | Текущий ремонт | 16-25.04.2024 | Самен | Сарыөзек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №14 от ПС №131 | Текущий ремонт | 03-04.04.2024 | Басши | Сарыөзек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311401 | Текущий ремонт | 04-05.04.2024 | Басши | Сарыөзек | 900-1700 |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №311401-10 | Текущий ремонт | 8-19.04.2024 | Басши | Сарыөзек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №136 | Текущий ремонт | 08-09.04.2024 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360601 | Текущий ремонт | 9-10.04.2024 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №360601-8 | Текущий ремонт | 11-24.04.2024 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №127 | Текущий ремонт | 02-04.04.2024 12-13.04.2024 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 19 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270501 | Текущий ремонт | 26-29.04.2024 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №270501-4 | Текущий ремонт | 18-29.04.2024 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на апрель месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7402 | Текущий ремонт | 1-5.04.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2103 | Текущий ремонт | 8-10.04.2024 | Алмалинский | Население с.Шекарашы | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8404 | Текущий ремонт | 11-12. 04.2024 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2404 | плановое эксплуатация | 15-16.04.2024 | Черкаскский | Население с.Черксаск | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2502 | Текущий ремонт | 17-18.04.2024 | Койлыкский | Население с.Койлык | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3101 | Текущий ремонт | 18-19. 04.2024 | Койлыкский | Население с. Бакалы | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2701 | Текущий ремонт | 22-23. 04.2024 | Лепсинский | Население с. М.Толебаев | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС на апрель месяце 2024 года** | | | | | |  |
| **группа распред. сеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-152 | Текущий ремонт | 01.04.2024г. | ТК РЭС | ул.Абай от ул.Ракишева до РП-7 | 09.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-152 | Текущий ремонт | 02.04.2024г. | ТК РЭС | ул.Абай до ул.Жансугуров | 09.00-17.00 |
| 3 | ТП-10/0,4 кВ №189 | Текущий ремонт | 03.04.2024г. | ТК РЭС | Северный кольцо, ул.Шевченко №48а | 09.00-17.00 |
| 4 | ТП-10/0,4 кВ №360,146,185, 334, 352,219,220,103,523 | Текущий ремонт | 04-12.04.2024г. | ТК РЭС | Биржан Сал 10, Назарбаев проспект, ул.Абая, ДК, УВД ул.Толебаева ул.Ақын Сара ресторан Шаган,Казтелеком | 09.00-17.00 |
| 5 | ТП-10/0,4 кВ №493,506,474 | Текущий ремонт | 15-17.04.2024г. | ТК РЭС | мк-н Молодежный дом №68, мк-н Гарышкер дом №21, ул. Ч.Валиханова до ул.Алдабергенов | 09.00-17.00 |
| 6 | ТП-10/0,4 кВ №364,406,465,197 | Текущий ремонт | 18-19.04.2024г. | ТК РЭС | ул.Кабанбай батыр дом №120,122 садик Кабанбай батыр дом №142 | 09.00-17.00 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на апрель месяц 2024 года** | | | | | | | | | | |  |
| **№** | | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | | **Время отключения** |
|  | | **ПС №78 Кызылащи** |  | |  | |  | |  | |  |
| 1 | | 2 СШ-10,ТН-10№2 | Текущий ремонт | | 09.04.2024 | | а. Балапанов | | Асфальт завод | | 9.00-12.00 |
| 2 | | СВ-10,СР-10 | Текущий ремонт | | 09.04.2024 | | а. Балапанов | | Асфальт завод | | 12.00-15.00 |
| 3 | | 1 СШ-10,ТН-10№1 | Текущий ремонт | | 09.04.2024 | | а.Балапанов | | Акимат а. Балапанов | | 15.00-17.00 |
| 4 | | В-10 ВЛ-10№1,2,4 Т-1 | Текущий ремонт | | 10.04.2024 | | а.Балапанов | | Акимат а. Балапанов | | 9.00-13.00 |
| 5 | | В-10 ВЛ-10№1 Т-2 | Текущий ремонт | | 10.04.2024 | | а.Балапанов | | Асфальт завод | | 13.00-16.00 |
| 6 | | 1 ШР-35,ТР-35,2ШР-35 | Текущий ремонт | | 12.04.2024 | | а. Балапанов | | Асфальт завод,аул Балапанов | | 9.00-14.00 |
| 7 | | ЛР-35 ЛЭП-35 №78 | Текущий ремонт | | 12.04.2024 | | а.Балапаново | | Асфальт завод а. Балапаново | | 14.00-17.00 |
|  | | **ПС-35\10 кВ №176 Ашим** |  | |  | |  | |  | |  |
| 8 | | В-10 ВЛ-10 №1 №2 | Капитальный ремонт | | 15.04.2024 | | а.Ашим | | а. Байзерек,а.Жиланды население | | 9.00-13.00 |
| 9 | | В-10 ВЛ-10 №3 | Капитальный ремонт | | 16.04.2024 | | а.Ашим | | а.Майкан,а.Чинжалы,а.Кокжар | | 9.00-13.00 |
| 10 | | СШ-10.ТН-10 | Капитальный ремонт | | 17.04.2024 | | а.Ашим | | а.Жыланды.Кокжар.Майкан.Ашим. | | 9.00-15.00 |
|  | | **р/с** |  | |  | |  | |  | |  |
| 11 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780201 | Текущий ремонт | | 01-05. 04.2024 | | а.Балапаново | | ул.Алимбаева,Жибек Жолы,М.Бейсенбай | | 9.00-17.00 |
| 12 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780202 | Текущий ремонт | | 08-12 04.2024 | | а.Балапаново | | ул. Абая, М.Бейсенбай, Мусаулы | | 9.00-17.00 |
| 13 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780203 | Текущий ремонт | | 15-19 04.2023 | | а.Балапаново | | ул. Карасу, Кызылащи, Абая,Алибаева, Амангельды,Гагарина,Кабанбая,Маметова, Оразбекова, Танеке,Тонкерис,Сейфулина.Усинов Кудербек | | 9.00-17.00 |
| 14 | | ВЛ-10кВ №2 ПС 78 | Текущий ремонт | | 22-24. 04.2024 | | а.Балапаново | | ул. Ж. Балапаново, школа,больница,столовая, акимат,связь Теле-2,телеком | | 9.00-17.00 |
| 15 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780401 | Текущий ремонт | | 25-26. 04.2024 | | а.Балапаново | | к\х Бауржан,кафе Амангельды | | 9.00-17.00 |
| 16 | | ВЛ-10кВ №4 ПС 78 | Текущий ремонт | | 29-30. 04.2024 | | а.Балапаново | | к\х Бауржан,кафе Амангельды | | 9.00-17.00 |
| 17 | | ВЛ-10кВ №1 ПС 175 | Текущий ремонт | | 01-05,8-12, 15-19, 22-26. 04.2024 | | а. Ушбулак | | ТО картель ТВ | | 9.00-17.00 |
| 18 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760201 | Текущий ремонт | | 01-05. 04.2024 | | а. Ашим | | а.Ашим | | 9.00-17.00 |
| 19 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760202,03 | Текущий ремонт | | 08-12 04.2024 | | а.Жыланды а.Шынжалы | | Қазангапов Ниязбек,Ағынтаев Алдаберген,Аблайхан,АрғыновҚалиасқар,Бөгенбай Батыр,Оралбаев Оспан,а.Шинжалы | | 9.00-17.00 |
| 20 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760204,05 | Текущий ремонт | | 15-19 04.2024 | | а.Жыланды | | Қазангапов Ниязбек,Ағынтаев Алдаберген,Аблайхан,АрғыновҚалиасқар,Бөгенбай Батыр,Оралбаев Оспан | | 9.00-17.00 |
| 21 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760206,08 | Текущий ремонт | | 22-26 04.2024 | | а.Жыланды | | Қазангапов Ниязбек,Бөгенбай Батыр,Ғалиұлы Құрманғали,Абай,Ерғожан Қанатай,Мереев Бабакұмар | | 9.00-17.00 |
| 22 | | П/ст176ВЛ-10кв№2 | Текущий ремонт | | 29-30 04.2024 | | а.Жыланды а.Шынжалы а.Ашим | | а.Жиланды, а.Шинжалы , а.Ашим | | 9.00-17.00 |
|  | | Начальник | Уйгентасского РЭС | |  | |  | | Оспанбеков К.К. | |  |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |
| **График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на апрель месяц 2024г.** | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **вид ремонта** | **дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ ТП  № 151-11-06 | Текущий ремонт | 01.04. 24г | Уштобинский | с. Бастобе ул Айманова | 08.30-16.30 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ ТП  № 151-18-01/03 | Текущий ремонт | 02-05.04. 24г | Уштобинский | с. Бастобе ул Стадионный, Гостелло, Шемякина, Школьный, Совхозный | 08.30-16.30 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ ТП  № Р1-06-01/10 | Текущий ремонт | 08-12.04. 24г | Уштобинский | с. Жанаталап, Айту, Оян | 09.00-16.30 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ ТП  № Р1-02-01/06 | Текущий ремонт | 15-19.04.24г | Уштобинский | с.Достық ул Исаева, Ауэзова, Алишпанова, мкр.Балхаш ул Нұрмұхамбетова, Қалдаяқова | 09.00-16.30 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ ТП  № 05-06-01,02,03 | Текущий ремонт | 01-05, 08-12, 15-19.04.2024г | Кальпинский | с. Айдар | 09.00-16.30 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ ТП  № 07-03-01 | Текущий ремонт | 08-12.04. 24г | Байчегирский | с. Ақжар | 09.00-16.30 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.