**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за май месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1930301-01 | эксплуатация  | **02-05.05.2023г.** | Ушаралський | население с. Карабулак | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1970603-06 | эксплуатация  |  **18-19.05.2023г.** | Ушаралський | население выезд. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1820408-11 | эксплуатация  | **02-05.05.2023г.** | Бескольский | население с.Булакты (загатзерно) | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1820501-02 | эксплуатация  | **17-19.05.2023г.** | Бескольский | население с Булакты. (сах. Завод)  | 900-1700 |
| 5 | ВЛ**-**0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №810101-04 | эксплуатация  | **02-10.05.2023г.** | Коктуминский  | Население с Коктума | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1950101-04 | эксплуатация  | **18-19.05.2023г.** | Коктуминский | население с Акши. | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ от №3 от ПС-110/35/10 кВ №193 | эксплуатация  | **10-12.05.2023г.** | Ушаралський | население с. Карабулак | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ от №06 от ПС-35/10 кВ №197 | эксплуатация  |  **22-23.0.05.2023г.** | Ушаралський | население выезд | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ от №4 от ПС-110/35/10 кВ №182 | эксплуатация  | **10-12.05.2023г.** | Бескольский | население с.Булакты | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ от №5 от ПС-110/35/10 кВ №182 | эксплуатация  | **22-23.05.2023г.** | Бескольский | население с Булакты.  | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ от №1 от ПС-35/10 кВ №81 | эксплуатация  | **11-12.05.2023г.** | Коктуминский | Население с Коктума | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ от №1 от ПС-35/10 кВ №195 | эксплуатация  | **22-24.05.2023г.** | Коктуминский  | население с. Коктума | 900-1700 |
| 13 |  КТП-10-0,4кВ №1930301-1 | эксплуатация  | **15-16.05.2023г.** | Ушаралський | население с. Карабулак | 900-1700 |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №1970601-06 | эксплуатация  |  **24-25.05.2023г.** | Ушаралський | население Выезд | 900-1700 |
| 15 |  КТП-10/0,4кВ №1820409-11 | эксплуатация  | **15-16.05.2023г.** | Бескольский | население Бескол (загатзерно) | 900-1700 |
| 16 |  КТП-10/0,4кВ №1820501-02 | эксплуатация  | **24-26.05.2023г.** | Бескольский | население с Булакты. (сах завод)  | 900-1700 |
| 17 |  КТП-10/0,4кВ №810101-04 | эксплуатация  | **15-17.05.2023г.** | Коктуминский | Население с Коктума. | 900-1700 |
| 18 |  КТП-10/0,4кВ №1950101-04 | эксплуатация  | **25-26.05.2023г.** | Коктуминский | население с Акши | 900-1700 |
| 19 | ПС-№195-Акши | эксплуатация  |  **02-05.05.2023г.** | Акши | Население с Акши | 900-1700 |
| 20 | ПС-№81 Коктума | эксплуатация  |  **15-19.05.2023г.** | Бескольский | Население с Коктума | 900-1700 |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в май месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-180 | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-12.05.2023 | Жансугуров | с.Дынгек-Кызылкаин | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-04-01-09 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.05.2023-24.05.2023 | Жансугуров | с.Дынгек-Кызылкаин | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №80-004-01-09 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.05.2023-31.05.2023 | Жансугуров | с.Дынгек-Кызылкаин | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-26 | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-12.05.2023 | Кенжыра | Кенжыра | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-02-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.05.2023-24.05.2023 | Кенжыра | Кенжыра | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №26-02-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.05.2023-31.05.2023 | Кенжыра | Кенжыра | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №7 от ПС-173 | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-17.05.2023 | Аксу | с.Оним | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №73-07-01-02 | ЭО 1-ЭО 2 | 18.05.2023-24.05.2023 | Аксу | с.Оним | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №73-07-01-02 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.05.2023-31.05.2023 | Аксу | с.Оним | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-23 | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-12.05.2023 | Каракоз | с.Каракоз | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №23-02-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.05.2023-24.05.2023 | Каракоз | с.Каракоз | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №23-02-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.05.2023-31.05.2023 | Каракоз | с.Каракоз | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-2Т | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-19.05.2023 | Матай | с.Кураксу | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2Т-04-01 | ЭО 1-ЭО 2 | 22.05.2023-26.05.2023 | Матай | с.Кураксу | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №2Т-04-01 | ЭО 1-ЭО 2 | 29.05.2023-31.05.2023 | Матай | с.Кураксу | 08:30-17:00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-171 | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-12.05.2023 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №71-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.05.2023-19.05.2023 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №71-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 22.05.2023-31.05.2023 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| **19** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-117 | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-12.05.2023 | Арасан | с.Баласаз | 08:30-17:00 |
| **20** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №17-02-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.05.2023-23.05.20223 | Арасан | с.Баласаз | 08:30-17:00 |
| **21** | КТП-10/0.4кВ №17-02-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.05.2023-31.05.2023 | Арасан | с.Баласаз | 08:30-17:00 |
| **22** | ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-1Т | ЭО 1-ЭО 2 | 02.05.2023-12.05.2023 | Алажиде | с. Егинсу | 08:30-17:00 |
| **23** | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ № 1Т-01-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 15.05.2023-23.05.2023 | Алажиде | с.Егинсу | 08:30-17:00 |
| **24** | КТП-10/0,4 кВ № 1Т-01-01-04 | ЭО 1-ЭО 2 | 24.05.2023-31.05.20223 | Алажиде | с. Егинсу | 08:30-17:00 |

**Жаркент АЭЖ 2023 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нысан атауы** | **жөндеу түрі** | **күні** | **бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **ажыратылу уақыты** |
| **гр.ЛЭП** |
| 1 | ЛЭП-35кВ №61 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-15.05.2023 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы |  9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ЛЭП-35кВ №94 | Эксплуатациялық жөндеу | 16-31.05.2023 | ЛЭП | Өшірусіз басқа әуе желісіне ауыстыру арқылы |  9-00 ден 17-00 дейін |
| **гр.ПС** |
| 3 | ПС-35/10кВ №97 «Алтыуй» | Эксплуатациялық жөндеу | 15-20.05.2023 |  ПС | Алтыуй, Ават, Үлкен Шыған, Надек, Суптай, Чежин ауылдары мектеп,балабақша,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ПС-35/10кВ №90 «Жидели» | Эксплуатациялық жөндеу | 10-15.05.2023 |  ПС | Кызылжиде, Учарал, Керимагаш, Сарпылдақ ауылдары мектеп,балабақша,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| **гр.Р/сеть** |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №32 от ПС-133 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.05.2023 | Көктал | Көктал, Аққұдық, Ақжазық ауылы, мектеп,балабақша,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №40 от ПС-134 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.05.2023 | Қалалық | Жаркент қаласы, мектеп, балабақша,әкімдік, тұрғындар, пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №42 от ПС-134 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.05.2023 | Қалалық | Жаркент қаласы, мектеп, балабақша,әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №1 от ПС-97 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.05.2023 | Шығыс-1 | Ават ауылы мектеп,балабақша, әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №4 от ПС-97 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.05.2023 | Шығыс-2 | Үлкен Шыған, Қырыққұдық ауылы мектеп,балабақша, әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №5 от ПС-97 | Эксплуатациялық жөндеу | 01-31.05.2023 | Шығыс-1 | Ават ауылы мектеп,балабақша, әкімдік, тұрғындар,пошта | 9-00 ден 17-00 дейін |

|  |
| --- |
| **График выводов в ремонт****основного электрооборудование Карабулақского РЭС за май месяц 2023 года** |
| **группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Время отключения** | **Выполнение**  |
| **1** | **ВЛ-10/0,4кВ №5909****ТП-10/0,4кВ №5909** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.05.2023** | **Карабулакский** | **8.30-17.00** | **С Жалгызагаш, КХ Иманбаев****Школа. Мед пункт****С Бигаш** |
| **5** | **ВЛ-10/0,4кВ №4811****ТП-10/0,4кВ №4811** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.05.2023** | **Алдабергеновский** | **8.30-17.00** | **С Бактыбай. С Отенай** **с Ынтымак****КХ Жанболат, Школа.** |
| **6** | **ВЛ-10/0,4кВ №4606****ТП-10/0,4кВ №4606** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.05.2023** | **Кокжазыкский** | **8.30-17.00** | **С Малиновка. Яблоневый Сад, КХСавченко, Водокачка Теректы Магазин, картел, Школа** |
| **7** | **ВЛ-10/0,4кВ №5407****ТП-10/0,4кВ №5407** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр****Материалы не требуются** | **01-10.05.2023** | **Ак Ешкинский** | **8.30-17.00** | **КХ бригада, 8 кашара****Зимняя база.** |

 |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт** |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на май месяц 2023 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Мынба-ева,Даулетова,Жолбарыс би,Ауэзова | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-01 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Мынба-ева,Даулетова,Жолбарыс би,Ауэзова | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-02 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Валиханова,Казыбек би | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-02 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Валиханова,Казыбек би | 09:00 - 17:00 |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-03 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Айтеке би, Ескельды би, Солтанбай батыра | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-03 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Айтеке би, Ескельды би, Солтанбай батыра | 09:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-04 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-04 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-05 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-05 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-09 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева, Бакумова,Айтеке би | 09:00 - 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-09 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева, Бакумова,Айтеке би | 09:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-12 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Балпык би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-12 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Балпык би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-13 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-13 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-14 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-14 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-15 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-15 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 22 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би Акимат р-на | 09:00 - 17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-16 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би Акимат р-на | 09:00 - 17:00 |
| 24 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-17 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Жалайыри,Байтурсынова | 09:00 - 17:00 |
| 25 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-17 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Жалайыри,Байтурсынова | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 за ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-18 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-18 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-19 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-19 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 33 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 34 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 36 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-01 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | к/х Мырзахан, Карлыгаш | 09:00-17:00 |
| 39 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса,Койшыбекова | 09:00-17:00 |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-02 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса,Койшыбекова | 09:00-17:00 |
| 41 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Макулбекова,Сугурова | 09:00-17:00 |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-03 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Макулбекова,Сугурова | 09:00-17:00 |
| 43 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса | 09:00-17:00 |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-04 | Эксплуатация | 01.05.2023-31.05.2026 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса | 09:00-17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в май месяце 2023 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок**  | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 35кВ №95 | Экспл.обслуживание | 02-04.05.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Желдикара | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 10кВ №3 | Экспл.обслуживание | 04-05.05.2023 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-136 габ.35кВ | 900-1700 |
| 3 | ПСТ 35/10 №136 | Экспл.обслуживание | 10-11.05.2023 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 4 | ПСТ 35/10 №146 | Экспл.обслуживание | 15-16.05.2023 | Сарыозек | Желдикара | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №260701-08 | Экспл.обслуживание | 16-17.05.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №390501-02 | Экспл.обслуживание | 18-19.05.2023 | Сарыозек | Карашокы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №380401-04 | Экспл.обслуживание | 22-23.05.2023 | Сарыозек | Коянкоз | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10/0,4кВ №110401 | Экспл.обслуживание | 24-25.05.2023 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ №270101-07 | Экспл.обслуживание | 25-26.05.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10/0,4кВ №270601-04 | Экспл.обслуживание | 22-24.05.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10/0,4кВ №280501-05 | Экспл.обслуживание | 25-26.05.2023 | Когалы | Когалы | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10/0,4кВ №300301-06 | Экспл.обслуживание | 29-30.05.2023 | Когалы | Коксу | 900-1700 |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за май месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-101  | Эксплуатационное обслуживание  | 02-05.05.2023 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **2** | ВЛ 10кВ, ВЛ-04 КТП-10/0,4кВ № 7407  | Эксплуатационное обслуживание  | 08.05.2023 | Алмалинский  | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ,КТП-10/0,4кВ №8402  | Эксплуатационное обслуживание | 10-12. 05.2023 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №РП-203 | Эксплуатационное обслуживание | 15-19. 05.2023 | Екиашинский | Население с.Аманбухтер | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2401  | Эксплуатационное обслуживание  | 22-24. 05.2023 | Черкасский |  Население с.Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2503  | Эксплуатационное обслуживание  | 25-26. 05.2023 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3Т02  | Эксплуатационное обслуживание  | 29-31. 05.2023 | Лепсинский | Население с.Лепси | 900-1700 |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в май месяце 2023 года** |  |
| **группа распред. сеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | КЛ-10 кВ №20 от ПС-150, ТП-147,246,372,368,322,563,114,546,275. | Эксплуатационное обслуживание | 02.05-05.05.23г. | ТК РЭС | ул. Каратальская угол ул.Молодежный, ул.Дарабоз ана, ул. Л.Асановой, ул. Ли, ул.Спатаева, ул. Гагарина, ул.Желтоксан. | Без.отключений |
| 2 | ВЛ-10 кВ №23 от ПС-150 , ТП-504,463,490,163. | Эксплуатационное обслуживание | 08.05-12.05.23г. | ТК РЭС | ул. Айтыкова, ул. Чкалова, ул. Желтоксан, 5 отд.  | Без.отключений |
| 3 | КЛ-10 кВ №98 от ПС-150, ТП-483. | Эксплуатационное обслуживание | 15.05.2023г. | ТК РЭС | ул.Шахворостова, ул.Чкалова, ж/д 51кв. дом | Без.отключений |
| 4 | КЛ-10 кВ №21 от РП-3, ТП-196,351,169,194,402. | Эксплуатационное обслуживание | 16.05-17.05.23г. | ТК РЭС | 2 м/н школа Ч.Валиханова, Общежите медучилища, 2 м/н ж/д 17 дом, ул.Жансугурова угол Кабанбай Батыра. | Без.отключений |
| 5 | КЛ-10 кВ №22 от РП-3, ТП-168,209,239,178,179,274,472. | Эксплуатационное обслуживание | 18.05-19.05.23г. | ТК РЭС | 2 м/н ж/д №11,14, Военный городок №16,8,7,6,9,15,3 | Без.отключений |
| 6 | КЛ-10 кВ №51 от РП-3, ТП-374,227,416 | Эксплуатационное обслуживание | 22.05-24.05.23г. | ТК РЭС | ул. Толебаева, Юр.Колледж общежитие юр.колледжа, школа Ломоносова. | Без.отключений |
| 7 | КЛ-10 кВ №52 от РП-3, ТП-451,226,217,356,339. | Эксплуатационное обслуживание | 23.05-25.05.23г. | ТК РЭС | С/комплекс Оркен, ул.Алдабергенова, ул.Жансугурова 226 , ул. Алдабергенова  | Без.отключений |
| 8 | КЛ-10 кВ №53 от РП-3, ТП-183,186 | Эксплуатационное обслуживание | 26.05.2023г. | ТК РЭС | 2 м/н ж/д №29,32,33,31, ул. проспект Назарбаева | Без.отключений |
| 9 | КЛ-10 кВ №113 от РП-12, ТП-400,384. | Эксплуатационное обслуживание | 29.05.2023г. | ТК РЭС | Мк-н Каратал | Без.отключений |
| 10 | КЛ-10 кВ №114 от РП-12, ТП-382,205 | Эксплуатационное обслуживание | 30.05.2023г. | ТК РЭС | Каблиса Жырау угол ул.набережной | Без.отключений |
| 11 | КЛ-10 кВ №117 от РП-12, ТП-525 | Эксплуатационное обслуживание | 31.05.2023г. | ТК РЭС | Мк-н Каратал, Роддом | Без.отключений |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в мае месяце 2023 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6702 | Эксплуатационное обслуживание | 02.05.2023 | Текелі | Мкр.Достык |  900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670232 | Эксплуатационное обслуживание | 03.05.2023 | Текелі | Ул. Алматинская,Жансугурова,Дружба,Панфилова |  900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670243 | Эксплуатационное обслуживание | 04.05.2023 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 4 | ТП-6702100 | Эксплуатационное обслуживание | 05.05.2023 | Текелі | ул. Аль-Фараби | 900-1700 |
| 5 | ТП-670256 | Эксплуатационное обслуживание | 10.05.2023 | Текелі | ул. Аль-Фараби | 900-1700 |
| 6 | ТП-670277 | Эксплуатационное обслуживание | 11.05.2023 | Текелі | ул. Аль-Фараби |  |
| 7 | ВЛ-6кВ №6704 | Эксплуатационное обслуживание | 12.05.2023 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670435 | Эксплуатационное обслуживание | 15.05.2023 | Текелі | Ул.Конаева,Аль-Фараби,Асанова | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670442 | Эксплуатационное обслуживание | 16.05.2023 | Текелі | Ул.Толстого,Алтынсарина | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6803 | Эксплуатационное обслуживание | 17.05.2023 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680326 | Эксплуатационное обслуживание | 18.05.2023 | Текелі | Ул. Казахстанская,Толе Би | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680325 | Эксплуатационное обслуживание | 19.05.2023 | Текелі | Ул. Абылай Хана, Ауэзова  | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680348 | Эксплуатационное обслуживание | 22.05.2023 | Текелі | Ул. Ауэзова,Гагарина | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680324 | Эксплуатационное обслуживание | 23.05.2023 | Текелі | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая,Шахтерская | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680349 | Эксплуатационное обслуживание | 24.05.2023 | Текелі | Ул. Гагарина | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670232 | Эксплуатационное обслуживание | 25.05.2023 | Текелі | Ул. Алматинская,Жансугурова,Дружба,Панфилова | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670243 | Эксплуатационное обслуживание | 26.05.2023 | Текелі | Ул. Конаева | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670435 | Эксплуатационное обслуживание | 29.05.2023 | Текелі | Ул.Конаева,Аль-Фараби,Асанова | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670442 | Эксплуатационное обслуживание | 30.05.2023 | Текелі | Ул.Толстого,Алтынсарина | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-6кВ №6702 | Эксплуатационное обслуживание | 31.05.2023 | Текелі | Мкр.Дружба | 900-1700 |
|  |   |  |  |  |
|  График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на май месяц 2023г. |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | вид ремонта | дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии  | время отключения |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП 1510301 | Эксплуатационное обслуживание  | 02-03.05.2023 | Уштобинский | г.Уштобе ул Абдрахман Ақына, Сайланбая, Байсақова, Төле Би, Қабанбай Батыр, Қаблиса Ақына, Крылова, Митченко  | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП№ 160801/10 | Эксплуатационное обслуживание | 15-19,22-26.05.2023г | Уштобинский | г. Уштобе ул Толебаева, Алдабергенова, Вавилова,Қазбек Би, Ақын Сара, Верещагина, Тынышбаева, Молдағұлова, Айту Би, Бұхар Жырау, Бейсекова, Береговая, Каратальская, Котовский, Маяковский, Құрманғазы. | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП№ 160501/02 | Эксплуатационное обслуживание | 04-05,10-12.05.2023 | Уштобинский | с. Орта тобе  | 08.30-17.00 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 050201/02 | Эксплуатационное обслуживание | 10-12, 15-19.05.2023г | Кальпинский | с. Канабек | 09.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП № 080101/04 | Эксплуатационное обслуживание | 05-07.10-14.04.2023г | Байчегир | с. Байчегир, Дончи, Акиык  | 09.00-17.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за май месяц 2023 года** |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770301, 02 | эксплуат. обслужив. | 02-05.05. 2023 | а.Токжайлау | ул.Байзак, Нуркен, Абдиров, Тойжанов, Касым Аманжолов.Ер Таргын,Богенбай батыр,Абая | 9.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770303, 04,05 | эксплуат. обслужив. | 10-12.05. 2023 | а.Токжайлау | ул.Абай, Ер Таргын, Богенбай батыр, Аманжолов,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770306, 07,08 | эксплуат. обслужив. | 15-19.05. 2023 | а.Токжайлау | Тойжанов Абай, Богенбай, Карасай,Гагарина | 9.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ и КТП10/0,4кВ№1770309, 11 | эксплуат. обслужив. | 22-26.05. 2023 | а.Токжайлау | Богенбай батыр, Абая,Д.Ракышев,Нуркен Абдиров,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10 кВ№3 ПС 177 | эксплуат. обслужив. | 29-31.05. 2023 | а.Токжайлау | а.Токжайлау | 9.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-04кВ от тп1760101 | экспл. обслуж. | 02-03.05.2023 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
| 7 |  ВЛ-04кВ т тп 1760102 | экспл. обслуж. | 04.05.2023 | а. Байзерек | к/х Ахметов | 9.00-17.00 |
| 8 | ВЛ-10кВ №1 ПС 176 | экспл. обслуж. | 05.05.2023 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
| 9 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760302 | расш. текущ.  | 10-12.05.2023 | Тонкурус | а.Майкан | 9.00-17.00 |
| 10 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760303 | расш. текущ.  | 15-19.05.2023 | Тонкурус | а.Чинжалы, | 9.00-17.00 |
| 11 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760304 | расш. текущ.  | 22-26.05.2023 | Тонкурус | а.Кокжар | 9.00-17.00 |
| 12 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760309 | расш. текущ.  | 29-31.05.2023 | Тонкурус | а.Чимбулак | 9.00-17.00 |