**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Карабулақского РЭС на октябрь месяц 2021 года.**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** | **примечание** |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ №5105  | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.10. 2021 | Карабулакский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Школа О.Кошевого, КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП Ешкиульмес |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ №4806  | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 04-22.10.2021 | Алдабергеновский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Дет.сад, Акимат Бактыбайского с.о., Почта, дет.сад |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ №4603 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 04-22.10.2021 | Кокжазыкский | 8.00-17.00 | 900-1700 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев» |
| **4** | ВЛ-10/0,4кВ №5401 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 04-22.10.2021 | АкЕшкинский | 8.00-17.00 | 900-1700 | с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы |

**И.о.начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в октябре месяце 2021 годагруппа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 2 от ПС-180 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 01.10.2021-08.10.2021 | Жансугуровский | Население с.ЖансугуровУл.Толебаева ,ул.Амангельды ,с.Кокозек. | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №8002 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 11.10.2021-27.10.2021 | Жансугуровский | Население с.ЖансугуровУл.Толебаева ,ул.Амангельды ,с.Кокозек.. | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ № 800201-800204 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 28.10.2021-29.10.2021 | Жансугуровский | Население с.ЖансугуровУл.Толебаева ,ул.Амангельды ,с.Кокозек. | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 01.10.2021-08.10.2021 | Жансугуровский | Население с.Кенжыра  | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №260101-04 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 11.10.2021-27.10.2021 | Жансугуровский | Население с.Кенжыра | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ № 260101-04 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 28.10.2021-29.10.2021 | Жансугуровский | Население с.Кенжыра | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ № 6 от ПС-117 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 01.10.2021-08.10.2021 | Капальский (Арасан) | Население с.Арасан | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 170601-05 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 11.10.2021-27.10.2021 | Капальский (Арасан) | Население с.Арасан | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №170601-05 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 28.10.2021-29.10.2021 | Капальский (Арасан) | Население с.Арасан | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-1Т | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 01.10.2021-08.10.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т0401 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 11.10.2021-27.10.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №1Т0401 | Обход,осмотр, повторная подрезка материалы не требуються | 28.10.2021-29.10.2021 | Кызылагашский | Население с.Алажиде | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за октябрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | КТП-10/0,4 кВ №770601,770602,770603,770604,770605 | Эксплуатационное обслуживание  | 04-08.10.2021 | Ушаральский  | Население п. Енбекши | 900-1700 |
| **2** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №770601,770602,770603,770604,770605 | Эксплуатационное обслуживание | 12-14.10.2021 | Ушаральский  | Население п. Енбекши | 900-1700 |
| **3** | Вл-10 кВ №6 от ПС 77 | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2021 | Ушаральский  | Население п. Енбекши | 900-1700 |
| **4** | КТП-10/0,4 кВ №700101 | Эксплуатационное обслуживание | 12.10.2021 | Бескольский  | Население п. Бесагаш | 900-1700 |
| **5** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №700101 | Эксплуатационное обслуживание | 05.10.2021 | Бескольский  | Население п. Бесагаш | 900-1700 |
| **6** | Вл-10 кВ №1 от ПС 70 | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2021 | Бескольский  | Население п. Бесагаш | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Алакольского РЭС** |  |  |  | **Аханов Д.Д.** |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС октябрь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ №8301 ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ | Эксплуатационное обслуживание  | 04-08.10.2021 | Сарканский  | Ул койбагарова | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10кВ №8401 ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ | Эксплуатационное обслуживание | 12-14.10.2021 | Екашинский | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| **3** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7402  | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2021 | Алмалинский | Население п. Шекарашы | 900-1700 |
| **4** | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 2402 | Эксплуатационное обслуживание | 12.10.2021 | Койлыкский  | Население п. Веселый | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 № 2404 | Эксплуатационное обслуживание | 05.10.2021 | Черкасский  | Население п. Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 3Т01 | Эксплуатационное обслуживание | 11..10.2021 | Лепсинский  | Население п. Лепсы | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в октябре месяце 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ПС 35/10кВ №204 | Эксплуатац.обслужив. | 04-06.10.2021 | Сарыозек | с.Карашокы,Сарыбастау  | 900-1700 |
| **2** | ПС 35/10кВ №139 | Эксплуатац.обслужив. | 14-15.10.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул.Жангельдина, Акимат | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ №2601 | эксплуатация | 05-06.10.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул.Жангельдина, Акимат | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260101-11 | эксплуатация | 05-06.10.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. Абай, Болашак, ДК Сарыбаева.  | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ №2604 | эксплуатация | 07-08.10.2021 | Сарыозек | с.Сарыозек ул. Абай, Болашак, ДК Сарыбаева.  | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №260401-02 | эксплуатация | 07-08.10.2021 | Сарыозек | с.Басши, с.Нурым, с.Аралтобе | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10кВ №3114 | эксплуатация | 11-12.10.2021 | Басши | с.Басши, с.Нурым, с.Аралтобе | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №311401-10 | эксплуатация | 11-12.10.2021 | Басши | с.Карагаш | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-10кВ №3606 | эксплуатация | 13-14.10.2021 | Сарыбулак | с.Карагаш | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №360601-08 | эксплуатация | 13-14.10.2021 | Сарыбулак | с. Алтынемель, Тастыбастау | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-10кВ №2705 | эксплуатация | 18-19.10.2021 | Алтынемель | с. Алтынемель, Тастыбастау | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270501-04 | эксплуатация | 18-19.10.2021 | Алтынемель | с.Карашокы,Сарыбастау  | 900-1700 |

|  |
| --- |
|  |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в октябре месяце 2021года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** |
| **1** | ПС-110/35/10кВ №91 "Айдарлы" | Эксплуатационное обслуживание | 04-15.10.2021 | ПС | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| **2** | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №130,131 от ПС-91 | Эксплуатационное обслуживание | 1-31.10.2021 | коктал |  с.о Айдарлы, с. Айдарлы, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| **3** | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №4 от ПС-95 | Эксплуатационное обслуживание | 1-31.10.2021 | городской | с.Шолакай, с.Диканкайрат, население, школа, детский сад  | с 9-00 до 17-00 |

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в октябре месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 01.10.2021 | Текели | Ул.Конаева, О.Кошевого  | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Эксплуатационное обслуживание | 04.10.2021 | Текели |  Ул.Джаркентская, Конаева | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ от №630306 | Эксплуатационное обслуживание | 05.10.2021 | Текели | Ул.Ватутина, Конаева | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Эксплуатационное обслуживание | 06.10.2021 | Текели | Ул.Веселая поляна, Конаева | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Эксплуатационное обслуживание | 07.10.2021 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-6кВ №6303 | Эксплуатационное обслуживание | 08.10.2021 | Текели |  Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 11.10.2021 | Текели | Ул.Конаева, О.Кошевого | 900-1700 |
| **8** | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 12.10.2021 | Текели |  | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Эксплуатационное обслуживание | 13.10.2021 | Текели |  Ул.Джаркентская, Конаева | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Эксплуатационное обслуживание | 14.10.2021 | Текели | Ул.Ватутина, Конаева | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Эксплуатационное обслуживание | 15.10.2021 | Текели | Ул.Веселая поляна, Конаева | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Эксплуатационное обслуживание | 18.10.2021 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-6кВ №6303 | Эксплуатационное обслуживание | 19.10.2021 | Текели |  Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| **14** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 20.10.2021 | Текели | Ул.Конаева, О.Кошевого  | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Эксплуатационное обслуживание | 21.10.2021 | Текели |  Ул.Джаркентская, Конаева | 900-1700 |
| **16** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Эксплуатационное обслуживание | 22.10.2021 | Текели | Ул.Ватутина, Конаева | 900-1700 |
| **17** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Эксплуатационное обслуживание | 25.10.2021 | Текели | Ул.Веселая поляна, Конаева | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Эксплуатационное обслуживание | 26.10.2021 | Текели | Ул. Конаева | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-6кВ №6303 от ЛР-6 | Эксплуатационное обслуживание | 27.10.2021 | Текели |  Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| **20** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Эксплуатационное обслуживание | 28.10.2021 | Текели | Ул.Конаева, О.Кошевого | 900-1700 |
| **21** | ВЛ-6кВ №6303 от ЛР-3 | Эксплуатационное обслуживание | 29.10.2021 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за октябрь месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **ПС 187 «Шиликты»** |
| **1** | Т-2 | текущий | 07.10.2021 | Шиликты | Насос | 09.00-12.00 |
| **2** | ЛР-35 ЛЭП-35 №30 | текущий | 08.10.2021 | Шиликты | Насос | 13.00-16.00 |
| **3** | ПС 189 «Марья» 35/10 кВ | текущий |  |  | Конебаза |  |
| **4** | Т-1 | текущий | 13.10.2021 | Марья | Конебаза | 11.00-17.00 |
| **5** | В-35,В-10,ТСН-10 | Текущий | 13.10.2021 | Марья | Конебаза | 09.00-18.00 |
| **6** | СШ-10,ТН-10 | текущий | 14.10.2021 | Марья | Конебаза | 09.00-17.00 |
| **7** | В-10 ВЛ-10№1 | текущий | 14.10.2021 | Марья | Конебаза | 09.00-14.00 |
| **8** | ЛР-35 ЛЭП-35 №30 | текущий | 15.10.2021 | Марья | Конебаза | 14.00-17.00 |
| **9** |  КТП10/0,4кв№ 730102 | Эксплуатац. обслуж | 01.10.21 | Тункурус | ТОО АQРАN ASSeTS | 9.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 730101 | Эксплуатац. обслуж | 04-08.10.21 | Тункурус | кардон ЖаналашЖонгар Алатау | 9.00-17.00 |
| **11** | ВЛ 10 кВ №1 ПС 73 | Эксплуатац. обслуж | 11-15.10.21 | Тункурус | кардон ЖаналашЖонгар Алатау | 9.00-17.00 |
| **12** | ВЛ-10кВ №1,2 ПС187 | Эксплуатац. обслуж | 01.10.21 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озера Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| **13** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1870101,02,03,  | Эксплуатац. обслуж | 04-06.10.21 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озера Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| **14** | П/ст181ВЛ1кв№3 | экспл. обслуживан |  07-08.21 | а.Акжар,а.Коныр | а.Акжар,а.Коныр | 9.00-17.00 |
| **15** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№18109,13 | экспл. обслуживан | 11-13.21 | а.Акжар | К.Н.Рыскулбеков,К/Х Жазылбеков | 9.00-17.00 |
| **16** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810314, 16, 17 | экспл. обслуживан | 14-15.21 | а.Коныр | ул.Бейбитшилик,Достык, Магазин | 9.00-17.00 |
| **17** | ВЛ№10№1 от ПС 181 | Эксплутац. обслужив. | 18-22.10.21 | Кабанбай |  |  |
| **18** | ВЛ 0,4 №1 КТП 10/0,4 №181 0117,18,23,25,26 | Эксплутац. обслужив. | 25-27.10.21 | Теректы, Сапак | Ул.Береговая, Конаева, Таулсездык ул.Абая | 09.00-17.00 |
| **19** | КТП 10/0,4 №181 0102,03,06,07,08,14, 15 | Эксплутац. обслужив. | 18-22.10.21 | Теректы, Кабанбай | Ул. Баянбая, Алимжанова, Ленина. | 09.00-17.00 |
| **20** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750202 | Эксплуатац. обслуж | 01.10.21 04-08.10.21 | Токжайлау | а. Ушбулак ул.Нуриманов,Жансейтова ,Маметова | 9.00-17.00 |
| **21** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750203 | Эксплуатац. обслуж | 11-15.10.21 | Токжайлау | а. Ушбулак ул.Нуриманова,Безродных, Маметова | 9.00-17.00 |
| **22** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750204 | Эксплуатац. обслуж | 18-22.10.21 | Токжайлау | а. Ушбулак ул.Нуриманова,Маметова | 9.00-17.00 |
| **23** | ВЛ-10кВ №2 ПС175 | текущий | 25-29.21 | Токжайлау | а. Ушбулак | 9.00-17.00 |
| **24** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250401, 04,05,06,10  | текущий |  01.10.21 04-08.10.2111-15.10.21 | Колбай | А.Әлемды, ул.Маметова, Н.Курманов, Жетысу Казахстан, Амангелды. Акимат | 9.00-17.00 |
| **25** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№250407, 08,09  | текущий | 18-22.21 | Колбай | С.Кызылкайын ул.Токаш Бокин, Абая, Ы.Алтынсарин, Заречная, Кирова | 9.00-17.00 |
| **26** | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Колбай»  | текущий | 25-27.21 | Колбай | А.Колбай | 9.00-17.00 |
| **27** | ВЛ-10кв№4 п/ст25 отпайка «Кызылкайын»  | Текущий | 28-29.21 | Колбай | А.Кызылкайын | 9.00-17.00 |

**Начальник Уйгент. РЭС Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на октябрь месяц 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ КТП 10/0,4кВ № 151-10-01/09 | Эксплуатационное обслуживание | **04-08.10.2021г** | Уштобинский | с. Ескельды, Қызыл Жар, Көкдала, Қайнар  | **08.00-17.00** |
| **2** | ВЛ-КТП 10/0,4кВ № 151-13-01/05 | Эксплуатационное обслуживание | **11-13.10.2021г** | Уштобинский | г. Уштобе ул Рысқулова, Свердлова, Бақтыбая, Қалдаяқова, Бақай Батыра, Нұрмұхамбетова, Айтеке Би, Б.Момышұлы, п.Достық ул Чкалова, Әуезова, Фрунзе, Молодежная.  | **08.00-17.00** |
| **3** | ВЛ-КТП 10/0,4кВ № 04-01-01/02 | Эксплуатационное обслуживание | **18-20.10.2021г** | Уштобинский | с. Кожбан, Марчук | **08.00-17.00** |
| **4** | ВЛ-КТП 10/0,4кВ № 04-06-01/02 | Эксплуатационное обслуживание | **21-22.10.2021г** | Уштобинский | с. Жасталап | **08.00-17.00** |
| **5** | ВЛ-КТП 10/0,4кВ № 04-12-01/03 | Эксплуатационное обслуживание | **25-27.10.2021г** | Уштобинский | с. Кокпекты | **08.00-17.00** |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**

**Информация о ремонте на октябрь месяц**

По Коксускому РЭС на октябрь месяц нет запланированных ремонтов и отключений.

**Гл.инженер Чукеев Г.И.**

**Информация о ремонте на октябрь месяц Талдыкорганского РЭС**

Талдыкорганский РЭС предоставляет информацию что, в октябре месяце плановых отключений нет, в связи с завершением ремонтно-экплуатационного обслуживания.

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**