## сәуір 2021г. (каз)
" У Т В Е Р Ж Д А Ю "
Технический директор АО "ТАТЭК"
___________ Д.Ш. Илипбаев
"______" _________ 2017г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"ТАЭТК" АҚ- ның 2021 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | ЭБЖ қызметі
| ВЛ-110 кВ № 102 | Пайдалану | 05-09.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 152 | Пайдалану | 19-23.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 13 | Пайдалану | 12-14.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 50 | Пайдалану | 15-18.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 16 | Ағымды жөндеу | 12-13.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 53 | Ағымды жөндеу | 01-02.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 115 | Пайдалану | 27-28.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 116 | Пайдалану | 24-26.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 52 | Пайдалану | 29-30.04.2021.
2 | ҚС қызметі
ПС - 47"Жарлы-Озек"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1, СВ-10кВ. | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35 кВ Л-53 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| Т-2 ТСН-10кВ №2 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 2С-10кВ, ТН-10кВ №2, СР-10кВ | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
| 2СШ-35кВ,СВ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-16 | Ағымды жөндеу | 12-17.04.2021.
ПС - 1 Т "Алажиде"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1СШ-110 кВ, ТН-110кВ № 1, 1СР-110, 1ОР-110 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| СВ-110 кВ, ЛР-110 кВ Л-157 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 2С-10 кВ ТН-10 кВ №2,СВ-10 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 2СШ-110 кВ, 2СР-110, 2ОР-110, ЛР-110 кВ Л-158 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
ПС-46 "Кокжазык"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1С-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1СШ-35 кВ, СР-35 кВ №1, ЛР-35 кВ Л-35 кВ №7, | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ЛР-35 кВ Л-35 кВ №56 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
ПС - 49 "Каблиса"
| Т-1 ТСН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 1СШ-6кВ, ТН-6кВ №1 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 1СШ-35кВ, СР-35кВ №1, ЛР-35кВ Л-35 кВ №7 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| Т-2 ТСН-6кВ №2 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 2СШ-6кВ, ТН-6кВ №2,СВ-6 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| 2СШ-35кВ, СР-35кВ №2, ЛР-35кВ Л-35 кВ №11 | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
ПС -101 "Жагалау"
| Т-1, В-110,Т-1,ТСН-10 кВ №1,В-10 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 1СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №155,ТН-110 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 1СШ-10,СР-10,ТН-10 №1 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| Т-2, В-110,Т-2,ТСН-10 кВ №2,В-10 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 2СШ-110 кВ,СР-110кВ,ЛР-110кВ, №156,ТН-110 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 2СШ-10,СР-10,ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| 3СШ-10,В-10 КЛ-10№42 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| В-10 КЛ-10 №39,40 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| В-10 КЛ-10 №34,35,36 | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
3 | ҚЖЖЦ қызметі
| ТМ-10/0,4кВ 2 шт. | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
| НТМИ-10кВ 1 шт. | Күрделі жөндеу | 12-21.04.2021.
| ПС - 70 "Бешагаш" Т-1 16000 кВА | Күрделі жөндеу | 19-21.04.2021.
| ПС - 84 "Токты" 1000 кВА35/10 Т-1 | Күрделі жөндеу | 22-24.04.2021.
| ПС - 182 "Бесколь" 16000 кВА Т-1 110/35/10 | Жангырту | 21.04.2021.
| ПС - 159 "Карабулак" Т-2 ТМ-6300 кВа | Жангырту | 01-16.04.2021.
4 | РҚ ж А қызметі
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-47 "Жарлы-Озек", | Ағымды жөндеу | 12-16.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-45 "Мамбет" | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-101"Жагалау", | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-151"Уштобе" | Ағымды жөндеу | 15-19.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА на ҚС-46 "Кокжазык" | Ағымды жөндеу | 19-29.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ҚС-133 "Коктал" | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ҚС-49 "Каблиса" | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА ПС-1 Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| Монтаждау ж/н қорғау релелік шкафын мантаждау жанғырту ҚС-182 "Бесколь | Жангырту | 01-30.04.2021.
| Монтаждау ж/н қорғау релелік шкафын мантаждау жанғырту РП-12 | Жангырту | 01-30.04.2021.
| Ағымдағы жөндеу жумыстарын РҚА РП-13 | Пайдалану | 19-23.04.2021.
| 4. ПС "ТАЭТК" АҚ- ның мінін жою. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
5 | НҚ ж Д қызметі
| Профилактикалық сынау ТМ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
жөндеу стендінде ЦРО-да
| Профилактикалық сынау НТМИ-10кВ кейін күрделі | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
| ПС - 46 "Кокжазык" | Ағымды жөндеу | 19-30.04.2021.
| ПС - 47 "Жарлы-Озек" | Пайдалану | 12-16.04.2021.
| ПС - 49 "Каблиса" | Ағымды жөндеу | 26-30.04.2021.
| ПС - 1Т "Алажиде" | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ПС - 133 "Коктал" | Пайдалану | 05-09.2021.
| ПС - 70 "Бесагаш" Т-1 | Күрделі жөндеу | 19-21.04.2021.
| ПС - 84 "Токты" Т-1 | Күрделі жөндеу | 22-24.04.2021.
| ПС - 101 "Жагалау" | Ағымды жөндеу | 01-16.04.2021.
6 | М қызметі
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Сарыозек АЭТ-ының ПС-127,128,129, | Пайдалану | 01-30.04.2021.
| 130,131,139,140,138,137,111,204,106,136,107,135. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
| Есепке алу аспаптарын тексеру 10кВ Аксу, Саркан АЭТ-ының ПС-1,2,64, | Пайдалану | 01-30.04.2021.
| 192,117,171,180,22,23,173,32,26,183,184,186,24,174. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
7 | АТ қызметі
| Уштобе-Кокбекти (АСК-РС) | Күрделі жөндеу | 01-30.04.2021.
| Талдыкорган-Саркан (АСК-1С) | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| АТС Уштобе РЭҚ 500/100. | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| АТС Уштобе РЭҚ радиостанция AlincoDR-135. | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| Ай сайын аралап, РП және ҚС-да апатты сигнализация Талдықорған | Аралап шығыу | 01-30.04.2021.
| қаласы бойынша. |  | 01-30.04.2021.
| Эксплуатациялық қызмет көрсету АТС Уштобе РЭҚ. | Пайдалану | 01-30.04.2021.
8 | Сарқан АЭТ
ПС-184 "Екаша"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-26.04.2021.
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-26.04.2021.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-35кВ Л-35,В-35 кВ Л-35, ЛР-35кВ Л-31 | Ағымды жөндеу | 19-26.04.2021.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 |  | 19-26.04.2021.
| ПС-21 "Пограничник" | Ағымды жөндеу
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| 1СШ-10 кВ,СВ-10кВ, ТН-10кВ №1 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| 1С-35 кВ, В-35 кВ Л-31, ЛР-36кВ Л-36,В-35 кВ Л-47, ЛР-35кВ Л-47 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
| СШ-10кВ №1,2 ТН-10 №2 | Ағымды жөндеу | 09-15.04.2021.
ПС - 26 "Кенжыра"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2021.
| 1СШ-35 кВ,ТН-35кВ , ЛР-35 кВ Л -24,23 | Ағымды жөндеу | 01-08.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 100 | Аралап шығыу | 01.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 7 (в габаритах 35 кВ) | Аралап шығыу | 09.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 5 (в габаритах 35 кВ) | Пайдалану | 16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 31 | Пайдалану | 12.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 33 | Пайдалану | 14.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 46 | Пайдалану | 19.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 47 | Пайдалану | 20.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 23 | Аралап шығыу | 02.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 24 | Аралап шығыу | 05.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 39 | Аралап шығыу | 06.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 45 | Аралап шығыу | 07.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 88 | Аралап шығыу | 08.04.2021.
9 | Алакөл АЭТ
ПС-182 "Бесколь"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Жангырту | 12-16.04.2021.
| 1С-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Жангырту | 12-16.04.2021.
| ЛР-35кВ Л-75 | Жангырту | 12-16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 69 | Аралап шығыу | 06.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 165 | Пайдалану | 19-23.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 82 | Пайдалану | 12-16.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 83 | Аралап шығыу | 07.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 164 | Аралап шығыу | 05.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 72 | Аралап шығыу | 07.04.2021.
Уйгентас АЭТ
ПС-78 "Кызылащи"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-16.04.2021.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 13-16.04.2021.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-78 | Ағымды жөндеу | 13-16.04.2021.
ПС-176 "Ашим"
| Т-1, ТСН-10 кВ №1 | Аралап шығыу | 20-23.04.2021.
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Аралап шығыу | 20-23.04.2021.
| СР-35кВ № 1, ЛР-35кВ Л-26 | Аралап шығыу | 20-23.04.2021.
11 | Жаркент АЭТ
ПС-87 "Турпан"
| Т-1, ТСН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| 1С-10кВ, ТН-10кВ № 1 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| В-35, ЛР-35кВ Л-99, ЛР-35кВ Л-93. | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| Т-2, ТСН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| 2С-10 кВ, ТН-10 кВ №2 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
| 1, 2СШ-35 кВ, В-35, ЛР-35кВ Л-68 | Ағымды жөндеу | 20-30.04.2021.
ПС-133 "Коктал"
| Т-1, Т-2,ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-19.04.2021.
| 1,2СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 01-19.04.2021.
| 1,2 СШ-110 кВ, СВ-110 кВ, ОР-110 кВ,ЛР-110 кВ Л-130,174 | Ағымды жөндеу | 01-19.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 62 | Ағымды жөндеу | 01-10.04.2021.
| ВЛ-35 кВ № 64 | Ағымды жөндеу | 12-23.04.2021.
12 | Сарыөзек АЭТ
ПС - 106 "Карабайтал"
| Т-1 ТСН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-08.2021.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 06-08.2021.
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Ағымды жөндеу | 06-08.2021.
ПС - 136 "Сары-Булак"
| Т-1, Т-2, ТСН-10 кВ №1,2 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| 1СШ-10 кВ ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ЛР-35 кВ Л-97, В-35кВ №97 | Ағымды жөндеу | 19-23.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 3 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 20.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №95 | Ағымды жөндеу | 01.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 29 в габаритах 35 кВ от ПС-135 | Ағымды жөндеу | 12.04.2021.
| ВЛ-110 кВ № 149 | Аралап шығыу | 05.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №96 | Аралап шығыу | 10.04.2021.
| ВЛ-35 кВ №92 | Аралап шығыу | 14.04.2021.
13 | Үштөбе АЭТ
ПС -151 "Үштөбе"
| 1СШ-10 кВ, ТН-10 кВ №1 | Ағымды жөндеу | 01-14.04.2021.
| 2СШ-10 кВ ТН-10 кВ № 2 | Ағымды жөндеу | 01-14.04.2021.
| В-10кВ ПГ-10кВ, ТСН-10кВ № 1,2. | Ағымды жөндеу | 01-14.04.2021.
| ОДҚ бастысығы |  | Р.К. Лятиев
| ПТС бастығы |  | Б.С. Мырзекенов
| ЛЭП бастығы |  | Р.Р. Лятиев
| ПС бастығы |  | У.Б. Атагузин
| ЦРО бастығы |  | С.К. Нурмуханбетов
| СИТ бастығы |  | А.С. Скрильникова
| РЗА бастығы |  | А.С. Исламов
| СМ бастығы |  | А.А. Тукенов
| СГиД бастығы |  | С.Ж. Туркебаев

## апрель 2021г.
" Б Е К І Т Е М І Н "
"ТАЭТК" АҚ-ның техникалық директоры
___________ Илипбаев Д.Ш.
"______" _________ 2021ж.
"АЭТ"- тың 2021 жылдың сәуір айында жабдықтарды жөндеуге шығару кестесі.
№ | Нысан | Жөндеулер | Жөндеу мерзімі | Орындалу | Ескертпе
р/н | атаулары | түрлері | күні, айы, жылы | мерзімі
1 | Жаркент АЭТ
| ВЛ-10кВ № 32 от ПС-133 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-0,4кВ от ТП-1333201-05 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 1333201-05 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ № 35 от ПС-133 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ № 113 от ПС-86 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ № 40 от ПС-134 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-1344801-16 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 1344801-16 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10 кВ № 62 от ПС-142 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 950401-10 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 970301-970310 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 1426201-03 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10 кВ № 75 от ПС-96 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-97 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 970101-03 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-0,4кВ от ТП-970101-03 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-97 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-10/0,4кВ № 970201-08 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-0,4кВ от ТП-970201-08 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
2 | Сарқан АЭТ
| ВЛ-10кВ №8301 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-№8301 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ №7402,2103 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-№7402,2103 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ №8402,8403 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-№8402,8403 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ №2404 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-№2404 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ №2501 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-№2501 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| ВЛ-10кВ №2701 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
| КТП-№2701 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021
3 | Сарыөзек АЭТ
| ВЛ-10кВ № 3904 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 390401-18 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 390401-18 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ № 3802 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 380201-05 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 380201-05 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ №2903 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 290301-14 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 290301-14 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ № 2802 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 280301-10 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 280301-10 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ № 20406 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 2040601-07 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 2040601-07 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ № 4607 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 460701-08 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 460701-08 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ № 3503 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 350301-06 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 350301-06 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ № 3115 | Пайдалану
| КТП-10/0,4кВ № 311501-15 | Пайдалану
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 311501-15 | Пайдалану
| ВЛ-10кВ №2609 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-10кВ №2610 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-10кВ №3501 | Ағымды жөндеу
| ТП-10/0,4кВ №260902 | Ағымды жөндеу
| ТП-10/0,4кВ №261001 | Ағымды жөндеу
| ТП-10/0,4кВ №350101-03 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №260902 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №261001 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №350101-03 | Ағымды жөндеу
3 | Талдықорған АЭТ
| ВЛ-10кВ №35 от ПС-101 | Ағымды жөндеу | 05.04.2021.
| ВЛ-10кВ №36 от ПС-101 | Ағымды жөндеу | 06-07.04.2021.
| ВЛ-10кВ №152 от ПС-85 | Ағымды жөндеу | 13-14.04.2021.
| ВЛ-10кВ №123 от ПС-102 | Ағымды жөндеу | 08-09.04.2021.
| ВЛ-10кВ №87 от РП-8 | Ағымды жөндеу | 15-16.04.2021.
| ВЛ-10кВ №101,102 от ПС-149 | Ағымды жөндеу | 21-23.04.2021.
| ВЛ-10кВ №3 от РП-2 | Ағымды жөндеу | 26-27.04.2021.
| ВЛ-10кВ №5,6 от ПС-152 | Ағымды жөндеу | 28-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №473 от ПС-101 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №403 от ВЛ-122 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 07-08.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №362 от ВЛ-122 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 09-12.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №421,301,555 от ВЛ-123 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 13-14.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №302,257 от ВЛ-123 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 15-16.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №380,251 от ВЛ-123 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №252,294,299 от ВЛ-123 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 21-22.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №369,300,256 от ВЛ-123 ПС-102 | Ағымды жөндеу | 23.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №189 от КЛ-18 ПС-150 | Ағымды жөндеу | 26-27.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №268 от ВЛ-87 РП-8 | Ағымды жөндеу | 28.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ №234 от ВЛ-87 РП-8 | Ағымды жөндеу | 29-30.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №473,225,381 | Ағымды жөндеу | 01.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №244,232,464 | Ағымды жөндеу | 02.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №364,406,465 | Ағымды жөндеу | 05.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №197,421,302 | Ағымды жөндеу | 06.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №380,252,249 | Ағымды жөндеу | 07.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №369,251,301 | Ағымды жөндеу | 08.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №257,299,300 | Ағымды жөндеу | 09.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №256,555,535 | Ағымды жөндеу | 12.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №388,154,459 | Ағымды жөндеу | 13.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №550,556,476 | Ағымды жөндеу | 14.04.2021.
| ТП-10/0,4 кВ №424,456,480 | Ағымды жөндеу | 15.04.2021.
4 | Уйгентас АЭТ
| ВЛ-10кВ №4 от ПС-176 | Ағымды жөндеу | 21.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 780201,02,03 | Ағымды жөндеу | 01-21.04.2021.
| ВЛ-10кВ №2 от ПС-78 | Ағымды жөндеу | 22-23.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 780401 | Ағымды жөндеу | 26-29.04.2021.
| ВЛ-10кВ №4 от ПС-78 | Ағымды жөндеу | 29.04.2021.
| ВЛ-10кВ №1 от ПС-175 | Ағымды жөндеу | 01-26.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 250402,01,07,08,09 | Ағымды жөндеу | 01-26.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1760102,01,0407 | Ағымды жөндеу | 02-30.04.2021.
5 | Сарозек АЭТ
| ВЛ-10кВ №2601 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 260101-11 | Ағымды жөндеу | 05-06.04.2021.
| ВЛ-10кВ №0702 | Ағымды жөндеу | 19-20.08.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 070201-08 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2021.
| ВЛ-10кВ №3114 | Ағымды жөндеу | 15-16.04.2020.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 311401-10 | Ағымды жөндеу | 15-16.04.2020.
| ВЛ-10кВ №3606 | Ағымды жөндеу | 12-13.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 360601-08 | Ағымды жөндеу | 12-13.04.2021.
| ВЛ-10кВ №2705 | Ағымды жөндеу | 28-29.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 270501-04 | Ағымды жөндеу | 28-29.04.2021.
6 | Қарабұлақ АЭТ
| ВЛ-10кВ №5221 | Ағымды жөндеу | 29-31.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 590908 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 540302 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 540302 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 460602 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 460603 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 510103 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 480601 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 480602 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
7 | Үштөбе АЭТ
| ВЛ-10кВ №2 от ПС-151 | Ағымды жөндеу | 01.04.2021.
| ВЛ-10кВ №8 от ПС-151 | Ағымды жөндеу | 02.04.2021.
| ВЛ-10кВ №12 от ПС-151 | Ағымды жөндеу | 05.04.2021.
| ВЛ-10кВ №14 от ПС-151 | Ағымды жөндеу | 05.04.2021.
| ВЛ-10кВ №18 от ПС-151 | Ағымды жөндеу | 06.04.2021.
| ВЛ-10кВ №19 от ПС-151 | Ағымды жөндеу | 06.04.2021.
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
Ағымды жөндеу
| ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1511210 | Ағымды жөндеу
8 | Алакөль АЭТ
| ВЛ-10кВ №8202 | Ағымды жөндеу | 12.04.2021.
| ВЛ-10кВ №17805 | Ағымды жөндеу | 21-22.04.2021.
| ВЛ-10кВ №18203 | Ағымды жөндеу | 13.04.2021.
| ВЛ-10кВ №17807 | Ағымды жөндеу | 19-20.04.2021
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 820101-03 | Ағымды жөндеу | 13-20.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1780501-05 | Ағымды жөндеу | 13-20.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1820301-05 | Ағымды жөндеу | 13-20.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4 кВ № 1780703-09 | Ағымды жөндеу | 13-20.04.2021.
| ТП-10/0,4кВ №1780704-09 | Ағымды жөндеу | 08-16.04.2021.
| ТП-10/0,4кВ №1780501-05 | Ағымды жөндеу | 08-16.04.2021.
| ТП-10/0,4кВ №1820301 | Ағымды жөндеу | 08-16.04.2021.
| ТП-10/0,4кВ №1820301 | Ағымды жөндеу | 08-16.04.2021.
9 | Ақсу АЭТ
| ВЛ-10кВ №8001 | ағымды жұмыс
| ВЛ-10кВ № 7302 | ағымды жұмыс
| ВЛ-10кВ № 2201 | ағымды жұмыс
| ВЛ-10кВ №7113 | ағымды жұмыс
| ВЛ-10кВ № 1701,04 | ағымды жұмыс
| ВЛ-10кВ №6402 | ағымды жұмыс
| ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | Ағымды жөндеу | 01-05.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ №8002,800201-04 | Ағымды жөндеу | 06-16.04.2021.
| ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | Ағымды жөндеу | 01-07.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ № 2601,260101-04 | Ағымды жөндеу | 08-16.04.2021.
| ВЛ-10кВ №6 от ПС-117 | Ағымды жөндеу | 01-05.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1706,170601-05 | Ағымды жөндеу | 06-16.04.2021.
| ВЛ-10кВ №4 от ПС-4Т | Ағымды жөндеу | 01-05.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ № 1Т04 | Ағымды жөндеу | 19-21.04.2021.
| ВЛ-10кВ № 4 от ПС-117 | Аралап шығыу
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ № 170401 | Аралап шығыу
| КТП-10/0,4кВ № 170401 | Аралап шығыу
| ВЛ-10 кВ №6 от ПС-64 | Аралап шығыу
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ № 640601 | Аралап шығыу
| КТП-10/0,4кВ № 640601 | Аралап шығыу
10 | Көксу АЭТ
| КТП-10/0,4кВ № 1650201 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10/0,4 кВ от ТП-1650201 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 1650202 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-1650202 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 1650203,04 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 1650301 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 1650302,0304,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ №1650302,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №450202 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ №450202 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 450302 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ №450203 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4кВ № 450203 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 450205 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 450205 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 450206 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 450206 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10 кВ №2 от ПС-45 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 450207 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 450208 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 450208 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10 кВ № 1 ПС-170 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 470501 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 470501 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10кВ № 5 от ПС-47 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 470503 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 470503,04,05 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10кВ № 21от ПС-166 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ № 1660101 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-10/0,4кВ № 1660101,02,03,04,05 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-10кВ № 3 от ПС-170 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
9 | Үйгентас АЭТ
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 780201 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 780202 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ № 780203 | Ағымды жөндеу
| ВЛ-10кВ №2 ПС-78 | Ағымды жөндеу
11 | Текелі АЭТ
| ВЛ-6 кВ № 6701 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-670179,33,36,38 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-6/0,4кВ № 670179,99,33,36,38 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-6 кВ № 6302 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ от ТП-630210 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-6/0,4кВ № 670179,99, | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ № 670133,36,38 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-6 кВ № 6701 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| КТП-630210 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4кВ № 6302 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
| ВЛ-0,4 кВ № 670199 | Ағымды жөндеу | 01-30.04.2021.
ОДҚ бастығы Р. Лятиев