**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за июнь месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | КТП-10/0,4 кВ 1780301 | Эксплуатационное обслуживание | 1.06.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **2** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780301 | Эксплуатационное обслуживание | 2-3.06.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **3** | Вл-10 кВ №3 от ПС 178 | Эксплуатационное обслуживание | 4.06.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **4** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №770302, №770306 | Эксплуатационное обслуживание | 7-16.06.21 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **5** | КТП-10/0,4 кВ №7700302, №770306 | Эксплуатационное обслуживание | 17-19.06.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **6** | Вл-10 кВ №3 от ПС 77 | Эксплуатационное обслуживание | 21-26.06.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **7** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1820101,№1820103,№1820104.№1820105 | Эксплуатационное обслуживание | 1-11.06.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **8** | КТП-10/0,4 кВ №1820101, №1820103, №1820104,№1820105 | Эксплуатационное обслуживание | 14-21.06.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **9** | Вл-10 кВ №1 от ПС 182 | Эксплуатационное обслуживание | 22-25.06.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **10** | КТП-10/0,4 кВ №840101, 840106 | Эксплуатационное обслуживание | 1-2.06.2021 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| **11** | Вл-10 кВ №1 от ПС №84 | Эксплуатационное обслуживание | 7-11.06.2021 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |
| **12** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №840101, №840106 | Эксплуатационное обслуживание | 14.06.2021 | Тохтинский | п.Тохты | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Алакольского РЭС |  |  |  | Аханов Д.Д. |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в июне месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-192 | Эксплуатационное обслуживание | 01-04.06.2021 | Жансугуровский | Население с.Сагабуйен, Карачилик | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №9203 | Эксплуатационное обслуживание | 07-18.06.2021 | Жансугуровский | Население с.Сагабуйен, Карачилик | 09.00-17.00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №920301-07 | Эксплуатационное обслуживание | 21-30.06.2021 | Жансугуровский | Население с.Сагабуйен, Карачилик | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-173 | Эксплуатационное обслуживание | 01-04.06.2021 | Аксуский | Население с.Шолакозек, Косагаш | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №7302 | Эксплуатационное обслуживание | 07-18.06.2021 | Аксуский | Население с.Шолакозек, Косагаш | 09.00-17.00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №730201-06 | Эксплуатационное обслуживание | 21-30.06.2021 | Аксуский | Население с.Шолакозек, Косагаш | 09.00-17.00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | Эксплуатационное обслуживание | 01-04.06.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Кызылту | 09.00-17.00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2203 | Эксплуатационное обслуживание | 07-23.06.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Кызылту | 09.00-17.00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №220301-03 | Эксплуатационное обслуживание | 24-30.06.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Кызылту | 09.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-171 | Эксплуатационное обслуживание | 01-04.06.2021 | Капалский | Население с.Капал | 09.00-17.00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №7103 | Эксплуатационное обслуживание | 07-18.06.2021 | Капалский | Население с.Капал | 09.00-17.00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №710301-10 | Эксплуатационное обслуживание | 21-30.06.2021 | Капалский | Население с.Капал | 09.00-17.00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-117 | Расширенно текущий ремонт | 01-11.06.2021 | Капалский (Арасан) | Население с.Кызылжар, Подхоз, Баласаз | 09.00-17.00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1702 | Расширенно текущий ремонт | 14-25.06.2021 | Капалский (Арасан) | Население с.Кызылжар, Подхоз, Баласаз | 09.00-17.00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №170201-03 | Расширенно текущий ремонт | 28-30.06.2021 | Капалский (Арасан) | Население с.Кызылжар, Подхоз, Баласаз | 09.00-17.00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-64 | Эксплуатационное обслуживание | 01-11.06.2021 | Кызылагашский | Население с.Кызылагаш | 09.00-17.00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №6401 | Эксплуатационное обслуживание | 14-23.06.2021 | Кызылагашский | Население с.Кызылагаш | 09.00-17.00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №640101-05 | Эксплуатационное обслуживание | 24-30.06.2021 | Кызылагашский | Население с.Кызылагаш | 09.00-17.00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в июне месяце 2021года** | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **дата** | | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** | | | | | | | |
| 1 | ПС-35/10кВ №90 "Жидели" | Расширенный текуший ремонт | 15-30.06.2021 | | ПС | С отключения потребителей с.Ушарал с.Кермагаш с.Сарпылдак детский сад, почта, население | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ПС-35/10кВ №96 "Акдала " | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.06.2021 | | ПС | С отключения | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | | |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №103 от ПС-87 | Эксплуатационное обслуживание | | 1-30.06.2021 | городской | с.Турпан, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №102 от ПС-87 | РТР | | 1-30.06.2021 | городской | с.Сарбел , с.Садыр акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП-10/04кВ №101 от ПС-87 | Эксплуатационное обслуживание | | 1-30.06.2021 | городской | с.Турпан , с.Садыр акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №121 от ПС-90 | Эксплуатационное обслуживание | | 1-30.05.2021 | коктал | с.Ушарал почта,акимат,школа,заставы, население | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №63 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | | 1-30.04.2021 | Восток1 | с.Хоргос, акимат, школа, амбулатория, водокачка, население | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ №75 от ПС-96 | Эксплуатационное обслуживание | | 1-30.06.2021 | Восток2 | с.Акдала застава в/ч население школа, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ №74 от ПС-96 | Эксплуатационное обслуживание | | 1-30.06.2021 | Восток2 | Алмалы, с Баскунчи население школа, амбулатория, водокачка, акимат | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  | | **гр. Лэп** |  |  |  |
| 10 | ЛЭП-35 кВ №62 | Эксплуатационное обслуживание | | 01-15.06.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ЛЭП-35кВ №64 | Эксплуатационное обслуживание | | 15-30.06.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт**  **основного электрооборудование Карабулақского РЭС в июне месяце 2021 года** | | | | | | | |
| группа распредсеть   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование объекта | | | Вид ремонта | | Дата | | | | Участок | | Потребители которые будет отключены от электрической сети | | | Время отключения | | | | 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5104, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5104 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 01-15.06.2021 | | | | Карабулакский | | с.Карабулак | | | 9.00-17.00 | | | | 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5908, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5908 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 16-30.06.2021 | | | | Карабулакский | | с.Карабулак | | | 9.00-17.00 | | | | 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4807, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4807 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 01-30.06.2021 | | | | Карабулакский | | с.Алдаберген | | | 9.00-17.00 | | | | 4 | ВЛ-10/0,4кВ №4606, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4606 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 01-30.06.2021 | | | | Карабулакский | | с.Кокжазык | | | 9.00-17.00 | | | | 5 | ВЛ-10/0,4кВ №5402, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5402 | | | Эксплуатационное обслуживание | | 01-30.06.2021 | | | | Карабулакский | | с.Акынсара | | | 9.00-17.00 | | | |  | И.о.начальника Карабулакского РЭС |  | | |  | | |  | | | Шарипов М.К. | |  | | | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| График вывода в ремонт | | | | | | | |
| по распредсетям Коксуского РЭС на июнь месяц 2021 года. | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-01 | Эксп.обслуж | 01.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-07 | Эксп.обслуж | 01.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ТОО Боздақ | 09:00 - 17:00 |
| 3 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01 | Эксп.обслуж | 01.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-02 | Эксп.обслуж | 02.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би,ул. Байтұрбай би, Молдабергенов. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-02 | Эксп.обслуж | 02.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би,ул. Байтұрбай би, Молдабергенов. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-03 | Эксп.обслуж | 03.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара | 09:00 - 17:00 |
| 7 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-03 | Эксп.обслуж | 03.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара | 09:00 - 17:00 |
| 8 | | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксп.обслуж | 04.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би, Әйтеке би, Асан Тәжі, Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара, Байтұрбай би, Молдабергенов, Қойлық, Жангелдин, Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай,Молдағұлов, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Жансүгіров, Байсов, Жамбыл, Ғарышкер, Төлебаев. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-04 | Эксп.обслуж | 07.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 - 17:00 |
| 10 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-04 | Эксп.обслуж | 07.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 - 17:00 |
| 11 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-05 | Эксп.обслуж | 08.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді, Наурызбай, Тәттібай, Жарокова. | 13:00 - 17:00 |
| 12 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-05 | Эксп.обслуж | 08.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді, Наурызбай, Тәттібай, Жарокова. | 13:00 - 17:00 |
| 13 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-06 | Эксп.обслуж | 09.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, Бақай, Нартбай Датқа, Мұсабек, Молдағұлов. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-06 | Эксп.обслуж | 09.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, Бақай, Нартбай Датқа, Мұсабек, Молдағұлов. | 09:00 - 17:00 |
| 15 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-08 | Эксп.обслуж | 10.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ | 09:00 - 17:00 |
| 16 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-08 | Эксп.обслуж | 10.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ | 09:00 - 17:00 |
| 17 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-09 | Эксп.обслуж | 11.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Жангелдин, Бақтыбай. | 09:00 - 17:00 |
| 18 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-09 | Эксп.обслуж | 11.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Жангелдин, Бақтыбай. | 09:00 - 17:00 |
| 19 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-10 | Эксп.обслуж | 14.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Байсейтова | 09:00 - 17:00 |
| 20 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-10 | Эксп.обслуж | 14.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, Байсейтова | 09:00 - 17:00 |
| 21 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-11 | Эксп.обслуж | 15.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Алдабергенов, Амангелді, Жарокова. | 09:00 - 17:00 |
| 22 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-11 | Эксп.обслуж | 15.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Алдабергенов, Амангелді, Жарокова. | 09:00 - 17:00 |
| 23 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-12 | Эксп.обслуж | 16.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдин, Момышұлы, Байсова, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 24 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-12 | Эксп.обслуж | 16.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдин, Момышұлы, Байсова, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 25 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-13 | Эксп.обслуж | 17.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, Жангелдин, Жансүгіров, Жамбыл, Момышұлы, Бақбыбай, Төлебаев, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 26 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-13 | Эксп.обслуж | 17.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, Жангелдин, Жансүгіров, Жамбыл, Момышұлы, Бақбыбай, Төлебаев, Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 27 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-14 | Эксп.обслуж | 17.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, Асан-Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 28 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-14 | Эксп.обслуж | 17.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, Асан-Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 29 | | КТП-10/0,4 кВ №165-05-15 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би | 09:00 - 17:00 |
| 30 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-15 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би | 09:00 - 17:00 |
| 31 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-07-01 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Балпыкский | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00 - 17:00 |
| 32 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Балпыкский | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00 - 17:00 |
| 33 | | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксп.обслуж | 21.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 - 17:00 |
| 34 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксп.обслуж | 21.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 - 17:00 |
| 35 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксп.обслуж | 21.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00 - 17:00 |
| 36 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксп.обслуж | 21.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00 - 17:00 |
| 37 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксп.обслуж | 22.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 - 17:00 |
| 38 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксп.обслуж | 22.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 - 17:00 |
| 39 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-09 | Эксп.обслуж | 23.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би ул.Азизбекова, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 - 17:00 |
| 40 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-09 | Эксп.обслуж | 23.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би ул.Азизбекова, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00 - 17:00 |
| 41 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-10 | Эксп.обслуж | 23.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова | 09:00 - 17:00 |
| 42 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-10 | Эксп.обслуж | 24.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Балпық би ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова | 09:00 - 17:00 |
| 43 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-15 | Эксп.обслуж | 24.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Бесқайнар | 09:00 - 17:00 |
| 44 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-15 | Эксп.обслуж | 24.06.2021 | Балпыкский Коксуский | с.Бесқайнар | 09:00 - 17:00 |
| 45 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-17 | Эксп.обслуж | 24.06.2021 | Балпыкский Коксуский | ул.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Байтұрсынова | 09:00 - 17:00 |
| 46 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-17 | Эксп.обслуж | 25.06.2021 | Балпыкский | ул.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Байтұрсынова | 09:00 - 17:00 |
| 47 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-19 | Эксп.обслуж | 25.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул. Нұрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа | 09:00 - 17:00 |
| 48 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-24 | Эксп.обслуж | 25.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая, ул.Азизбекова, ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова. | 09:00 - 17:00 |
| 49 | | КТП-10/0,4 кВ №165-07-24 | Эксп.обслуж | 25.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая, ул.Азизбекова, ул.Дарабоз Ана, ул.Мәйке-Ақына, ул.Шолохова. | 09:00 - 17:00 |
| 50 | | ВЛ-10 кВ №7 ПС-165 | Эксп.обслуж | 26.06.2021 | Балпыкский | с.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Нүрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа, ул.Байтұрсынова, ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00 - 17:00 |
| 51 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксп.обслуж | 01.06.2020 | Коксуский | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | 09:00 - 17:00 |
| 52 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01 | Эксп.обслуж | 01.06.2020 | Коксуский | ст.Коксу ул.Байсейтова, ул.Қазақстан. | 09:00 - 17:00 |
| 53 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксп.обслуж | 02.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | 09:00 - 17:00 |
| 54 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-02 | Эксп.обслуж | 02.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Қожабергенова ул,8-ое марта | 09:00 - 17:00 |
| 55 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксп.обслуж | 03.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | 09:00 - 17:00 |
| 56 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-04 | Эксп.обслуж | 03.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Шалабаева, ул.Алдабергенова, ул.Ауезова, ул.Муханова, ул.Исабаева. | 09:00 - 17:00 |
| 57 | | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Эксп.обслуж | 04.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу | 09:00 - 17:00 |
| 58 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксп.обслуж | 07.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 59 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-05 | Эксп.обслуж | 07.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Жамбула, ул.Иманова, ул.Рысулова, ул.Оракты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 60 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксп.обслуж | 09.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 61 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-06 | Эксп.обслуж | 09.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 62 | | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксп.обслуж | 10.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | 09:00 - 17:00 |
| 63 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-07 | Эксп.обслуж | 10.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Жапсарбаева, ул.Абая , ул.Байтулакова. | 09:00 - 17:00 |
| 64 | | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-170 | Эксп.обслуж | 11.06.2021 | Коксуский | с.Муқаншы | 09:00 - 17:00 |
| 65 | | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксп.обслуж | 14.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | 09:00 - 17:00 |
| 66 | | КТП-10/0,4 кВ №170-02-08 | Эксп.обслуж | 14.06.2021 | Коксуский | ст.Коксу ул.Нурпейсова, ул.Жансугурова, ул.Абая. | 09:00 - 17:00 |
| 67 | | КТП-10/0,4 кВ №170-03-01 | Эксп.обслуж | 15.06.2021 | Коксуский | к/х Еркын | 09:00 - 17:00 |
| 68 | | КТП-10/0,4 кВ №170-03-02 | Эксп.обслуж | 15.06.2021 | Коксуский | с.Муқаншы | 09:00 - 17:00 |
| 69 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-03-02 | Эксп.обслуж | 16.06.2021 | Коксуский | с.Муқаншы | 09:00 - 17:00 |
| 70 | | КТП-10/0,4 кВ №170-03-03 | Эксп.обслуж | 16.06.2021 | Коксуский | с.Ондырыс. | 09:00 - 17:00 |
| 71 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-03-03 | Эксп.обслуж | 17.06.2021 | Коксуский | с.Ондырыс. | 09:00 - 17:00 |
| 72 | | КТП-10/0,4 кВ №170-03-05 | Эксп.обслуж | 17.06.2021 | Коксуский | Мельница "Туруспаева" | 09:00 - 17:00 |
| 73 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-03-05 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Коксуский | Мельница "Туруспаева" | 09:00 - 17:00 |
| 74 | | КТП-10/0,4 кВ №170-03-06 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Коксуский | с.Надырызбек | 09:00 - 17:00 |
| 75 | | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №170-03-06 | Эксп.обслуж | 18.06.2021 | Коксуский | с.Надырызбек | 09:00 - 17:00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в июне месяце 2021 года** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок** | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** | |
| 1 | ПС 110/10кВ №107 | Расш.текущий ремонт | 07-12.06.2021 | Сарыозек | с.Самен | 900-1700 | |
| 2 | ПС 110/10кВ №127 | Эксплуатац.обслужив. | 21-26.06.2021 | Сарыозек | с.Акбастау,Алтынемел, Карымсак | 900-1700 | |
| 3 | ЛЭП-110кВ №169 | Эксплуатац.обслужив. | 07-09.06.2021 | Сарыозек | с.Рудник-Коксу,Бериктас | 900-1700 | |
| 4 | ЛЭП -110кВ №172 | Эксплуатац.обслужив. | 10-13.06.2021 | Сарыозек | с.Когалы | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ -10кВ №0407 | Эксплуатац.обслужив. | 03-04.06.2021 | Сарыозек | 15 км, водокачка Кызылжар | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №040701-04 | Эксплуатац.обслужив. | 03-04.06.2021 | Сарыозек | 15 км, водокачка Кызылжар | 900-1700 | |
| 7 | ВЛ -10кВ №3704 | Эксплуатац.обслужив. | 07-08.06.2021 | Сарыозек | с.Кызылжар | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №370401-06 | Эксплуатац.обслужив. | 07-08.06.2021 | Сарыозек | с.Кызылжар | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ -10кВ №3902 | Эксплуатац.обслужив. | 09-10.06.2021 | Карашокы | с.Карашокы,ул. Абай, Амангелды, Маметова | 900-1700 | |
| 10 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №390201-06 | Эксплуатац.обслужив. | 09-10.06.2021 | Карашокы | с.Карашокы,ул. Абай, Амангелды, Маметова | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ -10кВ №1102 | Эксплуатац.обслужив. | 10-11.06.2021 | Каспан | с.Каспан ул. Степная, Центральная | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110201-05 | Эксплуатац.обслужив. | 10-11.06.2021 | Каспан | с.Каспан ул. Степная, Центральная | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ -10кВ №2702 | Эксплуатац.обслужив. | 14-15.06.2021 | Когалы | с.Жаналык | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270206 | Эксплуатац.обслужив. | 14-15.06.2021 | Когалы | с.Жаналык | 900-1700 | |
| 15 | ВЛ -10кВ №2801 | Эксплуатац.обслужив. | 16-17.06.2021 | Когалы | с.Когалы ул.Кенесары, Масанчи | 900-1700 | |
| 16 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280101-03 | Эксплуатац.обслужив. | 16-17.06.2021 | Когалы | с.Когалы ул.Кенесары, Масанчи | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ -10кВ №3007 | Эксплуатац.обслужив. | 21-22.06.2021 | Когалы | с.Рудничный, ул.Больничная, Ленин, Мира, Чапаев | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №300701-06 | Эксплуатац.обслужив. | 21-22.06.2021 | Когалы | с.Рудничный, ул.Больничная, Ленин, Мира, Чапаев | 900-1700 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС в июне месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **группа распредсеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №8303 | текущ.ремонт | 01-04.06.2021  07-18.06.2021 21-30.06.2021 | Сарканский | население г.Саркан ,ул.Койбагарова,Чепрасова, Кабанбай батыра | 900-1700 |
|  |  |
| 2 | РП-2-01,РП-2-02 | текущ.ремонт | 01-18.06.2021 21-30.06.2021 | Екиашинский | С Аманбухтер. , . | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №7404-2104 | текущ.ремонт | 01-18.06.2021 21-30.06.2021 | Алмалинский | п.Алмалы по населению отключений не будет. 2104- Улица Онекина,Женіс,Сейден,Актума. | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/ 04 ВЛ-04 № РП-201,202 | текущ.ремонт | 01-18.06.2021 21-30.06.2021 | Черкасский | РП-201 п.Садовый, Петропавлосвк  РП-202-п Соколовка,Каргалы  . | 900-1700 |
| 5 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №2502 | текущ.ремонт | 01-18.06.2021 21-30.06.2021 | Койлыкский | П.Шатырбай | 900-1700 |
| 6 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 3Т01,3Т04 | текущ.ремонт | 01-04.06.2021 07-18.06.2021 21-30.06.2021 | Лепсинский | 3Т01 п Лепсы ул Калакум 3Т04-ул.Толебаева. | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС | | |  | Орумбаев С.Т. |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС в июне месяце 2021 года** | | | | | |  |
| **группа распред. сеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №34 от ПС-101, ВЛ-0,4 от ТП-143,164,105,184,238,699,203 ТП-10/0,4кВ№559,216 | Эксплуатационное обслуживание/РТР | 01-16.06.2021г. | ТК РЭС | Ул. Каратал,ул.Покрышкина,ул.Белинского, ул.Абылай хан, ул.Балпык Би, ул. Ескелди би. | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №122 от ПС-102, ВЛ-0,4кВ от ТП-403,362 | Эксплуатационное обслуживание | 11-17.06.2021 | ТК РЭС | Ул.Желтоксан, ул.Айтыкова, дачи:Красный камень, Мерекелик,Учхоз,ЗВТ, Шайкорган. | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-152, ВЛ-0,4кВ от ТП-141,111,762, ТП-133,207,363,126,176,140,155,112 | Эксплуатационное обслуживание | 18-24.06.2021г. | ТК РЭС | Ул.Ракишева, ул.Абая, ул.Рустембекова, ул.Уалиханова, ул.Конаева. | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №9 от ПС-158, ТП-10/0,4кВ№137,235,511,383 | Эксплуатационное обслуживание | 22-29.06.2021 | ТК РЭС | Ул.Абылай хана, ул. Пушкина, ул. Ескелди би, Гор.газ,дачи Уйтас | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-158, ТП-10/0,4кВ №266,265,181 | РТР | 7-11.06.2021 | ТК РЭС | Дача Алмалы,Учхоз, К/Х | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-147,246,368,322,563,114,546,257,ТП-10/0,4кВ №372 | Эксплуатационное обслуживание | 15-18.06.2021 | ТК РЭС | Ул.Кабанбай батыра, ул.Гали Орманова, ул.Гаухар ана, ул.Желтоксан, | 900-1700 |
| 7 | ТП-413,412,314,318,319,320 | Эксплуатационное обслуживание | 29-30.06.2021 | ТК РЭС | Госпиталь, Военный городок, Военный часть. | 900-1700 |
| 8 | ТП-10/0,4кВ №108,533,171,200,420,117 | РТР | 01-08.06.2021 | ТК РЭС | Ул.Шевченко, ул.Уалиханова, ул.Алдабергенова, ул.Каблиса жырау | 900-1700 |
| 9 | РП-10кВ №5,7 | Эксплуатационное обслуживание | 01-02.06.2021 | ТК РЭС | Ул.Акын сара, ул.Желтоксан, ул.Конаева | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в июне месяце 2021 года** | | | | | | | | | | | |  | |
| **группа распредсеть** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |  | | |  | |
| № | **Наименование объекта** | | | **Вид ремонта** | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** | |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670530 | | | Текущ.ремонт | | 01.06.2021 | | Текели | | Ул.Латиф Хамидм | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670531 | | | Текущ.ремонт | | 02.06.2021 | | Текели | | Ул.Алматинская, Тимирязева, Пушкина | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680222 | | | Текущ.ремонт | | 03.06.2021 | | Текели | | Ул. Валиханова | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680218 | | | Текущ.ремонт | | 04.06.2021 | | Текели | | Ул. Джамбула | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | | | Текущ.ремонт | | 07.06.2021 | | Текели | | Ул. Ломоносова, Абая | 900-1700 | |
| 6 | ТҚ күні | | | Текущ.ремонт | | 08.06.2021 | | Текели | |  | 900-1700 | |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | | | Текущ.ремонт | | 09.06.2021 | | Текели | | Ул. Баумана, Пархомеко, Конаева | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680244 | | | Текущ.ремонт | | 10.06.2021 | | Текели | | Ул. Конаева, Иманова, Момышулы | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-6кВ №6802 | | | Текущ.ремонт | | 11.06.2021 | | Текели | | Мкр.Алатау, Металлург | 900-1700 | |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680214 | | | Текущ.ремонт | | 14.06.2021 | | Текели | | Ул. Б.Шешен, Сатпаева | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-68215 | | | Текущ.ремонт | | 15.06.2021 | | Текели | | Ул. Б.Шешен, Сатпаева | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680245 | | | Текущ.ремонт | | 16.06.2021 | | Текели | | Ул.Мичюрина , Калдаякова | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630210 | | | Текущ.ремонт | | 17.06.2021 | | Текели | | Ул. Конаева | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | | | Текущ.ремонт | | 18.06.2021 | | Текели | | Ул. Райымбек б, Рыскулбекова | 900-1700 | |
| 15 | ВЛ-6кВ №6705 | | | Текущ.ремонт | | 21.06.2021 | | Текели | | Мкр.Достык | 900-1700 | |
| 16 | ТП-6/0,4кВ №670531 | | | Текущ.ремонт | | 22.06.2021 | | Текели | | Ул.Алматинская, Тимирязева, Пушкина | 900-1700 | |
| 17 | ТП-6/0,4кВ №670598 | | | Текущ.ремонт | | 23.06.2021 | | Текели | | Ул. Каратальская, Береговая | 900-1700 | |
| 18 | ТП-6/0,4кВ №670530 | | | Текущ.ремонт | | 24.06.2021 | | Текели | | Ул.Латиф Хамиди | 900-1700 | |
| 19 | ВЛ-6кВ №6302 | | | Текущ.ремонт | | 25.06.2021 | | Текели | | Мкр. Металлург | 900-1700 | |
| 20 | ТП-6/0,4кВ №680221 | | | Текущ.ремонт | | 28.06.2021 | | Текели | | Ул. Баумана, Пархомеко, Конаева | 900-1700 | |
| 21 | ТП-6/0,4кВ №680244 | | | Текущ.ремонт | | 29.06.2021 | | Текели | | Ул. Конаева, Иманова, Момышулы | 900-1700 | |
| 22 | ТП-6/0,4кВ №680215 | | | Текущ.ремонт | | 30.06.2021 | | Текели | | Ул. Б.Шешен, Сатпаева | 900-1700 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Текелийского РЭС** |  | **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за июнь месяц 2021 года** | | | | | | | | | | |  |
| № | | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | | **участок** | | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | | | **время отключения** |
| 1 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770301 | экспл. обслужив. | 1-2.06.2021 | | Токжайлау | | ул. ,Касым Аманжолов | | | 9.00-17.00 |
| 2 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770302,03 | экспл. обслужив. | 3-4.06.2021 | | Токжайлау | | ул. Абая,Ер Таргын,Богенбай батыр , . Иса Байзаков, Нуркен Әбдіров,Тойжанова, | | | 9.00-17.00 |
| 3 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770304 | экспл. обслужив. | 7-8.06.2021 | | Токжайлау | | ул.Ер Тарғын,Абая | | | 9.00-17.00 |
| 4 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770305 | экспл. обслужив. | 9-10.06.2021 | | Токжайлау | | ул.Қасым Аманжолов ,Бөгенбай батыр,Ер Тарғын,Тойжанова | | | 9.00-17.00 |
| 5 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770306 | экспл. обслужив. | 11..06.2021 | | Токжайлау | | ул.Қарасай батыр,Тойжанова, | | | 9.00-17.00 |
| 6 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770307 | экспл. обслужив. | 14.06.2021 | | Токжайлау | | Школа,Детсад | | | 9.00-17.00 |
| 7 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770308 | экспл. обслужив. | 15-16.06.2021 | | Токжайлау | | ул. Қарасай батыр,Абая,Гагарина,Тойжанова, | | | 9.00-17.00 |
| 8 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770309 | экспл. обслужив. | 17.06.2021 | | Токжайлау | | ул. Бөгенбай Батыр | | | 9.00-17.00 |
| 9 | | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770311 | экспл. обслужив. | 18-21.06.2021 | | Токжайлау | | ул Абая, Бөгенбай Батыр, Д.Рақышев, Нуркен Әбдіров,Тойжанова, | | | 9.00-17.00 |
| 10 | | ВЛ-10кВ №3 ПС177 | экспл. обслужив. | 22-25.06.2021 | | Токжайлау | | а.Токжайлау | | | 9.00-17.00 |
| 11 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730605 | расшир. текущ. | 1-4, 7-11.06.2021 | | а.Лепсинск | | ул.Құрманғазы,Қаныш Сәтпаев,Әнуар Алімжанов,Ғайни Мұратбаева,Ілияс Жансугіров, Бикен Римова,Гагарина,Мұкан Толебаев,МұстафаӨзтұрік,М,Тынышбаева,Мұхтар Ауэзов,Мингалева, Темірбек Жургенов,Шәкән Айманов, Шокан Уәлиханов, | | | 9.00-17.00 |
| 12 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730601 | расшир. текущ. | 14-18.06.2021 | | Лепсинск | | ул.Қаныш Сәтпаев,Абай Құнанбаев,Бикен Римова,Мұқағали Макатаев,Оспанхан Әубәкіров,Темирбек Жургенов,Шокан Уәлиханов | | | 9.00-17.00 |
| 13 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730602 | расшир. текущ. | 21-25.06.2021 | | а.Лепсинск | | ул. Ғайни Мұратбаева,Бекзат Саттархан,Бикен Римова, Космонавтов,Мұқағали Макатаев,Мұхамеджан Тынышбаева,Мұхтар Ауэзов,Ораз Жандосов,Шокан Уәлиханов | | | 9.00-17.00 |
| 14 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730603 | расшир. текущ. | 28-30.06.2021 | | а. Лепсинск | | ул. Ғайни Мұратбаева,Бекзат Саттархан,Мұхамеджан Тынышбаева,Шокан Уәлиханов ,Оспанхан Әубәкіров | | | 9.00-17.00 |
| 15 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810501 | расширен. текущ. | 1-4.06.2021 | | а.Екпенды | | а. Екпенды ул. Казахстанская,Нурмухамбетова | | | 9.00-17.00 |
| 16 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810502 | расшир. текущ. | 7-11.06.2021 | | а.Екпенды | | а. Екпенды ул. Казахстанская,Бирлестик С.Мейерманов, Н. Махаманов | | | 9.00-17.00 |
| 17 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810507 | расшир. текущ. | 14-18.06.2021 | | а.Карлыгаш | | ул.Абдырахманов,К.Акшопаков,К.Омирзаков,Таулелсыздык | | | 9.00-17.00 |
| 18 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810509 | расшир. текущ | 21-25.06.2021 | | а.Ушкайын | | ул.А.Алибеков ,С.Малтабаров,Т.Абдолдинов, | | | 9.00-17.00 |
| 19 | | ВЛ-10кВ №5 ПС181 | расшир. текущ. | 28-30.06.2021 | | а. Екпенды,а.Карлыгаш, а. Ушқайын | | а. Екпенды,а.Карлыгаш,а. Ушқайын | | | 9.00-17.00 |
| 20 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 250401 | эксплуатац. обслуживание | 01-04.06.2021 | | а Алемды | | а.Алемды | | | 9.00-17.00 |
| 21 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250407 | эксплуатац. обслуживание | 07-11.06.2021 | | а.Кызылкайын | | ул. Абай,Токаш Бокин,Ленина | | | 9.00-17.00 |
| 22 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250408 | эксплуатац. обслуживание | 14-18.06.2021 | | а.Кызылкайын | | ул.КызылКайын, Абая.Алтынсарина,Заречная, Кирова ,Токаш Бокин | | | 9.00-17.00 |
| 23 | | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250409 | эксплуатац. обслуживание | 21-25.06.2021 | | а.Кызылкайын | | ул.КызылКайын,Ы.Алтынсарина,Жамбула, Абая | | | 9.00-17.00 |
| 24 | | Вл-10кв№4 отпайка «Кызылкайын» | эксплуатац. обслуживание | 29-30.06.2021 | | а.Кызылкайын | | а.Кызылкайын | | | 9.00-17.00 |
|  | | **Начальник РЭС** |  |  | | **Оспанбеков К.К.** | |  | | |  |
|  | | | | **График** | |  | |  |  | | |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на июнь месяц 2021г.** | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | **ВЛ и КТП 10/0,4кВ**  **№05-08-01/07** | **Расширенно-текущий ремонт** | **01-28.06.2021г** | **Кальпинский** | **с. Берлик, ст. Берлик, Бесағаш ауылы, ТОО Тастөбе Агро Фуд** | **08.00-17.00** |
| **2** | **ВЛ и КТП 10/0,4кВ**  **№ 151-18-01/03** | **Расширенно-текущий ремонт** | **01-04.06.2021г**  **07-11.06.2021г** | **Уштобинский** | **с.Бастобе ул Гостелло, Мусабека, Полетаева, Юна, Совхозная, Шемякина, Школьная** | **08.00-17.00** |
| **3** | **ВЛ и КТП 10/0,4кВ**  **№ 151-01-01/04** | **Эксплуатационное обслуживание** | **14-18.06.2021г** | **Уштобинский** | **с. Бастобе ул Корчагина, Матросова, Ибраимова, Новомирский, Сырым Датұлы, Беляева, Гагарина, Гуртьева, Ли Л, Косманавтов, Мусабека, Шемякина, Школьная, Байдукова** | **08.00-17.00** |
| **4** | **ВЛ и КТП 10/0,4кВ**  **№ 151-15-01** | **Эксплуатационное обслуживание** | **21.06.2021г** | **Уштобинский** | **г. Уштөбе мкр Ақшам Горсеть** | **08.00-17.00** |
| **5** | **ВЛ и КТП 10/0,4кВ**  **№ 08-02-01,02** | **Эксплуатационное обслуживание** | **07-18.06.2021г** | **Байчегирский** | **с. Копберлик** | **08.00-17.00** |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**