**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за ноябрь месяц 2020 года**

**группараспредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 №770601-05 L-26 км | Капитальный ремонт  | 2-13.11.2020 | Енбекшинский | население п. Енбекши | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Алакольского РЭС |  |  |  | Аханов Д.Д. |  |

|  |
| --- |
| **Көксу АЭЖ 2020 жылдың караша айындағы негізгі электрлік жабдықтарын**  |
| **жөндеу жұмысына шығару кестесі** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күн** | **Бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты**  |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Виноградова көшесі | сөндірусіз |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Виноградова көшесі | сөндірусіз |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Қайыспаев, Темерязева, Калинина көшелері | сөндірусіз |
| 4 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Қайыспаев, Темерязева, Калинина көшелері | сөндірусіз |
| 5 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Калиниа көшесінде. | сөндірусіз |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Калиниа көшесінде. | сөндірусіз |
| 7 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Мичурина, Белорусская, Ордженикидзе, Виноградова көшелерінде. | сөндірусіз |
| 8 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған ауылы, Мичурина, Белорусская, Ордженикидзе, Виноградова көшелерінде. | сөндірусіз |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.11.2020 | Балпық би | Теректі ауылы, Алимамедова көшесінде. | сөндірусіз |
| 10 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.11.2020 | Балпық би | Теректі ауылы, Алимамедова көшесінде. | сөндірусіз |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-06 | Эксплуатациялық жөндеу | 06.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы "Асхат" ЖШҚ | сөндірусіз |
| 12 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-06 | Эксплуатациялық жөндеу | 06.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы "Асхат" ЖШҚ | сөндірусіз |
| 13 | ҚС-165 ӘЖ-10 кВ № 3 | Эксплуатациялық жөндеу | 07.11.2020 | Балпық би | Ақшатоған, Мұқыры ауылдары толығымен. Теректі ауылы Алимамедов көшесінде. | 8:00 - 17:00 |
| 14 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-07 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Ш.Уәлиханов, Оразбай көшелерінде. | сөндірусіз |
| 15 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-07 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Ш.Уәлиханов, Оразбай көшелерінде. | сөндірусіз |
| 16 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-08 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Әбілтаев, Жексенбай, Мақатаев, Жамбыл көшелерінде. | сөндірусіз |
| 17 | ӘЖ-04 кВ ТП 165-03-08 | Эксплуатациялық жөндеу | 10.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Әбілтаев, Жексенбай, Мақатаев, Жамбыл көшелерінде. | сөндірусіз |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 09.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Көксу Су Құбыры | сөндірусіз |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Сыдыхов, Жандосов, Абай, Жамбыл көшелерінде. | сөндірусіз |
| 20 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 11.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Сыдыхов, Жандосов, Абай, Жамбыл көшелерінде. | сөндірусіз |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-11 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Әбілтаев,Мұқанов, Мәметова, Алдабергенов көшелерінде. | сөндірусіз |
| 22 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-11 | Эксплуатациялық жөндеу | 12.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Әбілтаев,Мұқанов, Мәметова, Алдабергенов көшелерінде. | сөндірусіз |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-12 | Эксплуатациялық жөндеу | 13.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Сейфулин, Байсейтова көшелерінде. | 8:00 - 17:00 |
| 24 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-12 | Эксплуатациялық жөндеу | 13.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Сейфулин, Байсейтова көшелерінде. | 8:00 - 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 13.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Сейфулин, Байсейтова, Ешмуханбет, Мұсабек, Әуезов, Гагарин көшелерінде. | 8:00 - 17:00 |
| 26 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-13 | Эксплуатациялық жөндеу | 13.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Сейфулин, Байсейтова, Ешмуханбет, Мұсабек, Әуезов, Гагарин көшелерінде. | 8:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-14 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Алтаев, Садовая көшелерінде. | 8:00 - 17:00 |
| 28 | ӘЖ-0,4 кВ ТП 165-03-14 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.11.2020 | Балпық би | Мұқыры ауылы, Алтаев, Садовая көшелерінде. | 8:00 - 17:00 |
| 29 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Сейфулин көшесі | 8:00 - 17:00 |
| 30 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 16.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Сейфулин көшесі | сөндірусіз |
| 31 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Сейфулин,Карынбай батыр, Қабылиса көшелері | сөндірусіз |
| 32 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 17.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Сейфулин,Карынбай батыр, Қабылиса көшелері | сөндірусіз |
| 33 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Карынбай батыр, Қабылиса, Жапсарбаев, Абай көшелері | сөндірусіз |
| 34 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатациялық жөндеу | 18.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Карынбай батыр, Қабылиса, Жапсарбаев, Абай көшелері | сөндірусіз |
| 35 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Сейфулин, Карынбай батыр, Қабылиса, Жапсарбаев, Абай көшелері | сөндірусіз |
| 36 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатациялық жөндеу | 19.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Сейфулин, Карынбай батыр, Қабылиса, Жапсарбаев, Абай көшелері | сөндірусіз |
| 37 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 20.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Азизбеков, Карынбай батыр, Қабылиса, Жапсарбаев, Абай көшелері | сөндірусіз |
| 38 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-09 | Эксплуатациялық жөндеу | 20.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Азизбеков, Карынбай батыр, Қабылиса, Жапсарбаев, Абай көшелері | сөндірусіз |
| 39 | ӘЖ-10 кВ №7 ҚС-165 | Эксплуатациялық жөндеу | 21.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Нусипов шағын ауданы, Нрпейсов, Қонаев, Жаңа, Байтұрсынов, Сейфулин, Карынбай батыр, Қабылиса, көшелері  | 8:00 - 17:00 |
| 40 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Дарабоз Ана, Мәйке-Ақын, Шолохов көшелері  | сөндірусіз |
| 41 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-10 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Дарабоз Ана, Мәйке-Ақын, Шолохов көшелері  | сөндірусіз |
| 42 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.11.2020 | Балпық би | Бесқайнар ауылы толығымен | сөндірусіз |
| 43 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-15 | Эксплуатациялық жөндеу | 23.11.2020 | Балпық би | Бесқайнар ауылы толығымен | сөндірусіз |
| 44 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-17 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Нусипов шағын ауданы, Байтұрсынов көшесі | сөндірусіз |
| 45 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-17 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Нусипов шағын ауданы, Байтұрсынов көшесі | сөндірусіз |
| 46 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-19 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.11.2020 | Балпық би | Балпық би ауылы Нусипов шағын ауданы, Нүрпейсов, Қонаев, Жаңа көшелері | сөндірусіз |
| 47 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №165-07-24 | Эксплуатациялық жөндеу | 24.11.2020 | Балпық би | Балпық би Сейфулин, Кабылиса көшелері | сөндірусіз |
| 48 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-24 | Эксплуатациялық жөндеу | 25.11.2020 | Балпық би | Балпық би Сейфулин, Кабылиса көшелері | сөндірусіз |
| 49 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №166-01-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 25.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Оңғаров көшесі | сөндірусіз |
| 50 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 25.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Оңғаров көшесі | сөндірусіз |
| 51 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №166-01-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 25.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Оңғаров, Көмекбай, Ақболат көшелерінде  | сөндірусіз |
| 52 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Оңғаров, Көмекбай, Ақболат көшелерінде  | сөндірусіз |
| 53 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №166-01-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Әубәкіров, Иманбаев, Ақболат, Қабдолда көшелерінде | сөндірусіз |
| 54 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 26.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Әубәкіров, Иманбаев, Ақболат, Қабдолда көшелерінде | сөндірусіз |
| 55 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №166-01-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 27.11.2020 | Балпық би, Көксу | Қызылтоған ауылы, Нұрахмет, Қызылтоған көшелерінде | сөндірусіз |
| 56 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 27.11.2020 | Балпық би, Көксу | Қызылтоған ауылы, Нұрахмет, Қызылтоған көшелерінде | сөндірусіз |
| 57 | ӘЖ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №166-01-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 27.11.2020 | Балпық би, Көксу | Қызылтоған ауылы,Ләбілданов көшесінде | сөндірусіз |
| 58 | КТП-10/0,4 кВ №166-01-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 27.11.2020 | Балпық би, Көксу | Қызылтоған ауылы,Ләбілданов көшесінде | сөндірусіз |
| 59 | ӘЖ-10 кВ №1 ҚС-166 | Эксплуатациялық жөндеу | 28.11.2020 | Балпық би, Көксу | Алғабас ауылы, Қызылтоған ауылы | 8:00 - 17:00 |
| 60 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы "Айтқали" ЖШҚ | сөндірусіз |
| 61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Эксплуатациялық жөндеу | 02.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы "Айтқали" ЖШҚ | сөндірусіз |
| 62 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы Андасов, Тоқожагов, Найманбаев көшелері. | сөндірусіз |
| 63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Эксплуатациялық жөндеу | 03.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы Андасов, Тоқожагов, Найманбаев көшелері. | сөндірусіз |
| 64 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы, Мұсабек, Абай, Естаев, Алибаев, Жамбыл көшелері. | сөндірусіз |
| 65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатациялық жөндеу | 04.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы, Мұсабек, Абай, Естаев, Алибаев, Жамбыл көшелері. | сөндірусіз |
| 66 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы, Қараулов көшесі | сөндірусіз |
| 67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-05 | Эксплуатациялық жөндеу | 05.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы, Қараулов көшесі | сөндірусіз |
| 68 | ӘЖ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №47-06-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 06.11.2020 | Көксу | Мәулембай ауылы | сөндірусіз |
| 69 | КТП-10/0,4 кВ №47-06-02 | Эксплуатациялық жөндеу | 06.11.2020 | Көксу | Мәулембай ауылы | сөндірусіз |
| 70 | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатациялық жөндеу | 07.11.2020 | Көксу | Мұсабек ауылы | 8:00 - 17:00 |
| 71 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС-47 | Эксплуатациялық жөндеу | 08.11.2020 | Көксу | Мәулембай ауылы | 8:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Көксу АЭЖ-нің бастығы Андакулов Е.Ж.** |

 

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт** |
| **по распредсетям Текелийского РЭС на ноябрь месяц 2020 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №680221 | Эксплуатациялық жөндеу | 01.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Абая, Р.Батыра, Пархоменко, Байтурсынова | 8:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №680245 | Эксплуатациялық жөндеу | 07.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Калдаякова, Мичурина | 8:30-17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №680244 | Эксплуатациялық жөндеу | 08.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Иманова, Конаева | 8:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630112 | Эксплуатациялық жөндеу | 14.11.20 | Текели | Г.Текели ул. Садовая, Суйнбая | 8:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630111 | Эксплуатациялық жөндеу | 15.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Сатпаева | 8:30-17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №630113 | Эксплуатациялық жөндеу | 21.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Сатпаева, Интернациональня | 8:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ №680326 | Эксплуатациялық жөндеу | 22.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Юдичева | 8:30-17:00 |
| 8 | ТП-6/0,4кВ №680723 | Эксплуатациялық жөндеу | 28.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Гагарина, Космонавтова | 8:30-17:00 |
| 9 | ТП-6/0,4кВ №680749 | Эксплуатациялық жөндеу | 29.11.20 | Текели | Г.Текели ул.Ауэзова | 8:30-17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за ноябрь месяц 2020 года** |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №1,2 ПС187 | текущий | 09-10.11.2020 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озера Шошкалы. | 9.00-17.00 |
| 2 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв №1870101,02,03,  | текущий | 11-13.11. 2020 | Кабанбай | Аркарлы-Майбурек,озера Шошкалы. | 9.00-17.00 |
|  4 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв№ 040101 |  капитал  | 02-06.11. .2020 | Токжайлау | а.Бибакан | 9.00-17.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Начальник УйРЭС:** |  |  |  **Оспанбеков К.К.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **График** |  |  |  |
|  **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на ноябрь месяц 2020г.** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата  | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| 1 | ВЛ КТП-10/0,4кВ № 151-16-01/06 | Текущий ремонт | 07-08.11.2020г | Уштобинский | г.Уштобе ул Байсакова, Крылова, Шевелева, Тилендинова, Жамбыла, Мира, Шорабаева, Лермонтова, Морозова.  | 08.30-17.00 |
| 2 |  ВЛ КТП-10/0,4кВ № 151-19-01/05 | Текущий ремонт | 14-15.11.2020г | Уштобинский | г.Уштобе 9 мкр дом № 7, Ойсаз ауылы | 08.30-17.00 |
| 3 |  ВЛ КТП-10/0,4кВ № 151-09-01/09 | Текущий ремонт | 21-22.11.2020г | Уштобинский | г. Уштобе ул Амангельды, Жолбарыс Батыра, Абая, Қаблиса Ақына, Оспанова, Пронина, Даулетярова, Төле Би, Қабанбай Батыра. | 08.30-17.00 |

Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.

Сарканский РЭС доводить до Вашего сведения, что в ноябре месяц плановые работы закончились. Отключении нет.

Талдыкорганский РЭС предоставляет информацию что, в ноябре месяце плановых отключений нет, в связи с завершением ремонтно-экплуатационного обслуживания.

Аксуский РЭС сообщает, что в связи с окончанием ремонтной компаний в ноябре месяце 2020 года плановых отключений нет.

Начальник Аксуского РЭС Муксатов К.С.

Жаркентский РЭС сообщает что все плановые ремонты по графику завершены и в ноябре месяце плановых отключений не будет.

**И.о. начальника Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.**

В Карабулакском РЭС в ноябре месяце отключения в связи с ремонтом не планируется.

Главный инженер КбРЭС А.А. Байгабатов